Кабінет Міністрів України

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕНЕРГОРИНОК»

01032,  м. Київ-32, вул. С. Петлюри, 27, телефон: 594-86-00, факс: 594-86-86

| ..............................№.......................... |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| На № .................від ......................... |  |  |  |  |
|  | щодо запиту ціни |  |  |  |

Державне підприємство "Енергоринок" має намір придбати "Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності (технічне обслуговування кондиціонерів)" (ДК016-2010: 33.12.1), у зв'язку з чим просить Вас надати свою пропозицію стосовно вказаної закупівлі за формою, наведеною в Додатку №2, згідно з вимогами, зазначеними в Додатку №1.

Учасник повинен обов'язково надати в складі своєї пропозиції наступні документи:

- копію діючої ліцензії на господарську діяльність у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури (за переліком робіт згідно з додатком);

- копію дозволу Держпромнагляду України на виконання робіт з монтажу, налагодженню, ремонту, технічному обслуговуванню устаткування підвищеної небезпеки, роботи верхолазні, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту  з перекриття або робочого настилу.

Пропозиція подається в запечатаному конверті. Конверт повинен бути адресований Замовнику, містити печатку Учасника в місцях заклеювання та бути підписаним наступним чином:

"Пропозиція "Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності (технічне обслуговування кондиціонерів)"

Не відкривати до 10:00  год. 06.02.2015

На конверті зазначається найменування, адреса та телефони (факс) Учасника.

Подання пропозицій: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 27, каб. 622,до 10  год. 00 хв. 06.02.2015. Спосіб надання: особисто або поштою. Розкриття пропозицій: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 27, каб. 401, о 11 год. 00 хв. 06.02.2015.

Відповідальні за проведення запиту ціни: Войцеховська Світлана Миколаївна, 
тел. 594-59-68, факс 594-59-66.

Вимога Замовника щодо завіряння документів печаткою не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з вимогами законодавства України. Відсутність відбитка печатки на аркушах чи конверті Пропозиції не вважатиметься порушенням вимог щодо оформлення та не може бути підставою для відхилення.

Додатки на 3 арк. в 1 прим.

Голова Комісії з регулювання здійснення

господарських закупівель -

Заступник директора з питань оптимізації
навантажень та розрахунків платежів				                                    Є.В. Кудінов

Войцеховська 594-59-68

Додаток  №1

Перелік робіт з технічного обслуговування систем

кондиціонування, зазначених в п. 3 – 11 Таблиці №1, в приміщеннях ДП "Енергоринок" протягом 2015 року

1. Перевірка кріплення, огороджень і конструкцій зовнішнього та внутрішнього блоків.

2. Перевірка роботи кондиціонера у всіх режимах роботи.

3. Перевірка справностей системи індикації режимів.

4. Перевірка стану теплоізоляції трубопроводів.

5. Перевірка герметичності з’єднань контуру.

6. Перевірка роботоздатності кондиціонера на тиск та температуру.

7. Перевірка ступені забрудненості піддону для збирання конденсату та дренажної системи, їх чистка.

8. Огляд та перевірка правильності експлуатації обладнання.

9. Тестування пульта управління.

10. Чистка фільтрів внутрішнього блоку.

11. Чистка теплообмінника та інших вузлів зовнішнього блоку.

12. Чистка теплообмінника внутрішнього блоку.

13. Дозаправка кондиціонера фреоном (у разі необхідності).

Для систем кондиціонування зазначених в п.1 та п.2 Таблиці № 1 щоквартально виконується наступний обсяг робіт з обов’язковим письмовим оформленням результатів обслуговування (карти проведення сервісних робіт) для забезпечення можливості аналізу роботи систем за весь період обслуговування.

Роботи нижчезазначені в п.1-10 виконуються у другій декаді другого місяця поточного кварталу.

Роботи нижчезазначені в п.10-17 виконуються у третій декаді третього місяця поточного кварталу.

1. Зовнішній огляд опорних конструкцій.

2. Зовнішній огляд на наявність механічних та електричних пошкоджень обладнання.

3. Технічний огляд теплоізоляції гідравлічної частини обладнання.

4. Технічний огляд комунікаційних пристроїв:

- на наявність механічних ушкоджень ізоляції;

- перевірка щитка підключення електроживлення;

- технічна перевірка автоматів електроживлення;

- перевірка електронних блоків керування .

5. Заміри параметрів:

- робочих тисків гідравлічної частини обладнання;

- перепаду температур вхідного та вихідного повітря із теплообмінника (випарника);

- перепаду температур вхідного та вихідного повітря із теплообмінника (конденсатора);

- робочих струмів компресора.

6. Перевірка агрегатів у різних режимах.

7. Огляд на забруднення, вібрацію, стан кріплення.

8. Перевірка клемних з’єднань, проводів .

9. Перевірка тиску на вході та виході компресора, дозаправка хладогенту (у разі необхідності).

10. Діагностика системної індикації режимів роботи, перевірка наявності кодів помилок роботи системи.

11. Чистка фільтруючих засобів внутрішнього блоку (демонтаж, промивання, встановлення, заміна при необхідності).

12. Чистка конденсатора зовнішнього блоку.

13. Чистка випарника внутрішнього блоку.

14. Контроль кількості масла, визначення його кислотності.

15. Огляд та змащування підшипників (у разі необхідності).

16. Промивка дренажної системи.

17. Продувка дренажної системи.

Таблиця 1

Перелік та найменування систем кондиціонування, що підлягають технічному обслуговуванню в приміщеннях ДП "Енергоринок" у 2015 році

| № п/п | Найменування обладнання | Кількість, шт | Періодичність технічного обслуговування разів/рік |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Daikin FTY35/RYN 35 | 3 | 8 |
| 2 | Mitsubishi Elektrik PEAD-RP140EA/PU-P140YHA/400V/R-410a (канального типу) | 2 | 8 |
| 3 | Sanyo SAP-KC-71 | 22 | 1 |
| 4 | Sanyo SAP-KC-121 | 2 | 1 |
| 5 | Cooper&Hunter CH-S24VPS-8 | 6 | 1 |
| 6 | Samsung | 1 | 1 |
| 7 | Mitsubishi SRK/SRS40HJ | 4 | 1 |
| 8 | Haier HSU-18HEK03 | 15 | 1 |
| 9 | Mitsubishi SRK/SRS28HJ | 5 | 1 |
| 10 | Sanyo SAP-KC-91 | 2 | 1 |
| 11 | Sanyo SAP-KC-181 | 1 | 1 |

Додаток №2

Таблиця цін

на технічне обслуговування систем кондиціонування,

що знаходяться в приміщеннях ДП "Енергоринок"

| № п/п | Найменування обладнання | Кількість, шт | Періодичність технічного обслуговування разів/рік | Ціна разового обслуговування грн./шт. грн. без ПДВ | Вартість, грн. без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Daikin FTY35/RYN 35 | 3 | 8 |  |  |
| 2 | Mitsubishi Elektrik PEAD-RP140EA/PU-P140YHA/400V/R-410a (канального типу) | 2 | 8 |  |  |
| 3 | Sanyo SAP-KC-71 | 22 | 1 |  |  |
| 4 | Sanyo SAP-KC-121 | 2 | 1 |  |  |
| 5 | Cooper&Hunter CH-S24VPS-8 | 6 | 1 |  |  |
| 6 | Samsung | 1 | 1 |  |  |
| 7 | Mitsubishi SRK/SRS40HJ | 4 | 1 |  |  |
| 8 | Haier HSU-18HEK03 | 15 | 1 |  |  |
| 9 | Mitsubishi SRK/SRS28HJ | 5 | 1 |  |  |
| 10 | Sanyo SAP-KC-91 | 2 | 1 |  |  |
| 11 | Sanyo SAP-KC-181 | 1 | 1 |  |  |
| Всього без ПДВ, грн.: |  |  |  |  |  |
| ПДВ, грн.: |  |  |  |  |  |
| Всього з ПДВ, грн.: |  |  |  |  |  |

При підготовці пропозиції необхідно обов’язково вказати наступну інформацію:

- термін дії пропозиції (не менше 10 календарних днів)

- оплата здійснюється протягом ______ ( не менше трьох) робочих днів після підписання Сторонами актів виконаних робіт.