#### Запит

цінових пропозицій

- Замовник:

  - Найменування: Державне підприємство "Енергоринок"

  - Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21515381

  - Місцезнаходження: м. Київ, вул. Комінтерну, 27, 01032

  - Реєстраційний рахунок замовника: 26008302861 відкритий у ПАТ "Державний Ощадний банк України"

  - Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками: Відповідальний за проведення торгів – Катмаєв Вадим Юрійович, начальник відділу організації закупівель, м. Київ, вул. Комінтерну, 25, кім. 603, тел. (044) 594-59-60, факс (044) 249-19-83,     e-mail: katmayev@er.energy.gov.ua

Відповідальний з технічних питань – Мохончук Максим Вікторович, начальник відділу технічної підтримки департаменту інформаційних комп’ютерних систем, тел. (044) 249-17-15

  - Головний розпорядник коштів: Кабінет Міністрів України, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ –

- Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства

- Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua

- Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: www.er.energy.gov.ua

- Інформація про предмет закупівлі:

  - Найменування предмета закупівлі: код за Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-97 – 45.21.45.  "Послуги з будівництва надземних телефонних та інших мереж зв’язку місцевого значення ( послуги з модернізації структурованої кабельної системи)".

  - Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри: визначено в Додатку 1.

  - Строк поставки товарів або надання послуг: протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності договору.

6. Основні умови договору: визначені Додатком 4 відповідно до розділу IX Закону України "Про здійснення державних закупівель" від 01.06.2010 № 2289-VI.

7.  Строк дії цінових пропозицій: 120 календарних днів

8.  Подання цінових пропозицій: особисто або поштою

  - Місце: м. Київ, вул. Комінтерну, 27, кім. 607, 01032

  - Строк: 15.08.2011 до 10 год. 00 хв.

9.  Розкриття цінових пропозицій:

  - Місце: м. Київ, вул. Комінтерну, 27, кім. 405 (зала засідань), 01032

  - Дата: 15.08.2011

  - Час: о 14 год. 00 хв.

10.  Додаткова інформація:

  - Телефони для довідок: (044) 594-59-60,  249-19-83

  - Перелік документів та технічні вимоги зазначені в Додатках 1-2, які встановлюються відповідно до ст.17 Закону України "Про здійснення державних закупівель" від 01.06.2010 
№ 2289-VI

Додатки: додатки 1-4 на 9 арк. в 1прим.

Голова комітету з конкурсних торгів

Начальник департаменту організації та

забезпечення діяльності                                                                                               М.П. Гаркавенко

Додаток 1

Вимоги до предмета закупівлі

Технічні вимоги

1. Предметом закупівлі є послуги з будівництва надземних телефонних та інших мереж зв'язку місцевого значення  (послуги з модернізації структурованої кабельної системи), далі - Послуги.

2. Технічні вимоги щодо надання послуг з модернізації структурованої кабельної системи (СКС) ДП “Енергоринок” в приміщенні адмінбудівлі по вул. Комінтерну 27.

2.1.Місце надання Послуг: м. Київ, вул. Комінтерну 27, 6 поверх .

2.2.СКС включає в себе комп’ютерну мережу та телефонну мережу. Кабельні лінії комп’ютерної та телефонної мережі повинні бути заведені в дві різні комутаційні шафи.

2.3.Місце розташування комутаційної шафи комп’ютерної мережі (шафа надається  та встановлюється Замовником): кімн. 600 (6 поверх).

2.4.Місце розташування комутаційної шафи телефонної мережі (шафа надається та встановлюється Замовником): кімн. 600 (6 поверх).

2.5.Розподіл точок підключення комп’ютерної та телефонної мережі по кімнатам зазначено в таблиці 1.

Таблиця 1.

| № кімнати | Периметр кімнати, м | Відстань від кімнати до кімнати №600, м | Кількість точок підключення комп'ютерної мережі | Кількість точок підключення телефонної мережі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | 13 | 0 | 0 | 1 |
| 601 | 26 | 2 | 4 | 1 |
| 602 | 26 | 6 | 1 | 0 |
| 603 | 26 | 12 | 8 | 4 |
| 604 | 26 | 18 | 3 | 0 |
| 605 | 26 | 24 | 8 | 2 |
| 606 | 26 | 30 | 10 | 1 |
| 607 | 26 | 36 | 5 | 0 |
| 608 | 26 | 42 | 12 | 4 |
| 609 | 20 | 48 | 6 | 2 |
| 619 | 20 | 49 | 6 | 2 |
| 620 | 26 | 43 | 12 | 4 |
| 621 | 20 | 40 | 5 | 0 |
| 622 | 20 | 37 | 1 | 0 |
| 623 | 20 | 34 | 3 | 0 |
| 624 | 20 | 31 | 4 | 2 |
| 625 | 26 | 28 | 1 | 1 |
| 626 | 26 | 22 | 4 | 0 |
| 627 | 26 | 16 | 4 | 0 |
| 628 | 20 | 10 | 1 | 0 |
| всього |  |  | 98 | 24 |

(Висота стелі в кімнатах та коридорі становить 2,70 м).

  - Для прокладання кабельних ліній в коридорі 6 поверху можливо використати наявні гіпсокартонні короби розташовані під стелею.

2.7. Для прокладання  кабельних ліній в кімнатах 6 поверху необхідно встановлювати додаткові короби.

2.8.Стандарт всіх компонентів СКС (кабелів, розеток, патч-панелей, патч-кордів і т.д). – UTP 5e, швидкість передачі даних – 1 Гбіт/сек.

2.9. Для використання на кросовому полі Виконавецем надаються Замовнику патч –корди  довжиною 0,5м в кількості 122.

2.10. Для підключення до мережі користувачів Виконавецем надаються Замовнику патч –корди довжиною 3 м в кількості 98.

2.11.  Загальна кількість точок підключення комп’ютерної мережі 98.

2.12.  Загальна кількість точок підключення телефонної мережі 24.

2.13.  Розподіл точок підключення комп’ютерної та телефонної мережі по кімнатам зазначено в таблиці 1. Розташування точок підключення в кімнатах повинно узгоджуватись додатково під час надання послуг.

2.14.   Загальна кількість розеток на дві точки підключення: 43.

2.15.   Загальна кількість розеток на одну точку підключення: 36.

2.16.  За результатами модернізації Виконавцем проводиться тестування та маркування точок підключення, складається схема СКС.

2.17.  За результатами модернізації Виконавцем розроблюється та передається Замовнику документація на СКС (повинна включати зокрема результати тестування та схему СКС).

3. Вартість пропозиції конкурсних торгів повинна враховувати всі податки, збори та інші витрати, необхідні для надання послуг.

- В складі пропозиції конкурсних торгів повинна міститися таблиця цін за формою, наведеною в таблиці 2 в якій повинний бути вказаний склад, кількість, ціна послуг і т.д. В найменуванні обладнання, що буде використано обов’язково повинна міститись його українська назва, а також повна специфікація.

Таблиця 2.

Таблиця цін на послуги

| # Перелік та кількість послуг |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування | Одиниці вимірювання | Кількість | Ціна, грн. без ПДВ | Сума, грн. без ПДВ |
|  | Послуги: |  |  |  |  |
| 1 | Прокладання кабелю * |  |  |  |  |
| 2 | Тестування та маркування СКС * |  |  |  |  |
| 3 | Обробка модулів RJ45 * |  |  |  |  |
| 4 | Монтаж зовнішніх розеток* |  |  |  |  |
| 5 | Монтаж патч-панелі та огранайзера в шафі* |  |  |  |  |
| 6 | Формування жгута кабеля для шафи (розчісування) * |  |  |  |  |
| 7 | Монтаж коробу * |  |  |  |  |
|  | Обладнання, що буде використано: |  |  |  |  |
| 1 | Кабель * |  |  |  |  |
| 2 | Коробка зовнішня на 2 модулі, * |  |  |  |  |
| 3 | Патч-панелі * |  |  |  |  |
| 4 | Органайзер* |  |  |  |  |
| 5 | Модуль RJ45, кат.5е* |  |  |  |  |
| 6 | Короб* |  |  |  |  |
| Всього, грн. без ПДВ |  |  |  |  |  |
| Крім того ПДВ 20% |  |  |  |  |  |
| Всього, грн. з ПДВ |  |  |  |  |  |

* - найменування пунктів наведено в якості прикладу

Додаток 2

Кваліфікаційні вимоги до учасників торгів

1. Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності учасника вимогам замовника:

  - Наявність обладнання та матеріально-технічної бази:

- Копія діючої ліцензії (з відповідним додатком) виданої Міністерством регіонального розвитку та будівництва України (або іншим уповноваженим державним органом), яка дозволяє надавати послуги, що є предметом даної закупівлі.

  - Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

- Довідка з переліком сертифікованих фахівців, що працюють в Учасника та мають досвід роботи щодо запропонованих послуг.

- Копії сертифікатів, які видані зазначеним у вищевказаному переліку фахівцям виробником обладнання, що буде використано в процесі надання послуг.

  - Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів:

- Довідка про виконання аналогічних договорів з переліком (не менше 2) підприємств, установ та організацій, для яких Учасник протягом останніх 2 років надавав послуги з модернізації або створення структурованої кабельної системи або комп’ютерної мережі. Зазначений перелік має містити номери телефонів та прізвища контактних осіб, що працюють у вказаних підприємствах, установах, організаціях та можуть підтвердити надану Учасником інформацію.

  - Наявність фінансової спроможності:

- Копія балансу підприємства за останній звітний період.

- Копія звіту про фінансові результати, що підтверджує беззбиткову діяльність Учасника протягом останнього звітного періоду.

- Копія звіту про рух грошових коштів протягом останнього звітного періоду.

- Оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами.

2. Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі:

2.1. Копія Статуту або іншого установчого документу.

2.2. Копія довідки з ДПІ про відсутність заборгованості перед бюджетом, чинної станом на дату розкриття запиту цінових пропозицій.

2.3. Оригінал або копія довідки про відсутність рішення про визнання Учасника в установленому порядку банкрутом чи порушення проти нього справи про банкрутство, виданої не раніше дати отримання запиту цінових пропозицій.

2.4. Довідка, складена у довільній формі про те, що фізичну особу, яка є Учасником, або посадову особу Учасника, яку призначено ним відповідальною за проведення процедури закупівлі, не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не скасовано в установленому порядку.

- Інші документи, що мають бути подані учасником у складі своєї цінової пропозиції:

3.1. Копія свідоцтва про державну реєстрацію.

3.2. Копія довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

3.3. Довідка, складена у довільній  формі, яка повинна містити відомості про підприємство: реквізити (адреса – юридична та фактична, телефон, факс, банківські реквізити); керівництво (посада, ім'я по батькові, телефон для контактів -  для юридичних осіб); форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма -  для юридичних осіб.

3.4. Таблиця цін за формою, наведеною в таблиці 2  Додатку 1, в якій повинний бути вказаний склад, кількість, ціна послуг і т.д. В найменуванні обладнання, що буде використано обов’язково повинна міститись його українська назва, а також повна специфікація.

3.5. Згода Учасника з істотними умовами договору  відповідно до Додатку 4.

Всі документи (за винятком оригіналів), які учасник подає для підтвердження відповідності вимогам замовника та відсутності підстав для відмови в участі у торгах, повинні на всіх сторінках мати відбиток печатки учасника* та підпис уповноваженої особи.

Документи, які не передбачені Законодавством для суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються останніми в складі своєї цінової пропозиції з письмовим роз'ясненням та вказанням підстав. Бюджетні організації можуть надавати документи, аналогічні замовленим, та передбачені для них чинним законодавством з наданням до них письмового роз'яснення.

Цінова пропозиція подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

*(вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством)

Критерії оцінки

1. Ціни  вказуються за послуги із врахуванням всіх податків, зборів, що сплачені або мають бути сплачені та надані на адресу замовника та остаточно виводиться підсумкова вартість цінової пропозиції.

2. Переможцем визнається Учасник, цінова пропозиція якого має найнижчу підсумкову вартість (питома вага критерію – 100 %), з числа тих що повністю відповідають вимогам Замовника.

Додаток 3

Форма "Цінова пропозиція": Подається на фірмовому бланку, у вигляді, наведеному нижче. Учасник не повинен відступати від даної форми.

Цінова пропозиція

- “______”______________ 2011р.

- Комітету з конкурсних торгів ДП “Енергоринок”, Україна, м. Київ, вул. Комінтерну,27.

Ми,               ( найменування Учасника)               , вивчивши запит на закупівлю “Послуги з будівництва надземних телефонних та інших мереж зв'язку місцевого значення  (послуги з модернізації структурованої кабельної системи)”, надаємо свою цінову пропозицію і пропонуємо здійснити надання послуг згідно з умовами запиту на загальну суму: _____________________________________________________________________________

(загальна ціна пропозиції з урахуванням ПДВ, цифрами та прописом)

1. Якщо нашу цінову пропозицію буде акцептовано, зобов'язуємося надавати послуги згідно з вимогами Замовника, що були зазначені у запиті (Додаток1).

2. Ми підтверджуємо, що вся інформація надана нами в складі нашої цінової пропозиції є достовірною.

3. Ми згодні дотримуватися умов цієї цінової пропозиції протягом 120 календарних днів з дня розкриття цінової пропозицій.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір з Замовником у строк не раніше, ніж через 5 робочих днів з дня публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 робочих днів з дня визначення переможця з включенням до нього зазначених вами істотних умов.

Керівник організації-учасника   _______________         ___________________

(підпис)              (ініціали та прізвище)

Додаток 4

Згода учасника з основними умовами договору

ТИПОВИЙ ДОГОВІР ПРО ЗАКУПІВЛЮ ПОСЛУГ ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ

_________________________                                                                 ___ ____________ 20__ року   (місце укладення договору)                                                                                (дата)

__________________________________________________________________________________

(найменування Замовника)

в особі ___________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі __________________________________________________________________

(найменування документа, номер, дата та інші необхідні реквізити)

(далі - Замовник), з однієї сторони, і ___________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(найменування Учасника)

в особі ___________________________________________________________________________,

(посада, приз віще, ім’я та по батькові)

що діє на підставі __________________________________________________________________
                                  (найменування документа, номер, дата та інші необхідні реквізити)
(далі - Учасник), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір):

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Учасник власними силами та за власні кошти здійснює надання ДП “Енергоринок” послуги з будівництва надземних телефонних та інших мереж зв'язку місцевого значення  (послуги з модернізації структурованої кабельної системи) в приміщенні адмінбудівлі по вул. Комінтерну 27 (далі - Послуги), а Замовник зобов’язується прийняти та своєчасно оплатити вартість Послуг.

Вартість та специфікація Послуг зазначена в  Додатку 1 до Договору.

1.2. Найменування (номенклатура, асортимент) товару (роботи або послуги) ____________ __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Кількість товарів (послуг або кількісні характеристики виконуваних за цим Договором робіт) __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

1.3. Обсяги закупівлі Послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

#### II. ЯКІСТЬ ТА ГАРАНТІЯ ПОСЛУГ

2.1. Учасник повинен передати (поставити) Замовнику товар (товари), (виконати передбачені цим Договором роботи або надати Замовнику послугу (послуги)), якість яких відповідає умовам __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2.2. На всі Послуги та обладнання, що буде використано  в процесі надання Послуг згідно з Договором надається гарантія Виконавця.

2.3. У випадку гарантійного ремонту Виконавець повинен за власні кошти усунути дефекти структурованої кабельної системи (далі – СКС), а в разі необхідності замінити її компоненти.

2.4. Термін безкоштовного гарантійного обслуговування - 1 рік.

2.5. Гарантійне обслуговування Послуги здійснюється наступним чином:

- строк відновлення працездатності не повинен перевищувати 24 години з моменту повідомлення Замовником Виконавця про вихід з ладу.

III. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна цього Договору становить _______________________________________________,
                                                                                             (вказати цифрами та словами)

у тому числі: ______________________________________________________________________
                         (ціна Договору визначається з урахуванням Закону України “Про податок на          додану вартість”)

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін. __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

##### IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Оплата Послуг за цим Договором здійснюється у наступному порядку:

4.1.1. Попередня оплата 50% сплачується після підписання цього Договору, протягом 10 (десяти) банківських днів з  дня отримання покупцем рахунку-фактури.

4.1.2. Остаточна оплата 50% сплачується після підписання сторонами Акту надання Послуг, протягом 10 (десяти) банківських днів з дня отримання покупцем рахунку-фактури.

4.2. Розрахунки за цим Договором здійснюються  покупцем  шляхом  безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника на підставі рахунків-фактур.

V. ПОСТАВКА ТОВАРІВ (НАДАННЯ ПОСЛУГ АБО ВИКОНАННЯ РОБІТ)

5.1. Строк надання Послуг – протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності цього Договору.

5.2. Результатом надання послуг за цим Договором є проведення модернізації структурованої кабельної системи ДП “Енергоринок” в приміщенні адмінбудівлі по вул. Комінтерну 27.

5.3. Приймання-передача Послуг оформлюється шляхом підписання та скріплення печатками сторін Акту надання Послуг. Акт надання Послуг підписується після перевірки працездатності СКС та отримання Замовником документації на СКС.

5.4. За результатами модернізації Виконавцем розроблюється та передається Замовнику документація на СКС (повинна включати результати тестування СКС, схему СКС, схему маркування кросового поля і т.д.).

#### VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані Послуги;

6.1.2. Приймати надані Послуги згідно з Актом  надання Послуг;

6.1.3. Інші обов'язки __________________________________________________________.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Учасником, повідомивши про це його у строк _________;

6.2.2. Контролювати виконання Послуг у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів (виконання робіт або надання послуг) та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.4. Повернути рахунок Виконавцю без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо);

6.2.5. Інші права ____________________________________________________________.

6.3. Виконавець зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити надання Послуг у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити надання Послуг, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору;

6.3.3. Інші обов'язки ________________________________________________________.

6.4. Виконавець має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані Послуги;

6.4.2. На дострокове надання Послуг за письмовим погодженням Замовника;

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Виконавець має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк не менш ніж за два тижні;

6.4.4. Інші права ____________________________________________________________.

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим Договором.

7.2. За порушення строків надання Послуг, Виконавець сплачує покупцю пеню за кожний день такого прострочення, у розмірі 0,5 % від вартості недопоставлених Послуг.

7.3. За кожен факт невиконання або неналежного виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором Сторона, яка порушила умови цього Договору сплачує на користь іншої Сторони штраф у розмірі 10% від вартості цього Договору.

7.4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення зобов’язань за цим Договором, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

7.5. Сплата Стороною пені та відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов’язку виконати цей Договір в натурі.

7.6. Відомості, які містять комерційну або таємну інформацію, та стали відомі Учаснику під час виконання Договору не можуть будь-яким чином розголошуватися Учасником без отримання попередньої письмової згоди Замовника, крім випадків, передбачених законодавством України.

#### VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом _______ днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються ___________________________________________________________.
                                                (найменування органу, уповноваженого видавати такі документи)

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж _____ днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Учасник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

#### IX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

#### X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами та скріплення їх печатками і діє до 31 грудня 2011 року включно, але у будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у ____ примірниках, що мають однакову юридичну силу.

#### XI. ІНШІ УМОВИ

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

#### XII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємною частиною цього Договору є: __________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                     (у разі наявності зазначаються додатки до Договору)

Керівник організації – учасника ______________________            __________________________

(підпис)                                      (ініціали та прізвище)

- Додаток заповнюється Учасником відповідно до наданої в складі цінової  пропозиції таблиці цін на послуги

- Ціна на Послуги зазначається у специфікації до Договору відповідно до цінової пропозиції учасника-переможця