Додаток №1

до протоколу засідання

Ради ОРЕ №17 від 06.11.02

Затверджено рішенням Ради ОРЕ

___________________С.А. Попов

Порядок визначення складу обладнання на період проходження осінньо-зимового періоду 2002-2003 років.

Даний порядок розроблений з метою забезпечення сталої та надійної роботи ОЕС України в осінньо-зимовий період 2002-2003 років в умовах дефіциту окремих видів палива.

1. На основі оперативного обліку стану енергоблоків та графіків ремонту ТЕС Мінпаливенерго разом з НЕК “Укрэнерго” складає перелік здатних до роботи блоків, які в обов’язковому порядку повинні бути забезпечені паливом на ОЗП.

2. Генеруюча компанія за погодженням з Мінпаливенерго (з НЕК тільки в частині електромережних обмежень), виходячи із затверджених балансів енергії визначає для кожної електростанції на місяць мінімальний склад блоків готових до роботи в ОЗП враховуючи як ремонти, так і необхідний мінімальний виробіток для ГК.

3. Мінпаливенерго разом з ГК, виходячи з наявних поставок вугілля та необхідного виробітку, визначає по кожній електростанції запаси вугілля на складах на кінець кожного місяця ОЗП. Крім того визначає та затверджує аварійно-допустимі запаси вугілля на електростанції.

Аварійно-допустимі запаси вугілля – запаси, які забезпечують роботу електростанції 10 діб з мінімальним за умовами живучості станції складом обладнання на зимовий період.

4. При спрацюванні складів до рівня аварійно-допустимих ГК повинна чи збільшити поставки вугілля, чи подати заявку в Мінпаливенерго на придбання газу для  забезпечення збереження складу вугілля.

5. Генеруючі компанії ТЕС надають заявки згідно з діючими Правилами ОРЄ та у відповідності з пп.1-4 цього „Порядку...”

6. ДП „Енергоринок” проводить ранжування енергоблоків у відповідності з діючими Правилами ОРЕ.

7. Даний порядок є обов’язковим для виконання генеруючими компаніями ТЕС, що працюють за ціновими заявками, НЕК „Укренерго” та ДП „Енергоринок”.

8. Даний порядок діє до 1 квітня 2003 року з моменту його погодження Міністерством палива та енергетики України, Радою Оптового ринку електричної енергії України та затвердження НКРЕ.