Додаток 2

до Договору між Членами оптового ринку електричної енергії України

##### ПРАВИЛА

ОПТОВОГО РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ

(ПРАВИЛА ЕНЕРГОРИНКУ)

Київ 2003

ЗМІСТ

ЧАСТИНА I. ТЕРМІНИ ТА ЇХ ТЛУМАЧЕННЯ	2

ЧАСТИНА II. ВВЕДЕННЯ ДАНИХ	3

ЧАСТИНА ІІІ. ДАНІ ЗАЯВОК	4

ЧАСТИНА ІV. ПРОГНОЗ НЕОБХІДНОГО ПОКРИТТЯ	8

ЧАСТИНА V. ОПЕРАЦІЇ НА НАСТУПНУ ДОБУ	9

ЧАСТИНА VI. ЗБІР ТА ПЕРЕВІРКА ДАНИХ	17

ЧАСТИНА VII. ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТИЧНОЇ ЦІНИ КОЖНОГО БЛОКУ	18

ЧАСТИНА VIII. ПЛАТЕЖІ ОПТОВОГО РИНКУ	20

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ	27

СЛОВНИК	32

# ЧАСТИНА I. ТЕРМІНИ ТА ЇХ ТЛУМАЧЕННЯ

1.1 Терміни та їх скорочення

1.1.1 З метою однозначного розуміння Доповнення А та Доповнення Б визначають слова, вирази, скорочення, підрядкові позначення та загальні поняття, що вживаються в цих Правилах.

1.2 Посилання на розділи

1.2.1 Посилання в цих Правилах на частини, розділи, підрозділи, пункти, підпункти та доповнення стосуються частин, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів та доповнень цих Правил. Посилання в цих Правилах на статті відносяться до статей Договору між Членами оптового ринку електричної енергії України.

1.3 Спосіб обробки даних

1.3.1 Якщо ці Правила не передбачають інших процедур, будь-які перевірки, розрахунки, визначення, ідентифікації, підсумки чи узагальнення, які виконуються не Розпорядником системи розрахунків, повинні здійснюватись за допомогою аналогічного програмного та апаратного забезпечення, яким користується Розпорядник системи розрахунків при повному та точному введенні даних та інформації (які необхідно обробити), у відповідності з вимогами цих Правил.

1.3.2 У всіх випадках, коли, відповідно до цих Правил, будь-який розділ, підрозділ, пункт, підпункт чи доповнення вимагає від Розпорядника системи розрахунків відповідного звіту чи повідомлення як результат роботи програмного забезпечення, Розпорядник системи розрахунків повинен забезпечити, щоб відповідні звіти чи повідомлення точно та повністю відображали результати такої роботи та були надіслані кожній Стороні, яка має право на одержання таких звітів та повідомлень.

1.3.3 Сторони підтверджують, що результати розрахунків програмного та апаратного забезпечення залежать від отримання Розпорядником системи розрахунків даних та інформації від усіх відповідних Сторін, а також від їх повноти і точності. Розпорядник системи розрахунків не несе відповідальність за достовірність даних, які він одержує від Членів ринку та результати розрахунків внаслідок роботи програмного забезпечення, якщо він діє згідно з цими Правилами.

1.4 Значення фактору часу

1.4.1 Там, де Розпоряднику системи розрахунків відповідно до цих Правил чи Узгодженого порядку зазначено конкретний термін виконання обов`язків, необхідно дотримуватись цих термінів. В інших випадках Розпорядник системи розрахунків повинен виконувати свої обов`язки максимально швидко в залежності від обставин, які склалися.

# ЧАСТИНА II. ВВЕДЕННЯ ДАНИХ

2. ОБОВ’ЯЗКОВІ ДАНІ

2.1. Фізичні дані

Всі Члени ринку повинні надавати Розпоряднику системи розрахунків дані, що визначені у цьому розділі.

2.1.1. Дані, які повинні надати:

(1) всі Члени ринку:

- повна назва Члена ринку та відповідні коди;

- вид підприємницької діяльності, якою займається Член ринку (форма власності);

- місцезнаходження (повна адреса) Члена ринку;

- дата вступу Члена ринку в Договір;

- дата виходу Члена ринку з Договору.

(2) теплові електростанції (для кожного блока):

- назва електростанції;

- номер блока;

- точки виміру блока;

- встановлена потужність блока (Руб, МВт);

- нормативний технічний мінімум навантаження блока (Рнminб, МВт);

- корисний відпуск блока (Роб, %), у відсотках від фактичного виробітку блока Эфб;

- тип палива;

- перелік блоків, які знаходяться в консервації;

- мінімальна тривалість часу між послідовними пусками блоків (корпусів);

- регламентна тривалість пуску блоку (корпусу) (Тпускб) з різних теплових станів (гарячого, двох напівпрохолодних та холодного);

- мінімальна кількість блоків по “живучості” електростанції на весняно-літній та осінньо-зимовий період.

(3) гідроелектростанції (в цілому для кожної електростанції):

- найменування електростанції;

- номер електростанції;

- точки виміру на електростанції;

- встановлена потужність електростанції (Рус, МВт);

- корисний відпуск електростанції (Рос, %), що виражається у відсотках від фактичного виробітку Эфс;

(4) атомні електростанції (для кожного блока)

- найменування АЕС;

- номер блока;

- точки виміру блока;

- максимальна потужність блока (Рмб, МВт);

- нормативний технічний мінімум навантаження блока (Рнminб, Мвт);

- корисний відпуск блока (Роб, %), у відсотках від фактичного виробітку Эфб;

(5) оператори зовнішніх перетоків:

- найменування зовнішнього перетока;

- номер зовнішнього перетока;

- точки вимірів та напруга зовнішнього перетока;

- пропускна здатність  зовнішнього перетока (Рвні);

(6) Постачальники електричної енергії:

- найменування мережної точки постачання (МТП);

- точки вимірювання.

(7) крупні споживачі електричної енергії:

- найменування споживчої мережної точки постачання (СМТП);

- точки вимірювання.

2.2. Зміни

2.2.1. Всі Члени ринку повинні змінювати фізичні дані, які їх стосуються та зазначені вище в підрозділі 2.1, приводячи їх у відповідність з фізичними характеристиками.

2.2.2. Розпорядник системи розрахунків повинен забезпечити, щоб при зміні будь-яких фізичних даних, всі дані що залежать від цих змін, були змінені відповідно.

2.2.3. Розпорядник системи розрахунків повинен занести дані, приведені вище, до Системи розрахунків протягом двох днів з моменту отримання повідомлення про ці дані чи внесення змін до них.

# ЧАСТИНА ІІІ. ДАНІ ЗАЯВОК

Кожен день, не пізніше 9-30, всі Виробники повинні надавати Розпоряднику системи розрахунків набір заявлених цін та заявку робочої потужності на наступну добу для кожного блока, який не знаходиться в ремонті та може бути включений в роботу протягом 24 годин (для газомазутного енергоблоку 800 МВт – протягом 72 годин). Набір заявлених цін має відображати рівень цін, за якими Виробник спроможний відпускати електричну енергію в Оптовий ринок. Заявка робочої потужності має відображати потенційну спроможність кожного блока виробляти електроенергію в кожний розрахунковий період наступної доби.

3.1. Виробники, які працюють за ціновими заявками

3.1.1. Всі Виробники, які працюють за ціновими заявками, повинні подавати цінову заявку, яка містить такі дані для кожного блока:

(1) не менше двох та не більше чотирьох монотонно зростаючих прирощених заявлених цін на електроенергію, що може бути відпущена в оптовий ринок (Цзбх, грн/МВтг, не більш, як з двома знаками після коми), та відповідні їм опорні потужності блока (Рбх), які визначають ті рівні генерації, (МВт), при яких відповідні заявлені ціни можуть бути застосовані, в тому числі для двокорпусних блоків та корпусів двокорпусних блоків. У всіх випадках Рб1  Ррminбр;

(2) чотири вартості пуску блока з резерву (Цбп), які відображають тепловий стан блока (холодний, два напівпрохолодних, гарячий), в тому числі для двокорпусних блоків - чотири вартості пусків першого корпусу котла з турбоагрегатом (Цбп1) та вартість пуску (підключення) другого корпусу котла (Цбп2) для вказаних вище станів. Вартості пуску відображаються цілими числами, грн;

(3) ціну холостого ходу блока (Цбхх), в тому числі для двокорпусних блоків подається ціна холостого ходу для однокорпусного режиму роботи (Цбхх1) та ціна холостого ходу блока для двокорпусного режиму роботи (Цбхх2), які відображаються цілими числами, грн/год;

(4) для кожного розрахункового періоду наступної доби максимальну робочу потужність (Ррmaxбр) та мінімальну робочу потужність (Ррminбp) у кожному розрахунковому періоді, МВт;

(5) мінімальна тривалість роботи (Тбр) між послідовними циклами зупинки блока та мінімальна тривалість простою (Тбо) між послідовними циклами роботи блока, год;

(6) ознака маневровості, яка визначає, чи є блок маневровим (Мбр = 1) або неманевровим (Мбр = 0) для кожного розрахункового періоду, відповідно до визначень, приведених у підрозділі 3.5.

(7) заявки на мінімальну кількість блоків, які повинні знаходитись у роботі за станційними обмеженнями з надання станційних номерів цих блоків;

(8) ознака обов’язкової роботи (Овб = 1) – обов’язкового включення блоку в роботу після капітального та середнього ремонтів або реконструкції для випробувань з подальшим переведенням його до резерву (роботоспроможного стану). В іншому випадку ознака не декларується (Овб = 0). Блоки, які декларують ознаку обов’язкової роботи (Овб = 1) працюють по заявленому графіку (Рбрpmax=Рбрpmin), погодженому з диспетчерським центром та ДПЕ.

3.1.2. Розпорядник системи розрахунків за даними Диспетчерського центру встановлює блокам, які мають знаходитися в роботі за вимогами електромережі ОЕС України, ознаку вимушеної роботи за режимами електромережі ВРбр=1. Усім іншим блокам встановлюється ознака ВРбр=0.

3.1.3. Всі Виробники, які працюють за ціновими заявками, щоденно повинні надавати загально станційні дані, що містять кількість маневрених блоків за ознакою пуску/зупинки, які можливо зупиняти та вводити в дію протягом розрахункової доби (одним числом). Вказана кількість не повинна перевищувати кількості заданих маневрених блоків за ознакою пуску/зупинки згідно з пунктом 3.1.1 та кількості блоків, які можуть бути зупинені за цією ознакою без порушення мінімально допустимого складу обладнання по “живучості” станції.

3.2 Виробники, які не працюють за ціновими заявками

3.2.1. Всі Виробники, які не працюють за ціновими заявками, повинні надавати заявку щодо кожного блока; неблочні електростанції - щодо станції в цілому. В цій заявці необхідно вказати:

для кожного розрахункового періоду наступної доби - максимальну робочу потужність (Ррmaxб(с)р) та робочий мінімум потужності (Рpminб(с)p), МВт;

3.2.2 Диспетчерський центр повинен надавати будь-яку додаткову інформацію, що необхідна Розпоряднику системи розрахунків для виконання своїх функцій.

3.3 Імпорт, експорт

3.3.1 Оператори зовнішніх перетоків повинні надати Розпоряднику системи розрахунків узгоджений графік імпорту та експорту електричної енергії (Риэір, Мвт) на кожний розрахунковий період наступної доби, а також тарифи на електричну енергію чи потужність, що відповідають погодженим графікам та відхиленням від них.

3.4 Заявки Постачальника електричної енергії

3.4.1. Кожний день, не пізніше 09-00, кожний Постачальник повинен надати Розпоряднику системи розрахунків прогноз споживання (Рэппр, МВт) на кожний розрахунковий період наступної доби, а також прогноз добового споживання (Ээпп, МВт.г).

3.5. Процедури, загальні для всіх заявок Виробників

3.5.1. Для кожного розрахункового періоду на кожну добу максимальна заявлена робоча потужність для кожного блока (Ррmaxбр) не повинна перевищувати встановлену потужність блока (Руб) (для АЕС- максимальну потужність блока (Рмб)), а також має дорівнювати нулю або перевищувати мінімальну робочу потужність (Рpminбp). Заявлена максимальна робоча потужність блока в години нічного навантаження не повинна перевищувати заявлену максимальну робочу потужність блока в години максимального навантаження.

3.5.2. Мінімальна робоча потужність (Рpminбp) кожного блока не повинна перевищувати встановлену потужність блока (Руб) для АЕС- максимальну потужність блока (Рмб)), але вона може бути нижчою за нормативно-технічний мінімум навантаження блока ((Рнminб), якщо це значення дійсно відображає фактичні можливості блока. Заявлена мінімальна робоча потужність блока в години максимального навантаження не повинна бути нижчою ніж заявлена мінімальна робоча потужність блока в години нічного навантаження.

3.5.3. Для кожного розрахункового періоду наступної доби Виробник повинен повідомити Розпорядника системи розрахунків про те, що блок треба розглядати як маневрений (Мбр = 1) чи маневрений (Мбр = 0) згідно з такими правилами:

(1) Мбр=1 для всіх розрахункових періодів доби, якщо блок чи один з корпусів його котла може бути зупинений та введений в дію протягом зазначеної доби згідно з наданими в заявці технічними параметрами Тбр , Тбо;

(2) Мбр = 1 для розрахункових періодів, що знаходяться в інтервалі Start  p  End, якщо:

(Ррmaxбp - Ррminбp)/(Ррmaxбp)  ДМ;

1) де ДМ - діапазон маневреності, який встановлюється Радою ринку за погодженням НКРЕ

ДМ - дорівнює 0,15 для вугільних та 0,40 для газомазутових блоків.

2) Start–End - це особливий розрахунковий період, що починається о 6-00 та закінчується о 23-00. Start-End може переглядатися Радою ринку за поданням Розпорядника системи розрахунків.

(3) у всіх інших випадках Мбр = 0.

3.5.4. Форми заявок встановлюються Розпорядником системи розрахунків.

3.6. Повторні заявки щодо робочої потужності та маневреності блоків

3.6.1. У будь-який час Виробник може надати Розпоряднику системи розрахунків переглянуті заявки робочої потужності чи маневреності щодо кожного блока, робоча потужність чи маневреність якого зазнала змін з часу подання останньої заявки. Зміна показників по вартості не допускається. Переглянуті заявки, які надані до 11.00, повинні враховуватись при розрахунку заданого графіка. Після 11.00 переглянуті заявки надаються диспетчеру та повинні враховуватись їм при веденні режиму.

3.7. Перевірка даних

3.7.1. Розпорядник системи розрахунків повинен перевірити що дані, які надаються згідно з цим розділом, не протирічать фізичним даним, що надані згідно з цими Правилами оптового ринку електричної енергії.

3.7.2.Якщо Виробник не надасть дані щодо будь-якого блока згідно з цим розділом, Розпорядник системи розрахунків повинен вважати, що цей блок не роботоспроможний, та розробляти заданий та розрахунковий графіки згідно з цим  положенням.

3.7.3.Якщо будь-який Виробник надає дані, які не відповідають вимогам цього розділу, Розпорядник системи розрахунків повинен звернутися до Виробника з пропозицією переглянути дані. Якщо будь з якої причини це неможливо, Розпорядник системи розрахунків має право скоригувати ці дані, щоб забезпечити їх відповідність вимогам цього розділу.

3.7.4.Розпорядник системи розрахунків не має права коригувати дані, що відповідають розділу 3, за винятком випадків, що вказані в пункті 3.7.3.

3.8. Визначення робочої потужності

Виробник має право кінцево визначати, чи буде блок заявлений як роботоспроможний. Виробник повинен забезпечити, щоб всі подібні заявки відповідали фактичному стану обладнання та запасам палива на електростанції.

3.9. Диспетчерське управління

3.9.1. ДПЕ повинно здійснювати фізичне диспетчерське управління всіма електростанціями в повній відповідності з діючими технічними нормами, погодженими інструкціями та Правилами оптового ринку електричної енергії. При цьому приоритетним є забезпечення стійкості паралельної роботи електростанцій та окремих регіонів у складі ОЕС України, безперервного електропостачання споживачам електроенергії відповідної якості та надійності роботи самих електростанцій.

3.10 Скорочення електроспоживання

3.10.1 ДПЕ має право вживати технічні заходи щодо зниження споживання відповідно до нормативних документів та правил, якщо робоча потужність недостатня для забезпечення покриття графіка.

# ЧАСТИНА ІV. ПРОГНОЗ НЕОБХІДНОГО ПОКРИТТЯ

4.1 Прогноз електроспоживання

4.1.1 Розпорядник системи розрахунків відповідно до правил, визначених в діючих нормативно-технічних документах, повинен підготувати прогноз електроспоживання (Рптр, МВт) для кожного розрахункового періоду наступної доби, враховуючи при цьому:

(1)	дані електроспоживання в попередні періоди;

(2)	прогноз метерологічних умов на наступну добу;

(3)	поточні та ретроспективні погодні умови;

(4)	Рэппр та Ээпп, надані всіма Постачальниками електричної енергії відповідно до розділу 3.4;

(5)	всі інші фактори, які Розпорядник системи розрахунків обгрунтовано вважає можливими впливати на споживання.

4.2. Прогноз зовнішніх перетоків

4.2.1. На основі заявок операторів зовнішніх перетоків Розпорядник системи розрахунків здійснює прогнозування міждержавних перетоків (Риэр) для кожного розрахункового періоду наступної доби. Для визначення необхідного покриття вони можуть мати форму сальдо зовнішніх перетоків (експорт мінус імпорт).

4.3. Прогноз необхідного покриття

4.3.1. Відповідно до наступного правила Розпорядник системи розрахунків готує прогноз необхідного покриття (Рпкр, МВт), який повинен бути визначений в кожному розрахунковому періоді наступної доби:

Рпкр = Рптр + Риэр

# ЧАСТИНА V. ОПЕРАЦІЇ НА НАСТУПНУ ДОБУ

5. ЗАДАНИЙ ГРАФІК

Щодня, не пізніше 16:00, Розпорядник системи розрахунків повинен підготувати та видати диспетчерському центру та всім Виробникам, які постачають електричну енергію до Оптового ринку, відповідний заданий графік навантаження. На підставі цього заданого графіка Розпорядник системи розрахунків повинен повідомити всім Членам ринку електричної енергії, які здійснюють діяльність на ОРЕ, розмір граничної ціни системи та ціну робочої потужності в кожному розрахунковому періоді наступної доби.

5.1. Вибір складу обладнання та заданий графік навантаження

5.1.1. На підставі одержаного відповідно до частини ІV прогнозу необхідного покриття (Рпкр) та заявок, наданих відповідно до частини ІII Виробниками по кожному окремому блоку, Розпорядник системи розрахунків повинен розробити заданий графік навантаження для кожного окремого блока в кожному розрахунковому періоді наступної доби.

Для Виробників, які працюють за ціновими заявками, Розпорядник системи розрахунків повинен здійснити:

(1) вибір складу обладнання на розрахунковий період максимального покриття навантаження від найдешевшого до найдорожчого блока за  їх питомою  вартістю згідно з ціновими заявками, виходячи з наступних умов:

1) якщо Pб1≤Рбрpmax<Рб2, то

Сбпит=Цбхх+Цб1з⋅Рб1+0.5⋅[(Цб1з+Цб12из)⋅(Рбрpmax−Рб1)]Pбрpmax,

де Цб12из− точка інтерполяції між Цб1з та Цб2з

2) якщо Pб2≤Рбрpmax<Рб3, то

Сбпит=Цбхх+Цб1з⋅Рб1+0.5⋅[(Цб1з+Цб2з)⋅(Рб2−Рб1)+(Цб2з+Цб23из)⋅(Pбрpmax−Рб2)]Pбрpmax

де Цб23из− точка інтерполяції між Цб2з та Цб3з

3) якщо Pб3≤Рбрpmax≤Рб4, то

Cбпит=Цбхх+Цб1з⋅Рб1+0.5⋅[(Цб1з+Цб2з)⋅(Рб2−Рб1)+(Цб2з+Цб3з)⋅(Рб3−Рб2)+(Цб3з+Цб34из)⋅(Рбрpmax−Рб3)]Рбрpmax

де Цб34из− точка інтерполяції між Цб3з та Цб4з .

При виборі складу обладнання Розпорядник системи розрахунків повинен враховувати наступні технологічні особливості:

забезпечення мінімального складу працюючих блоків за вимогами режиму ОЕС України (мережні обмеження);

забезпечення мінімального складу працюючих блоків по “живучості” кожної станції (станційні обмеження). У разі несумісності режиму між заданим (очікуємим) покриттям та мінімальним складом працюючих блоків по “живучості” станції Розпорядник системи розрахунків може знижати цей склад до фактичного, який досягався в ретроспективних режимах, для забезпечення сталої та надійної роботи енергосистеми в умовах запобігання збільшення зростання частоти електричного струму;

забезпечення обов’язкової роботи блоків після капітального та середнього ремонтів або реконструкції для проведення випробувань з подальшим переведенням їх до резерву. При цьому такі блоки включаються в роботу за погодженням з диспетчерським центром та ДПЕ за ознакою обов’язкової роботи Овб=1 незалежно від величини цінових пропозицій, наданих Виробником на них;

забезпечення 72-х годинної роботи моноблоків 300, 800 МВт та двокорпусних блоків 300 МВт відповідно до пропозицій Виробників щодо маневреності блоків за ознакою пуску/зупинки Мбр=1;

у разі недостатньої кількості маневрених блоків з ознакою пуску/зупинки Мбр=1 для забезпечення режимних вимог Розпорядник системи розрахунків має можливість за погодженням з Виробниками встановити блокам 100 МВт, 150 МВт, 200 МВт та двокорпусним блокам 300 МВт вказану ознаку з відповідними технічними параметрами Тбр, Тбо (за параметрами аналогічних блоків станції або за ретроспективними даними цінових заявок станції) для зупинки і подальшого пуску блока без порушення мінімально можливого складу обладнання по “живучості” станції. При відсутності погодження з боку Виробників на додаткову зупинку блоків Розпорядник системи розрахунків може примусово встановлювати блокам 100 МВт, 150 МВт, 200 МВт та двокорпусним блокам 300 МВт ознаку пуску/зупинки Мбр=1 за принципами, викладеними в підпункті (2). Якщо вказані дії не дозволяють розробити збалансований графік навантаження на розрахункову добу або добу, наступну за розрахункову, то Розпорядник системи розрахунків може замінити в графіку навантаження моноблоки 300 МВт, 800 МВт на блоки 100 МВт, 150 МВт, 200 МВт та двокорпусні блоки 300 МВт за ознакою пуску/зупинки блоку (або корпусу);

графіки-завдання пуску блоків з різних теплових станів;

мінімальну тривалість часу між послідовними пусками блоків;

(2) вибір складу обладнання на розрахунковий період мінімального покриття навантаження зі складу, визначеного згідно з підпунктом (1) з відключенням блоків з ознакою маневреності Мбр=1 в порядку від найдорожчого до найдешевшого за їх питомою економією витрат між вартістю роботи на заявленому мінімальному навантаженні в період End–Start та вартістю пуску блоку за формулою:

для моноблоків

Сбе=p=Endp=Start(Цбхх+Цбхз(из)⋅Pбррmin)−ЦбпPбррmin ;

для двокорпусних блоків у разі можливості зупинки корпусу котла за ознакою пуску/зупинки:

Сбе=p=Endp=Start(Цбхх2+Цбхз(из)⋅Pбрpmin)−Цбп2Pбрpmin,

де Цбхз(из) - прирощена заявлена (або інтерпольована) ціна блоку для заявленого мінімального навантаження Рбрpmin в розрахунковий період мінімального покриття;

(3) вибір складу обладнання у всіх інших розрахункових періодах, з перевіркою на можливість послідовного відключення блоків в кожному розрахунковому періоді від найдорожчого до найдешевшого блоку для Виробників, визначених згідно з підпунктом (1), виходячи з порядку їх розташування за результатами підпункту (2) та маневреності Мбр=1 за ознакою пуску/зупинки з відповідними технічними параметрами Тбр, Тбо;

(4) розподіл навантаження в кожному розрахунковому періоді за монотонно зростаючими прирощеними цінами між вибраними до складу працюючого обладнання блоками згідно з підпунктами (1), (2), (3), який забезпечує мінімальні витрати в системі на основі очікуваного режиму електричної мережі з урахуванням технологічних витрат активної потужності в ній;

(5) визначення порядку пуску блоків з резерву, виходячи з мінімальної тривалості пуску блоків від часу надання команди диспетчером до повного навантаження за технічними характеристиками, що відповідають тепловому стану блоків.

Часом подачі команди на пуск для блоків, тривалість пуску яких не перевищує восьми годин, умовно приймається початок періоду Start–End, для всіх інших блоків - початок доби. Блоки з однаковою тривалістю формують послідовні групи за збільшенням цієї тривалості. Однаковою тривалістю пуску різних блоків однієї групи вважається тривалість, що не більше ніж на 30 хвилин перевищує найменшу тривалості пуску блока даної групи.

Ознака теплового стану блоку визначається на основі наступних умов:

“гарячий” (ознака “г”) - тривалість простою після зупинки до 15 годин;

“напівпрохолодний” (ознака “н1”) - тривалість простою після зупинки від 15 до 30 годин;

(ознака “н2”) - тривалість простою після зупинки від 30 до 60 годин;

“холодний” (ознака “х”) - тривалість простою після зупинки більше 60 годин.

У разі однакової тривалості пуску з резерву різних блоків - блоки ранжуються від найдешевшого до найдорожчого за сумарними питомими витратами при виробництві електричної енергії, які включають пускові витрати, витрати від синхронізації до набору повного навантаження та витрати на повному навантаженні від часу виходу на нього до кінця періоду Start–End.

Розрахункова формула для визначення питомої вартості витрат:

для моноблоків

Сбпит(пуск)=[Цбп+р=ТСНp=EndЦбрхх+р=ТСНр=ТрmaxЦбрз(из)(ЭбрГН)⋅ЭбрГН+р=Трmaxp=EndЦбрз(из)(Рбрmax)Рбрmax][р=ТСНр=ТpmaxЭбрГН+р=Тpmaxp=EndРбрmax];

для двокорпусних блоків:

1) при пуску блоку з “нуля” до набору максимального навантаження в двокорпусному режимі:

Сбпит(пуск)=[Цбп1+Цбп2+р=ТСНp=ТКРЦбрхх1+р=ТКРр=EndЦбрхх2+р=ТСНр=ТрmaxЦбрз(из)(ЭбрГН)⋅ЭбрГН++р=Трmaxp=EndЦбрз(из)(Рбрmax)Рбрmax][р=ТСНр=ТpmaxЭбрГН+р=Тpmaxp=EndРбрmax];

2) при пуску блоку з “нуля” до набору максимального навантаження в однокорпусному режимі:

Сбпит(пуск)=[Цбп1+р=ТСНp=EndЦбрхх1+р=ТСНр=ТрmaxЦбрз(из)(ЭбрГН)⋅ЭбрГН+р=Трmaxp=EndЦбрз(из)(Рбрmax)⋅Рбрmax][р=ТСНр=ТpmaxЭбрГН+р=Тpmaxp=EndРбрmax];

3) при пуску блоку з однокорпусного режиму до набору максимального навантаження в двокорпусному режимі:

Сбпит(пуск)=[Цбп2+р=1p=ТКРЦбрхх1+р=ТКРр=EndЦбрхх2+ТСНТрmaxЦбрз(из)(ЭбрГН)⋅ЭбрГН++Трmaxp=EndЦбрз(из)(Рбрmax)⋅Рбрmax][ТСНТpmaxЭбрГН+Тpmaxp=EndРбрmax].

5.1.2. Щодня, не пізніше 16-00, Розпорядник системи розрахунків повинен надати всім Виробникам заданий обсяг виробітку електричної енергії (ЭБРГ) для кожного енергоблоку у кожний розрахунковий період наступної доби, який використовується для економічних розрахунків та визначається на підставі розробленого графіку навантаження (РБРГ) за формулою

ЭБРГ=РБ(Р−1)Г+РБРГ2∗ТРП,

де (РБ(0)Г) – величина навантаження енергоблоку на 24-ту годину минулої доби.

5.1.3. Заданий графік повинен розроблятися комплексом програмного забезпечення згідно з Правилами ринку і погодженими інструкціями та знаходиться в експлуатації Розпорядника системи розрахунків

5.2. Визначення кінцевої маневреності блока за ознакою пуску/зупинки та розрахункових заявлених цін

5.2.1. За даними заявок Виробників щодо маневреності блоків за ознакою пуску/зупинки Мбр=1 відповідно до частини ІІІ та результатами вибору складу обладнання Розпорядник системи розрахунків визначає кінцеву маневреність за ознакою пуску/зупинки кожного заявленого блоку Мбр=1 або Мбр=0.

5.2.2. На підставі заявок, поданих Виробниками відповідно до частини ІІІ, розрахункова заявлена ціна (Црзбр) кожного блока буде визначатися відповідно до таких правил:

(1) якщо Эгбp = 0, то Црзбр = 0;

(2) у всіх інших випадках:

ðð=p+ð,

де:

1)Цизбр визначається відповідно до таких правил:

якщо Рб1 Эгбp , то Цизбр= Цзб1

якщо Рб1  Эгбр < Рб2

то Цизбр — точка інтерполяції між Цзб1 и Цзб2;

якщо Рб2  Эгбр < Рб3

то Цизбр — точка інтерполяції між Цзб2 и Цзб3;

якщо Рб3  Эгбр < Рб4

то Цизбр — точка інтерполяції між Цзб3 и Цзб4;

якщо Эгбр  Рі4

то Цизбр = Цзб4

2)якщо Эгбр = 0, то Цххрбр = 0;

якщо Эгбр > 0, то Цххрбр = Цххб

де Цххрбр — розрахункова ціна холостого хода;

3) якщо Start p End, то витрати на холостий хід (Зптбp) дорівнюють:

Збрnm=Тбсг×ЦбххрP=STARTp=ENDЭбрг×Pбо×100,

в іншому випадку: Зптбp = 0.

5.3. Обчислення ціни блока

5.3.1. Для кожного розрахункового періоду добового графіка ціна кожного блока в цьому розрахунковому періоді (Цббp) повинна визначатися відповідно до таких правил:

(1) для всіх блоків, які є неманевреними Мбр=0 відповідно до частини III, частини V та для блоків, які працюють з ознаками вимушеної роботи:

Цбрб=0;

(2) у всіх інших випадках:

якщо Црзбp>КНКРЕ, то Цббp = 0;

якщо Црзбp  КНКРЕ, то Цббp = Црзбp.,

де КНКРЕ - обмеження граничної ціни системи (грн/МВтּгод), встановлене НКРЕ.

5.4. Визначення граничної ціни системи

5.4.1. Для кожного розрахункового періоду добового графіка гранична ціна системи (Цпсp) повинна визначатися відповідно до правила:

Цпсp = max(Цббp).

5.4.2. Оцінка граничної ціни системи, яка відповідає даному разділу 5.4, повинна визначатися як початкова і може відрізнятися від граничної ціни системи для застосовування при фактичних торговельних операціях у відповідні розрахункові періоди. Розпорядник системи розрахунків не несе ніякої відповідальності за дії Членів ринку, що викликані результатами оцінки граничної ціни системи.

5.5. Визначення ціни робочої потужності

5.5.1.Кожного дня, не пізніше 16-00, Розпорядник системи розрахунків повинен повідомити всім Членам ринку, які здійснюють діяльність на ОРЕ, розмір ціни робочої потужності для кожного розрахункового періоду наступної доби.

5.5.2. Ціна робочої потужності (Цррм) визначається для Виробників електроенергії, які працюють за ціновими заявками, окремо для кожної з наступних трьох груп блоків, визначених після вибору складу обладнання відповідно до частини V:

перша група - блоки, які включені до графіку навантаження на наступну добу;

друга група - блоки, які знаходяться у резерві на наступну добу, тривалість пуску яких не перевищує восьми годин від надання команди диспетчера до набору максимального навантаження та сумарна потужність яких не перевищує величини необхідного оперативного резерву. Величина необхідного оперативного резерву затверджується НКРЕ за поданням диспетчерського центру;

третя група - інші блоки, що не ввійшли до складу першої та другої груп.

5.5.3. Ціна робочої потужності визначається за формулою:

для періоду Start–End

1) для блоків першої групи

=Ц(3)рм+Ц(2)рм+Кпз⋅Ррпкmax(Ррпк)n ;

2) для блоків другої групи

=Ц(2)рм+Ц(3)рм ;

3) для блоків третьої групи

=Ц(3)рм ;

в інших розрахункових періодах

Цр(1)рм=Цр(2)рм=Цр(3)рм=0 ,

де  - ціна 1 МВт резерву потужності третьої групи, що визначається Радою ринку та затверджується НКРЕ [грн/МВт];

- ціна 1 МВт оперативного резерву другої групи, що визначається Радою ринку та затверджується НКРЕ [грн/МВт];

- регулюючий коефіцієнт [грн/МВт], який встановлюється Радою ринку та затверджується НКРЕ;

max(Ррпк)- максимальне значення необхідного покриття в період Start-End;

Ррпк - значення необхідного покриття в р-му розрахунковому періоді особливого періоду Start–End;

n – ступінь залежності погодинної ціни робочої потужності для першої групи блоків від нерівномірності графіку необхідного покриття, що визначається Радою ринку та затверджується НКРЕ.

5.6. Визначення ціни за маневреність

5.6.1. Кожного дня, не пізніше 16-00, Розпорядник системи розрахунків повинен повідомити всім Членам ринку, які здійснюють діяльність на ОРЕ, розмір ціни за маневреність для кожного розрахункового періоду наступної доби.

5.6.2. Розмір ціни за маневреність (Цбрмн) для включених до заданого графіка навантаження енергоблоків повинен визначатися відповідно до правил:

(1) якщо Ррпк-min(Ррпк)=0 ,

то Цбрмн=Kмінмн ;

(2) якщо [бΔРбррег(Ррпк-min(Ррпк))]≥D ,

то

(3) якщо C<[бΔРбррег(Ррпк-min(Ррпк))]<D ,

то Цбрмн=КмінмнбΔРбррег(Ррпк-min(Ррпк))−C+Кмахмн×D−бΔРбррег(Ррпк-min(Ррпк))D−C;

(4) якщо [бΔРбррег(Ррпк-min(Ррпк))]≤C ,

то Цбрмн=Кмахмн ,

де:

(Ррпк-min(Ррпк)) - нерівномірність заданого графіка покриття, що визначається як різниця між величиною покриття розрахункового періоду та величиною покриття на годину мінімального навантаження;

Кмінмн та Кмахмн - коефіцієнти маневреності, які встановлюються Радою ринку та затверджуються НКРЕ;

C і D - коефіцієнти обмеження, що характеризують відношення заявленного регулюючого діапазону до нерівномірності заданого графіка покриття, які встановлюються Радою ринку та затверджуються НКРЕ;

ΔРбррег - початковий регулюючий діапазон, заявлений Виробниками, що працюють за ціновими заявками, в кожному розрахунковому періоді наступної доби, який визначається за такими правилами:

1) для блоків, які задовольняють умовам визначення кінцевого регулюючого діапазону за ознакою пуску/зупинки (Мбр=1) згідно з частиною V

ΔРбррег=Pбрpmax- для моноблоків,

ΔРбррег=Рбррmax2- для двокорпусних блоків, що декларують ознаку маневреності корпусу;

2) для всіх інших блоків та для блоків, які заявлені маневреними (Мбр=1) з ознакою обов’язкової роботи:

ΔРбррег=Pбрpmax−Pбрpmin.

У разі використання ознаки маневреності (Мбр=1) блоку (корпусу), на яких встановлена ознака обов’язкової роботи, його регулюючий діапазон визначається за формулами підпункту 1).

# ЧАСТИНА VI. ЗБІР ТА ПЕРЕВІРКА ДАНИХ

6. ЗБІР ТА ПЕРЕВІРКА ДАНИХ

6.1. Змінні, що випливають з даних вимірювань

6.1.1. Кількість експортованої чи імпортованої електричної енергії повинна визначатися на підставі даних вимірювань, які можуть вимагати коригування з урахуванням зняття вимірів поза межами оптового ринку електричної енергії.

6.1.2. Розпорядник системи розрахунків повинен зібрати дані вимірювань, перевірити достовірність даних вимірів, встановити постійні поправки, скоригувати та підсумувати дані вимірювань для Виробників та Постачальників.

6.1.3. На підставі даних вимірювань для кожного розрахункового періоду повинні бути визначені значення наступних параметрів:

Эфбp — фактичний виробіток блока;

Эфосp — фактичний відпуск електростанції;

Эптпp — фактичне споживання Постачальника (Эисп);

Эрпкp — повне погодинне розрахункове покриття;

Эвніp — фактичний зовнішний переток.

6.1.4. Всі дані вимірювань повинні бути розподілені за розрахунковими періодами для включення їх в Систему розрахунків.

6.1.5. Зовнішні перетоки (Эвнір) повинні бути із знаком (+) у випадку покупки електричної енергії від зовнішніх енергосистем та із знаком (-) у випадку продажу електричної енергії зовнішнім енергосистемам.

6.1.6.Всі дані вимірювань повинні бути зкориговані з урахуванням розташування лічильника відносно кордону оптового ринку електричної енергії. Дані вимірювань Виробника електричної енергії коригуються для визначення фактичного відпуску електричної енергії (Эфобp), який враховує його власні потреби.

6.1.7.Фізичний кордон оптового ринку електричної енергії визначається точками розподілу та обліку між Виробниками, Постачальниками та компаніями магістральних та міждержавних електромереж.

6.1.8.Звітні місячні дані по обсягах виробництва та споживання електроенергії надаються Виробниками та Постачальниками Розпоряднику системи розрахунків у терміни відповідно до Узгодженого порядку.

6.2. Достовірність даних вимірювань

6.2.1. У доповнення до погодинних даних вимірювань, для визначення платежів, всі Члени ринку повинні надіслати Розпоряднику системи розрахунків за його запитом підсумкові періодичні показники лічильників електричної енергії, виробленої кожним блоком та кожною електростанцією і спожитою кожним Постачальником, з використанням існуючих лічильників електричної енергії та іншіх показників вимірювань.

6.2.2. З метою перевірки достовірності одержаних даних ДПЕ має право доступу до приміщень Членів ринку для перевірки вимірювального обладнання, що використовується при зборі даних для оптового ринку електричної енергії.

6.3. Втрати в магістральних та міждержавних електромережах

6.3.1. Для кожного розрахункового періоду розрахункової доби Розпорядник системи розрахунків повинен обчислити втрати в магістральних та міждержавних електромережах (Эпсp), МВт.г як різницю між фактичним відпуском електричної енергії безпосередньо в магістральні та міждержавні електромережі та споживанням електричної енергії Постачальниками безпосередньо від магістральних та міждержавних електромереж. Значення Эпсp визначається вимірами і може мати любе значення, що визначається цими вимірами.

6.4. Диспетчерські команди

6.4.1. Диспетчерський центр повинен надавати Розпоряднику системи розрахунків витяг з диспетчерського журналу, в якому фіксуються всі команди, які подаються блокам протягом доби, відповідно до доповнення В перераховані в заданий обсяг виробітку електричної енергії (ЭБРД), ознаку вимушеної роботи енергоблоку (НБРВ), а також поточні зміни заявлених потужностей та ознак маневреності.

6.4.2. Дані витягу з диспетчерського журналу надаються Розпоряднику системи розрахунків у твердий копії та у вигляді файлів ЕОМ.

# ЧАСТИНА VII. ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТИЧНОЇ ЦІНИ КОЖНОГО БЛОКУ

7. РОЗРАХУНОК ФАКТИЧНИХ ВИТРАТ ТА ЦІН

7.1. Визначення порушень в роботі блоків

7.1.1. На підставі даних диспетчерського журналу програмне забезпечення визначає розрахункові періоди, в яких були задані пуски та зупинки блоків (корпусів) за вимогою системи, встановлюючи ознаку пуску (ДПбр) та ознаку зупинки (ДЗбр).

Вважати ДПбр = 1:

1) для всіх блоків при пуску з “нуля”, якщо Эдбр-1 = 0, а Эдбр > 0;

2) для двокорпусних блоків при підключенні другого корпусу:

для блоків 300 МВт, якщо Эдбр-1  150, а Эдбр > 150;

для блоків 800 МВт, якщо Эдбр-1  350, а Эдбр > 350.

В іншому випадку ДПбр = 0.

Вважати ДЗбр= 1 та ДЗбр-1= 1:

1) для всіх блоків при зупинці, якщо Эдбр-10, а Эдбр = 0;

2) для двокорпусних блоків при відключенні другого корпусу:

для блоків 300 МВт, якщо Эдбр-1  150, а Эдбр  150;

для блоків 800 МВт, якщо Эдбр-1  350, а Эдбр  350.

В іншому випадку ДЗбр = 0.

7.1.2. Вважається, що блок допустив порушення, якщо виникне одна із ситуацій:

(1) якщо ДПбр = 0, ДПбр-1 = 0,…, ДПбр-Тпускб = 0, ДЗбр = 0, Овб = 0

та Эфбр < Эдбр·(1-) чи

(2) якщо ДПбр=0, ДПбр-1=0,…, ДПбр-Тпускб = 0, ДЗбр = 0, Овб = 0

та Эфбр > Эдбр·(1+),

де допустиме відхилення потужності блока () встановлюється таким, що дорівнює:

для пиловугільних блоків

800 МВт – 0,04

300 МВт – 0,05

200, 150 і 100 МВт – 0,06,

для газомазутних блоків

800 МВт – 0,025

300 МВт – 0,03.

Якщо блоки підключені до системи АРЧП, то відхилення виробітку для них встановлюється окремо.

7.1.3. Для розрахункового періоду, в якому відбулося порушення, програмне забезпечення встановлює ознаку порушення блоку Нбр = 1, у всіх інших розрахункових періодах Нбр = 0.

7.2. Визначення фактичних витрат на пуски

7.2.1. На підставі фактичного виробітку програмне забезпечення визначає розрахункові періоди, в яких були здійснені фактичні пуски блоків (корпусів) за вимогою системи, встановлюючи ознаку пуску (ВПбр).

Вважати ВПбр=1:

1) для всіх блоків при пуску з "нуля", якщо Эфр-1= 0, а Эфр > 0;

2) для двокорпусних блоків при підключенні другого корпусу:

для блоків 300 МВт, якщо Эфр-1 150, а Эфр > 150;

для блоків 800 МВт, якщо Эфр-1 350, а Эфр > 350.

В іншому випадку ВПбр= 0.

7.3. Визначення фактичної ціни кожного блоку.

7.3.1.Фактичні ціни блоків(Цзвбр), що використовуються для розрахунків платежів, визначаються за такою формулою:

Цзвбр = Цизвбр + Зфптбр

де:

(1) якщо Рб1 Эфбр  , то Цизвбр= Цзб1;

якщо Рб1  Эфбр < Рб2:

то Цизвбр = точка інтерполяції між Цзб1 і Цзб2;

якщо Рб2  Эфбр < Рб3:

то Цизвбр = точка інтерполяції між Цзб2 і Цзб3;

якщо Рб3  Эфбр < Рб4:

то Цизвбр = точка інтерполяції між Цзб3 і Цзб4;

якщо Эфбр  Рб4:

то Цизвбр = Цзб4.

(2) якщо Start  p  End, то витрати блоку на холостий хід (Зфптбp) дорівнюють:

Збрфпт=Тбфсг×Цбххрp=STARTр=ENDЭбрф×Рбо×100,

в іншому випадку: Зфптбр=0.

# ЧАСТИНА VIII. ПЛАТЕЖІ ОПТОВОГО РИНКУ

8.1. Визначення фактичної робочої потужності та діапазону маневреності кожного блоку

8.1.1. Фактична робоча потужність (Рбррф) кожного блоку для платежів визначається відповідно до правил:

(1) для всіх розрахункових періодів, в яких Нбр=0:

Рбррф= остання одержана Рбррmax;

(2) для всіх розрахункових періодів, в яких Нбр=1:

Рбррф= min(Эбрф;остання одержана Рбррmax).

8.1.2. Фактичний діапазон маневреності (ΔРбрфрег) кожного блоку для платежів визначається за наступними правилами.

(1) для всіх розрахункових періодів, в яких Нбр=0:

ΔРбрфрег=min(ΔРбррег; ΔРбр(кінц)рег)

де:

ΔРбр(кінц)рег - кінцевий заявлений діапазон регулювання блока, що визначається аналогічно ΔРбррег  (п.п. 5.6.2).

(2) для всіх розрахункових періодів, в яких Нбр=1:

ΔРбрфрег=0.

8.2. Платіж за вироблену електричну енергію

8.2.1. Для кожного розрахункового періоду добового графіка Виробнику електричної енергії призначається платіж за вироблену електроенергію всіма його станціями, який визначається за такою формулою:

Дсрэ=Црфпс×Эсрфо .

8.2.2. Для електростанцій Виробника, де є блоки, які знаходяться в роботі за вимогами режиму електромережі ОЕС України (ВРбр=1), платіж за вироблену електричну енергію збільшується на величину платежу станції за роботу її блоків за вимогами режиму електромережі:

Дсрэ=Црфпс×Эсрфо+Дсрреж,

де:

Дсрреж=ВРбр=1Дбрреж,

Дбрреж=max(Цбрзв−Црфпс;0)×Эбрф×Рбо/100.

8.3. Платіж за відхилення виробітку від графіка для створення резерву і виконання вимог системи

8.3.1. Всі блоки, що не підключені до системи АРЧП, диспетчерський графік навантаження (Эдбр) яких відрізняється від виробітку блока згідно з графіком (Эгбp), повинні отримувати плату за вимушений виробіток (Двбp), яка обчислюється за такими формулами:

8.3.2. Для блоків, які були розвантажені для забезпечення резерву або за вимогою системи:

(1) Нвбр = 0;

(2) ЭДбр < Эгбр та Эфбр*(1+) < Эгбр;

(3) Нбр = 0, ДПбр = 0, ДПбр-1 = 0,…, ДПбр-Тпускб = 0, ДЗбр = 0, Овб = 0;

(4) Цзвбр < Цпср, то:

Эв-бp = (Эгбp - Эфбp )*Роб/100;

Двбp = max[(Цпсp - Цзвбp)*Эв-бp+(Цзвp - Црзбp)*Эгбp;0].

8.3.3. Для блоків, навантаження яких було збільшено згідно з вимогами системи:

(1) Нвбр = 0;

(2) ЭДбр > Эгбр та Эфбр*(1-) > Эгбр;

(3) Нбр = 0, ДПбр = 0, ДПбр-1 = 0,…, ДПбр-Тпускб = 0, ДЗбр = 0, Овб = 0;

(4) Цзвбр > Цпср, то:

Эв+бp = (Эфбp – Эгбp )*Роб/100;

Двбp = (Цзвp – Цпсбp)*Эв+бp+(Цзвp - Црзбp)*Эгбp.

8.4. Зменшення платежу блоку за порушення режиму роботи

На всі розрахункові періоди, для яких Ншбр = 1, для блоку здійснюється зменшення платежу за порушення режиму роботи (Дшбр), яке визначається за формулою:

(1) якщо Нбр = 0, то Дшбр = 0;

(2) якщо Нбр = 1 і Эфбр > Эдбр, то:

Дшбр = [(Цпср * Кш) * (Эфбр  - Эдбр)]*Роб/100;

(3) якщо Нбр = 1 і Эфбр < Эдбр, то:

Дшбр = [(Цпср * Кш) * (Эдбр - Эфбр)]*Роб/100,

де Кш = 1.

8.5. Плата за робочу потужність

8.5.1. Для кожного розрахункового періоду добового графіка Виробнику електричної енергії визначається плата за робочу потужність (Дбррм) у відповідності до його належності до однієї з трьох груп в заданому графіку навантаження. Ця плата визначається за фактичною робочою потужністю блока (Рбррф) відповідно до формул:

1) для блоків першої групи

Дбррм=Рбррф⋅Рб0100⋅Цр(1)рм;

2) для блоків другої групи

Дбррм=Рбррф⋅Рб0100⋅Цр(2)рм;

3) для блоків третьої групи

Дбррм=Рбррф⋅Рб0100⋅Цр(3)рм.

8.5.2. Всім блокам, які додатково включені диспетчером в роботу з резерву, нараховується плата за робочу потужність відповідно до підпункту 8.5.1.(1) з моменту їх синхронізації.

8.6. Плата за маневреність

Для кожного розрахункового періоду добового графіка Виробнику електричної енергії визначається плата за маневреність (Дбрмн) за формулою:

Дбрмн=Цбрмн×ΔРбрфрег×Рбо .

8.7. Плата за пуск блоку (корпусу)

Для кожного розрахункового періоду на інтервалі StartpEnd добового графіка Виробнику визначається плата за пуск блоку (Дбрп) за формулою:

Дбрп=p=124ВПбр×Цбп,

в іншому випадку: Дбрп=0.

8.8. Визначення оптової ціни закупки (Цокр)

8.8.1. Для кожного розрахункового періоду добового графіка визначається оптова ціна закупки (Цокр) відповідно до формули:

Црок=Дбррм+Дсрэ+ДбрмнЭсрфо

8.9. Додаткові платежі Виробникові електричної енергії

Якщо Рада ринку за поданням Розпорядника системи розрахунків визнає, що на рахунок ОРЕ або з його боку надійшли платежі, які необхідно сплатити Виробнику електричної енергії додатково у зв’язку з виникненням будь-якого спірного питання, безнадійним боргом, уточненням вимірів або іншим узгодженим коригуванням, розподіленим на деякий період часу згідно з правилами, затвердженими Радою, Розпорядник системи розрахунків повинен нарахувати такий платіж (Дсб ) і визначити годинний розмір цього платежу відповідно до такої формули:

Дсбр = Дсб / Тсг

8.10. Платежі, що сплачують Виробникам, які працюють за ціновими заявками

Для кожного розрахункового періоду в розрахункову добу сумарний платіж блоку, крім платежу за вироблену електричну енергію, який належить Виробнику, повинен визначатись відповідно до такої формули (для кожного блока):

Дбрр=Дбрв+Дбррм+Дбрс−Дбрш+Дбрп

Сумарний платіж станції визначається за формулою:

Дссср=Дэср+ Дрбp

8.11. Платежі, що сплачують Виробники, які не працюють за ціновими заявками

Виробники та оператори зовнішніх перетоків, які підписали двосторонні договора з ДПЕ повинні отримувати тільки ті платежі, які визначені в їх двосторонніх договорах.

8.12. Платежі Постачальників за використання магістральних та міждержавних мереж

Не пізніше, як за п`ять днів до початку кожного календарного місяця Розпорядник системи розрахунків повинен повідомити кожному Члену ринку, який здійснює діяльність на ринку, про очікувані сумарні витрати на наступний місяць на утримання електромереж. Ця величина потім буде рівномірно розподілена між періодами максимального навантаження енергосистеми (ПМНЕ) в наступному календарному місяці для визначення витрат на магістральну та міждержавну електромережу (Дввр). ПМНЕ будуть вважатися періоди максимального навантаження енергосистеми, які встановлюються Диспетчерським центром та затверджуються НКРЕ.

8.13. Коригування платежів Постачальників електроенергії

Коригування платежів Постачальників (Дзпр) розраховується згідно з формулою:

Дзпр = Дзп'р+Дзп''р

де:

Дзп'р - коригування платежів Постачальників відповідно до платежів атомним електростанціям, розраховується за формулою:

Дзп'р= Даеср – (Цокр*Эфоаеср),

де:

Даеср - платіж атомним електростанціям;

Эфоаеср - фактичний відпуск електроенергії атомними електростанціями;

Дзп''р - коригування платежів Постачальників відповідно до платежів Виробникам, експортерам-імпортерам, які працюють згідно із двосторонніми договорами, крім платежів атомним електростанціям, розраховується за формулою:

Дзп''р=Р=1ТСГ (Ддвк-аесср – (ЦокрЭфо ср-аес))/Тсг,

де:

Ддвк-аесср - сумарний платіж Виробникам та експортерам-імпортерам, які працюють згідно із двосторонніми договорами, крім платежів атомним електростанціям;

Эфоср-аес - сума фактичного відпуску електричної енергії Виробниками, які працюють згідно із двосторонніми договорами, крім атомних електростанцій, та фактичного сумарного обсягу імпортованої та експортованої електричної енергії;

Тсг - тривалість добового графіка.

8.14. Платежі ДПЕ

Щомісячні витрати ДПЕ визначаються згідно з Ліцензією з оптового постачання та рівномірно розподіляються між періодами максимального навантаження енергосистеми (ПМНЕ) в наступному календарному місяці для одержання коштів ДПЕ (Дєрр). ПМНЕ будуть вважатися періоди максимального навантаження енергосистеми, які встановлюються НЕК “Укренерго” та затверджуються НКРЕ.

8.15. Додаткові платежі Постачальників енергії

Якщо Постачальник має здійсніти оплату у зв`язку з вирішенням будь-якого спірного питання, уточненням вимірів або іншим узгодженим коригуванням, Розпорядник системи розрахунків повинен здійснити розрахунки додаткової плати Постачальнику (Дспп), який буде сплачений у термін, визначений Радою ринку.

8.16. Платежі Постачальників за електричну енергію, що купується на Оптовому ринку електричної енергії України

Для кожного розрахункового періоду добового графіка оптова ринкова ціна (Цорр) визначається за формулою:

Цокр + Цнр

Цорр = ------------ • К ,

1 - Кпср

де:

б (Двбр + Дсбр - Дшбр + Дввр +Дэрр + Дпвр+ Дзпр + Двтр + Дінр + Дпбр)

Цнр= -----------------------------------------------------------

Эрптр

Дінр - додаткові платежі Постачальників на фінансування інвестиційних проектів. Ці платежі рівномірно розподіляються Розпорядником системи розрахунків між особливими розрахунковими періодами від Start до End протягом місяця відповідно до затверджених НКРЕ обсягів фінансування.

Двтр – додаткові платежі Постачальників на фінансування розвитку нетрадиційних джерел електроенергії, які розраховуються відповідно до формули:

Двтр = (Дссср + Ддвр) • 0,75 %,

де:

Дссср - сумарний платіж Виробникам, які працюють за ціновими заявками;

Ддвр - сумарний платіж Виробникам за двосторонніми договорами без урахування операторів зовнішніх перетоків та сум додаткових платежів на фінансування проекту реконструкції Старобешівської ТЕС, передбачених постановою НКРЕ від 29.03.2002 № 325;

Дпвр - сумарний обсяг Дотаційних сертифікатів, отриманих Розпорядником коштів, який рівномірно розподілений між особливими розрахунковими періодами від Start до End протягом місяця.

К - коефіцієнт надбавок, що встановлюється Радою ринку та погоджується НКРЕ.

Кпср - коефіцієнт втрат у магістральних та міждержавних електромережах розраховується за формулою:

Эпср

Кпср = --------------------

 Эфобр +   Эвнір

Кожний Постачальник за кожний розрахунковий період має в повному обсязі здійснити платіж, що дорівнює:

Дэппр = Эптпр • Цорр + Дспп + Додр

Плата за пуск блоку (Дпбр) рівномірно розподіляється Розпорядником системи розрахунків між особливими розрахунковими періодами від Start до End.

8.17. Уточнення платежів Членам ринку за звітними місячними даними.

8.17.1. Програмне забезпечення визначає середню ціну за добу та місяць для кожного Виробника та Постачальника.

8.17.2. За даними п.6.1.8. та середніх цін програмне забезпечення уточнює платежі всім Членам ринку.

8.17.3. За даними п.8.17.2. розраховуються відхилення для Постачальників та їх остаточні платежі за місяць.

8.17.4. Розпорядник системи розрахунків повинен надавати Членам ринку дані та інформацію, вказані в Інструкції про порядок фінансових розрахунків (Додаток 3).

Доповнення А до Додатку 2

# УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Підрядкові індекси:

б — енергоблок;

с — електростанція;

п — Постачальник електричної енергії або крупний споживач;

p — розрахунковий період;

і — зовнішній переток;

х — точки зростання.

| Умовні позначення | Одиниця виміру | Визначення |
| --- | --- | --- |
|  | % | Допустимі відхилення показників блока |
| C і D | - | коефіцієнти обмеження, що характеризують відношення заявленного регулюючого діапазону до нерівномірності заданого графіка покриття, які встановлюються Радою ринку та затверджуються НКРЕ; |
| Start-End | Номер розрахункового періоду | Розрахунковий період, який починається о 06:00 та закінчується о 23:00 |
| n |  | ступінь залежності погодинної ціни робочої потужності для першої групи блоків від нерівномірності графіку необхідного покриття |
| ВПбр | 0 чи 1 | ознака пуску блоку |
| ВРбр | 0 чи 1 | ознака роботи блока за вимогами режиму електромережі ОЕС України |
| ДПЕ | — | Державне підприємство «Енергоринок» |
| Дббр | грн | Сумарна плата блоку, крім платежу за вироблену електричну енергію |
| Двбр | грн | Плата за вироблену електричну енергію блоку, яка пов’язана із зміною режиму системи |
| Дссср | грн | Сумарний платіж станції |
| Дввр | грн | Плата Державній електричній компанії за використання магістральних та міждержавних електромереж |
| Ддр | грн | Додатковий збір Енергоринку |
| Ддвр | грн | Сума платежів за двосторонніми контрактами |
| Ддвкр | грн | Платіж за двостороннім контрактом |
| Ддвк-аесср | грн. | сумарний платіж Виробникам та експортерам-імпортерам, які працюють згідно із двосторонніми договорами, крім платежів атомним електростанціям |
| ДМ | від 0 до 1 | Діапазон маневрування блока |
| Дбрмн | грн. | плата блоку за маневреність |
| Додпр | грн | Платіж за обслуговування боргу |
| Дпбр | грн. | плата блоку за пуск |
| Дпвтр | грн | Загальний обсяг Дотаційних сертифікатів |
| Дпвр | грн | Обсяг Дотаційних сертифікатів |
| Дрзп | грн. | коригування платежів Постачальників |
| Дрзп' | грн. | коригування платежів Постачальників відповідно до платежів атомним станціям |
| Дрзп} { | грн. | коригування платежів Постачальників електроенергії відповідно до платежів Виробникам, експортерам-імпортерам, які працюють згідно із двосторонніми договорами, крім платежів атомним станціям |
| Дбреж | грн. | платіж за роботу блока за вимогами режиму електромережі ОЕС України |
| Дсрреж | грн. | платіж станції за роботу блоків за вимогами режиму електромережі ОЕС України |
| Дрмбр | грн | Плата блоку за робочу потужність |
| Дс бр | грн | Додаткова плата Виробнику електричної енергії в разі виникнення спірних питань |
| Дспп | грн | Додаткова плата Постачальника електро-енергії в разі виникнення спірних питань |
| Дшбр | грн | Зменшення платежу блоку за порушення режиму роботи |
| Дэср | грн | Плата станції за вироблену електроенергію |
| Дэппр | грн | Повна плата Постачальника електричної енергії ДПЕ за електроенергію, яку він придбав на оптового ринку електричної енергії (ОРЕ) |
| Дэрр | грн | Плата за послуги ДПЕ |
| Зптбр | грн/МВтг | витрати на холостий хід блоку |
| Кмінмн та Кмахмн | грн/МВт | коефіцієнти маневреності |
| Кпз | грн/МВт | регулюючий коефіцієнт |
| Кш | число | Коефіцієнт штрафу |
| К | % | Коефіцієнт втрат у мережі |
| КНКРЕ | грн/МВтּгод), | обмеження граничної ціни системи, встановлене НКРЕ |
| Мбр | 0 чи 1 | Ознаки маневреності блока |
| Мфбр | 0 чи 1 | Ознаки фактичного маневрування блока |
| Нбр | 0 чи 1 | Ознаки невиконання блоком диспетчерського графіка з власної ініціативи |
| Нбрв | 0 чи 1 | Ознака вимушеної роботи енергоблоку (0– за вимогою системи; 1- за заявкою виробника) |
| Овб |  | ознака обов’язкової роботи |
| ОРП | р | Особливі розрахункові періоди |
| СМТП | — | Споживча мережна точка постачання |
| Рбх | МВт | Опорна потужність |
| Рвні | МВт | Пропускна здатність зовнішнього перетоку |
| Рмб | МВт | Максимальна потужність блока |
| Рнminб | МВт | Нормативний технічний мінімум навантаження блока |
| Роб | % | Корисний відпуск блока |
| Рос | % | Корисний відпуск електростанції |
| Рпкр | МВт | Прогноз необхідного покриття |
| Ррпкр | МВт | Розрахункове покриття |
| Рптр | МВт | Прогноз споживання |
| Рфптр | МВт | Фактичне споживання |
| Ррmaxбр | МВт | Максимальна заявлена або перезаявлена робоча потужність блока |
| Ррminбр | МВт | Заявлений мінімум потужності блока |
| Ррмаксбр | МВт | Максимальна розрахункова робоча потужність блока |
| Ррмінбр | МВт | Мінімальна розрахункова робоча потужність блока |
| Ррфбр | МВтг | Фактична робоча потужність блока |
| Руб | МВт | Встановлена потужність блока |
| Рус | МВт | Встановлена потужність електростанції |
| Рэппр | МВт | Прогноз споживання електроПостачальника |
| Риэр | МВт | Сальдо зовнішних перетоків |
| ΔРбррег | МВт | початковий заявлений регулюючий діапазон блока |
| ΔРбр(кінц)рег | МВт | кінцевий заявлений діапазон регулювання блока |
| ΔРбрфрег | МВт | фактичний регулюючий діапазон блока |
| Сбпит | грн/МВт | питома вартість блока |
| Сбе | грн/МВт | питома економія витрат блока |
| Сбпит(пуск) | грн/МВтּгод | питома вартість блока з урахуванням пускових витрат |
| СТбр | 0 чи 1 | Ознаки пуску блока |
| МТП | — | Мережна точка постачання |
| ТСН | год | час синхронізації блока з електричною мережею у відповідному розрахунковому періоді |
| Тpmax | год | час досягання блоком повного навантаження у відповідному розрахунковому періоді |
| ТКР | год | час підключення другого корпуса котла двокорпусного блока у відповідному розрахунковому періоді |
| Тоб | г | Мінімальний час простою |
| Тпускб |  | регламентна тривалість пуску, яка відображає тепловий стан блоку (корпусу) та надається Виробником в переліку фізичних даних |
| Трб | г | Мінімальний час роботи |
| Трп | г | Тривалість розрахункового періоду |
| Тсгб | г | тривалість добового заданого графіка блоку |
| Тфсгб | г | фактична тривалість роботи блоку |
| ТЕЦ | — | Теплоелектроцентраль |
| Цббр | грн/МВтг | Ціна блока |
| Цвпбр | грн/МВтг | Ціна вимушеного пуску блока згідно з вимогами системи |
| Цбп1 | грн | вартість пуску першого корпусу двокорпусного блока |
| Цбп2 | грн | вартість пуску другого корпусу двокорпусного блока |
| Цбхх1 | грн/г | ціна холостого ходу блока в однокорпусному режимі двокорпусного блока |
| Цбхх2 | грн/г | ціна холостого ходу блока в двокорпусному режимі двокорпусного блока |
| Цзб | грн/МВтг | Приріст заявленої ціни |
| Цзвбр | грн/МВтг | Заявлена ціна блока |
| Цизбр | грн/МВтг | Розрахункова заявлена прирощена ціна |
| Цизвбр | грн/МВтг | Розрахункова заявлена прирощена ціна блока при зміні режимів системи |
| Цбрмн | грн/МВт | ціна за маневреність |
| Цнр | грн/МВтг | Націнка |
| Цокр | грн/МВтч | Оптова ціна закупки |
| Цорр | крб/МВтг | Оптова ринкова ціна |
| Цпб | грн | Ціна пуску блока |
| Цпср | грн/МВтг | Гранична ціна системи |
| Цфпср | грн/МВтг | Фактична гранична ціна системи |
| Црзбр | грн/МВтг | Розрахункова заявлена ціна блока |
| Црмбр | грн/МВтг | Ціна робочої потужності |
| Ц(2)рм | грн/МВт | ціна 1 МВт оперативного резерву другої групи |
| Ц(3)рм | грн/МВт | ціна 1 МВт резерву потужності третьої групи |
| Цххрб | грн/г | Розрахункова ціна холостого ходу блока |
| Цххбр | грн/г | Ціна холостого ходу блока |
| Эв+бр | МВтг | Перевиробництво електричної енергії, яке пов`язано із зміною режиму системи |
| Эв—бр | МВтг | Недовиробництво електричної енергії, яке пов`язано із зміною режиму системи |
| ЭбрГН | МВтּгод | виробіток блока в кожному розрахунковому періоді в інтервалі від синхронізації до повного навантаження згідно з графіком навантаження |
| Эвнір | МВтг | Зовнішній переток електричної енергії (імпорт та експорт) |
| Эиспр | МВтг | Споживання, яке вимірюється кожною вимірювальною системою Постачальника електричної енергії |
| Эмахб | МВтг | Максимально можливий виробіток електричної енергії |
| Эпср | МВтг | Втрати у магістральних та міждержавних електромережах |
| Эптпр | МВтг | Споживання окремого Постачальника |
| Эрпкр | МВтг | Повне розрахункове покриття |
| Эдбр | МВтг | Виробіток електричної енергії, заданий диспетчером |
| Эфбр | МВтг | Фактичний виробіток блока |
| Эфоср | МВтг | Фактичний відпуск електричної енергії станції |
| Эфоср-аес | МВтг | сума фактичного відпуску електроенергії Виробниками, які працюють згідно із двосторонніми договорами, крім атомних електростанцій, та фактичного сумарного обсягу імпортованої та експортованої електричної енергії |
| Ээпп | МВтг | Прогноз добового споживання Постачальника електричної енергії |

Доповнення Б до Додатку 2

# СЛОВНИК

| Термін | Позначен-ня | Одиниця виміру | Визначення |
| --- | --- | --- | --- |
| Блок |  |  | Одиниця енергетичного обладнання, що складається з однієї чи більше турбін, вироблена електроенергія яких може вимірюватись окремо |
| Виробник |  |  | Суб’єкт підприємницької діяльності, що займається виробництвом електричної енергії |
| Виробники, які працюють за ціновими заявками |  |  | Виробники, які працюють в Оптовому ринку за ціновими заявками |
| Виробіток електричної енергії згідно з графіком | Эгбр | МВтг | Виробіток електричної енергії, яка розподіляється згідно з графіком блока в будь-який розрахунковий період |
| Витрати на пуск блока та його холостий хід | Зпт | грн/ МВтг | Витрати на пуск блока з резерву та витрати на його холостий хід, які розраховуються згідно з розділом 5 |
| Гранична ціна системи | Цпср |  | Ціна найдорожчого блока, яка в добовому графіку навантаження визначає граничну ціну системи |
| Державне підприємство «Енергоринок» | ДПЕ |  | Підприємство, яке діє відповідно до чинного законодавства, Правил оптового ринку електричної енергії та статуту державного підприємства ”Енергоринок” |
| Диспетчерський центр |  |  | Державне підприємство, яке здійснює оперативне диспетчерське управління ОЕС України |
| Договір між Членами оптового ринку електричної енергії | ДЧЕ |  | Договір між Членами оптового ринку електричної енергії, який визначає його правила і процедури |
| Додатковий збір Енергоринку | Ддр | грн | різниця між загальним обсягом підтверджень витрат, отриманих від Постачальників, та загальними платежами Виробникам за двосторонніми контрактами |
| Діапазон маневрування | ДМ | від 0 до 1 | Діапазон між заявленою робочою потужністю і мінімальним навантаженням, на основі якого здійснюється маневрування блока |
| Заданий графік |  |  | Графік навантажень кожного блока на наступну добу |
| Заявка робочої потужністі |  | МВт | Документ про допустиму робочу потужність, яка враховує технічний стан блоків та запаси палива відповідно до розділу 3 |
| Зовнішній переток | Э | МВт/г | Погодинний зовнішній переток, що визначається згідно з розділом 6 |
| Коефіцієнт штрафу | Кш | Число | Фіксований показник, який використовується для визначення штрафу за порушення диспетчерських команд |
| Максимальна потужність блока | Рмб | МВт | Максимальна потужність, яку може нести АЕС |
| Мережна точка постачання | МТП |  | Точка виміру в місці з’єднання між магіст-ральними та міждержавними електромережами та місцевими (локальними) електромережами |
| Неманеврений блок |  |  | Блок, який не знаходиться під управлінням диспетчера, як це визначено в розділі 3 |
| Нормативний технічний мінімум навантаження блока | Рнminб | МВт | Нормативна тривалість мінімального навантаження блока |
| Опорна потужність | Рбх | МВт | Рівень потужності, який пов’язаний із зміною прирощеної ціни |
| Оптова купівельна ціна | Цокр | грн/МВтг | Ціна, за якою ОРЕ купує електроенергію |
| Оптова ринкова ціна | Цорр | грн/МВтг | Ціна, за якою ОРЕ продає електроенергію |
| Особливиій розрахунковий період | ОРП | г | Визначений в розділі 3.5.3 даного Додатку 2 |
| Плата за вироблену електроенергію | Дэср | грн | Плата станції за електричну енергію, вироблену згідно з графіком |
| Платіж за обслуговування боргу | Додр | грн | Платіж, визначений Радою ринку, який здійснюється Постачальником для відшкодування боргів, що мали місце до Дати вступу у дію |
| Повне погодинне розрахункове покриття | Эрпкр | МВтг | Кількість виробленої електричної енергії за кожну годину добового графіка, яка використовується для побудови розрахункового графіка |
| Повторна заявка на робочу потужність |  | МВт | Переглянута заявка робочої потужності, яка враховує зміни в роботі діючого обладнання |
| Постачальник |  |  | Член ринку, який купує електроенергію на Оптовому ринку та продає її споживачам |
| Прогноз добового покриття графика Постачальника електричної енергії | Ээппр |  | Прогнозований обсяг постачання електричної енергії, що надається Постачальником Розпоряднику системи розрахунків на наступну добу |
| Прогноз необхід-ного покриття | Рпкр | МВт | Прогноз на наступну добу сумарного необхідного покриття |
| Прогноз покриття | Рптр | МВт | Прогноз покриття на наступну добу, який здійснюється відповідно до пункту 4 |
| Рада ринку |  |  | Орган, який складається з представників Членів ринку для управління діяльністю Оптового ринку |
| Розпорядник системи розрахунків | РСФР |  | Підрозділ ДПЕ, який відповідає за роботу та обслуговування системи розрахунків |
| Розрахункова заявлена ціна | Црзбр | грн/МВт | Ціна виробленої електричної енергії, яка визначається відповідно до розділу 5 |
| Розрахункова робоча потужність блока | Ррфбр | МВт | Робоча потужність кожного блока, яка використовується для складання розрахункового графіка |
| Розрахунковий графік |  |  | Графік, який розробляється за попередню добу на основі фактичної робочої потужності і фактичного покриття |
| Розрахунковий період | РП | г | Період, тривалістю 60 хвилин, який починається в момент початку першої години добового графіка кожної доби і закінчується в момент початку наступної години, не включаючи її |
| Система розрахунків |  |  | Система, яка здійснює розрахунки по всіх торгових операціях між Членами оптового ринку електричної енергії і ДПЕ |
| Споживча мережна точка постачання | СМТП | — | Точка заміру електричної енергії, яка надходить до споживача від магістральних та між-державних мереж |
| Точка заміру блока |  |  | Місцезнаходження вимірювального обладнання |
| Узгоджена інструкція |  |  | Документ, який визначає порядок узгодження між Членами оптового ринку електричної енергії і ДПЕ, який має нижчий статут за ДЧЕ |
| Фактична робоча потужність блока | Ррфбр |  | Максимально допустима робоча потужність блока, яка визначається відповідно до розділу 8.1 |
| Фактичний відпуск електроенергії | Эфобр | МВтг | Повний виробіток блока, скоректований на прогнозовані або фактичні власні потреби електростанції відповід-но до діючих норм та інструкцій |
| Ціна блока | Цббр | грн/МВтг | Ціна блока, яка визначається в залежності від його маневреності та визначається відповідно до п. 5 цих Правил |
| Ціна пуска блока | Цпб | грн | Ціна пуску блока, яка надається Розпоряднику системи фінансових розрахунків відповідно до розділу 3 |
| Ціна робочої потужності | Црмр |  | Ціна робочої потужності для кожного розрахункового періоду |
| Член ринку |  |  | Юридична особа, яка підписала Договір між Членами оптового ринку електричної енергії та виконує його умови |
| Штрафування блока за порушення режиму роботи | Дшбр |  | Штраф за невиконання диспетчерських команд |