ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ МОДЕЛІ РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Б.А. Костюковский

Кандидат техн. наук

Т.П .Нечаєва, М.В. Парасюк, С.В.Шульженко

(Інститут загальної енергетики НАН України)

Ситуація із впровадженням нової моделі ринку електроенергії дуже нагадує ситуацію середини 90х років минулого століття, коли впроваджувалась нині діюча модель регулювання діяльності 
в електроенергетиці країни шляхом копіювання англійської моделі «закупівельного агентства». За її впровадження запевняли західні консультанти, що, як тільки запрацює Оптовий ринок електроенергії (ОРЕ), в енергетику країни надійдуть величезні приватні інвестиції, конкуренція обумовить різке падіння цін та забезпечить поліпшення техніко-економічних показників енергетичних компаній.

Минуло 14 років, але важко назвати якісь позитивні наслідки впровадження ОРЕ в Україні. По здоланню кризи неплатежів, яке часто приводять в якості аргументу стосовно доцільності впровадження ОРЕ, можна було забезпечити при збереженні державної монополії 
в електроенергетиці. Можливість її подолання головним чином була обумовлена значним покращенням ситуації в економіці країни на початку XXI століття, але проблема накопичених боргів на ОРЕ так і залишається 
не вирішеною.

Сьогодні знов декларується можливість різкого поліпшення ситуації шляхом впровадження нової моделі регулювання ринку електроенергії 
на базі двосторонніх договорів та балансуючого ринку (модель „вільного доступу до мереж”) – до галузі прийдуть приватні інвестори, значно зростуть обсяги експорту електроенергії в Європу, підвисяться техніко-економічні показники тощо. Однак коректного обґрунтування саме такого сценарію розвитку подій у перспективі не наводиться, як це було 
і в 1996 році при запровадженні ОРЕ, а головним аргументом впровадження нової моделі регулювання є посилання на досвід розвинених країн. При цьому замовчується можливість негативних наслідків такого реформування, прикладом чого була каліфорнійська енергетична криза, 
а також те, що за такої моделі практично відсутні приватні інвестиції 
в розвиток традиційної енергетики через значні ризики інвестування 
в капіталомісткі проекти з великим терміном реалізації тощо.

Враховуючи означене, нижче наведені результати аналізу основних задач, які на сьогодні існують в електроенергетиці країни з точки зору того, як вплине введення нової моделі на можливість їх вирішення, а також деяких проблем, які можуть виникнути при впровадженні цієї моделі.

Першою задачею є створення реального конкурентного середовища 
на ОРЕ України, без чого впровадження моделей регулювання діяльності 
в електроенергетиці, побудованих на ринкових принципах, не має жодного сенсу, а лише ускладнює управління та діяльність в галузі. Вирішення цієї задачі потребує появи великої кількості незв’язаних правом власності генеруючих компаній, що не можливо забезпечити без приватизації державної генерації за певних обмежень на можливість придбання активів одним власником. Ця проблема є проблемою політики держави 
і її вирішення жодним чином не пов’язано з моделлю регулювання 
в електроенергетиці.

Але навіть створення конкурентного середовища в тепловій енергетиці не вирішує проблему значної різниці цін на електроенергію АЕС та ТЕС, яка зберігатиметься навіть при приведенні системи утворення тарифів в атомній енергетиці у відповідність з рекомендаціями МАГАТЕ. 
Тому, при поступовому покритті ринку електроенергії для потужних споживачів базової електроенергії, саме електро-енергія АЕС буде користуватися попитом, а її «відтік» з ОРЕ призведе до зростання цін 
на електроенергію для споживачів, які будуть не в змозі укладати двосторонні договори.

Існують пропозиції вирішення цієї проблеми шляхом надання права поставляти електроенергію ТЕС і АЕС в однакових обсягах, наприклад 
у розмірі 10% від загального електроспоживання. Але ціна 
на електроенергію ТЕС буде вище, ніж на ОРЕ, і знайти покупців для неї буде важко, а скоріш за все, і неможливо. А якщо зобов’язувати споживачів купувати електроенергію у ТЕС і АЕС в таких пропорціях
при укладанні двосторонніх договорів, то принципової різниці між моделлю ОРЕ та новою моделлю на базі таких «двосторонніх» договорів немає, за винятком того, що при новій моделі значно ускладнюються диспетчерське управління енергосистемою країни та система розрахунків через необхідність запровадження балансуючого ринку. Тому лише 
при вирішенні цієї проблеми можливою є постановка питання 
про введення нової моделі. До цього її впровадження не має сенсу.

Друга задача, а саме фінансове оздоровлення галузі, пов’язана 
з необхідністю зміни цінової та тарифної політики, яка проводиться 
на державному рівні практично в усіх галузях ПЕК. Вона характеризується вирішенням задач соціального захисту населення шляхом встановлення низьких цін на енергоресурси (тут електроенергія не є винятком) при мінімізації наслідків перехресного субсидіювання для промисловості 
та інших споживачів за рахунок максимального обмеження цін для виробників енергоресурсів. Це обумовлює повністю протилежну ситуацію 
з тарифами в Україні та розвинених країнах стосовно різниці в їхніх рівнях для промисловості та населення (рис. 1).

Таким чином, за рахунок енергетичного сектору економіки країни, вирішуються проблеми споживачів енергоресурсів, у той час як галузі ПЕК поступово деградують. Саме така цінова та тарифна політика призвела 
до величезних боргів, що накопичились на ОРЕ, та обумовлює важкий фінансовий стан основної частини енергетичних компаній країни.

Рисунок 1. Рівень тарифу на електроенергію для промислових споживачів, відносно тарифу для населення, %

Для вирішення задачі ліквідації перехресного субсидіювання 
та поліпшення фінансового стану енергетичних компаній при моделі регулювання на базі ОРЕ необхідно лише змінити державну політику стосовно тарифоутворення в галузі, а Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ), як регулятор, може просто її реалізувати.

При впровадженні нової моделі проблема перехресного субсидіювання у тому вигляді, в якому вона існує на ОРЕ, принципово виключається, тому що ціни на електроенергію стають предметом двосторонніх договорів, і регулятор втрачає важелі контролю за їхнім рівнем. Поряд із цим, непрозора схема формування цін обумовлює можливість виникнення іншого варіанту перехресного субсидіювання 
при новій моделі регулювання – отримання додаткового зиску однією 
з сторін такої угоди за рахунок іншої при зацікавленості сторін угоди 
в цьому, що підриває поняття добросовісної конкуренції і може нести економічні збитки для країни. Відзначимо, що ця проблема нової моделі регулювання в електроенергетиці до кінця на сьогодні не вирішена навіть 
на теоретичному рівні.

Накопичені на ОРЕ борги викликають цілу низку проблем стосовно можливості та термінів впровадження нової моделі регулювання, 
що обумовлено необхідністю розробки механізму їх погашення. Поряд 
з цим, буде неможливо забезпечити прозору та ефективну приватизацію теплової енергетики без вирішення проблеми боргових зобов’язань.

Наступна задача – залучення інвестицій у традиційну енергетику. 
Ця задача мабуть є однією з ключових з точки зору можливості забезпечення надійної та ефективної роботи електроенергетичного комплексу країни у перспективі, так як відновлювані джерела виробництва електроенергії (ВДВЕ), для розвитку яких в Україні створюються великі преференції, можуть поки що лише доповнювати традиційну енергетику, 
але не в змозі її замінити.

В умовах монопольних моделей регулювання в електроенергетиці енергетичні компанії мали можливість планувати свою діяльність 
на довгострокову перспективу при практичній відсутності інвестиційних ризиків для реалізації проектів з розвитку генеруючих потужностей 
та мереж, бо все одно за все заплатить споживач. Тому після обґрунтуванні доцільності реалізації інвестиційних проектів перед відповідними регулюючими органами проблем з їх фінансування не виникало.

Впровадження ринкових механізмів регулювання діяльності 
в електроенергетиці принципово змінило ситуацію через наступні чинники:

- При відсутності гарантій збуту фінансування капіталомістких проектів з великими термінами реалізації, які притаманні традиційній енергетиці, стає пов’язаним із значними інвестиційними ризиками, 
які зростають при більш лібералізованих моделях ринку електроенергії.

- Генеруючи компанії, які працюють на ринку електроенергії, об’єктивно зацікавлені у створені дефіциту електроенергії, що призведе до росту цін і надасть можливість отримати їм додаткові прибутки 
без додаткових інвестицій.

- Якщо при моделі ОРЕ ціна ринку може служити певним орієнтиром для потенційних інвесторів, то при переході до моделі „вільного доступу до мереж” ця інформація стає конфіденційною для електроенергії, 
яка реалізується за двосторонніми договорами. Відсутність інформації 
про поточні ціни на ринку двосторонніх договорів, на якому у країнах з такою моделлю регулювання реалізується до 90% всієї електроенергії, різко ускладнює оцінку ефективності інвестиційних проектів і призводить 
до зростання ризиків їх реалізації.

Ці чинники обумовлюють те, що при лібералізації ринку електроенергії практично припиняться інвестиції в традиційну енергетику, про що і свідчить розвиток генерації у розвинених країнах, на досвід яких у нас постійно посилаються.

Практично єдиним шляхом вирішення проблеми розвитку традиційної енергетики є створення механізмів гарантій для інвесторів, і цей процес 
вже розпочинається в ряді країн, для яких проблема залучення інвестицій 
в традиційну енергетику є найбільш актуальною. Так, у Російській Федерації (РФ) передбачається додаткове впровадження моделі «гарантування інвестицій в потужність», яка забезпечує мінімізацію ризиків для інвесторів в традиційну генерацію.

Впровадження таких механізмів, за яких регулятор визначає доцільність інвестицій і гарантує певну їх прибутковість, по суті повертає монопольну модель регулювання діяльності в електроенергетиці. 
Це відбувається на новому рівні, тому що на відміну від класичної моделі, вона має значно вищу складність як з точки зору управління енергосистемою, так і точки зору системи розрахунків за електроенергію, що лише підтверджує тезу – „нове – це добре забуте старе”.

Можливість реалізації проектів з розвитку традиційної енергетики 
з використанням механізмів гарантування інвестицій в значній мірі буде визначатися рівнем їх прибутковості. І тут виникає ще одна проблема стосовно залучення інвестицій в традиційну енергетику, яка обумовлена тим, що подібні механізми вже реалізовані у багатьох країнах світу, зокрема 
і в Україні, для стимулювання пріоритетного розвитку відновлюваних джерел виробництва електроенергії (ВДВЕ). Тому залучення інвестицій саме у традиційну електроенергетику буде можливо лише за умови, якщо проекти з її розвитку будуть не менш прибутковими, ніж проекти з розвитку ВДВЕ.

Як показують розрахунки (табл. 1), ціна електроенергії, що необхідна для забезпечення однакового рівня прибутковості інвестиційних проектів будівництва ВЕС та вугільної ТЕС, що працює в базовому режимі, повинна бути практично однаковою і буде суттєво більшою для проекту будівництва АЕС, що також працює в базовому режимі. При цьому, ці ціни 
є мінімальними для традиційної енергетики і навряд чи вони будуть доступними для споживачів.

| Таблиця 1. Відпускні тарифи на електроенергію на ВЕС, вугільній ТЕС та АЕС, які забезпечують однаковий рівень прибутковості інвестицій |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показник | ВЕС | ТЕС вугільна | АЕС |
| Питомі капіталовкладення у встановлену потужність, $/кВт | 1500 | 1750 | 2500 |
| Вартість палива, $/т. у.п. — для ТЕС, млн. $/тонна ТВС — для АЕС | — | 100 | 1.7 |
| Собівартість електроенергії, $/МВт год. | 61.1 | 60.7 | 47.2 |
| Внутрішня норма прибутковості інвестицій, % | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
| Відпускний тариф з шин електростанції, $/МВт год. | 157* | 149 | 188.8 |
| * згідно Закону про електроенергетику [1] |  |  |  |

Тому проблема інвестування розвитку традиційної енергетики залишається відкритою, що обумовлює необхідність подальших наукових досліджень, спрямованих на визначення таких механізмів функціонування, регулювання та організації ринку електроенергії, які забезпечать вирішення цієї проблеми.

Значні проблеми можуть виникнути і у зв’язку з прийняттям поправок до Закону про електроенергетику (далі Закон) [1] стосовно впровадження спеціального („зеленого”) тарифу для стимулювання розвитку відновлювальних джерел виробництва електроенергії (ВДВЕ) 
у електроенергетичному комплексі країни, особливо при впровадженні нової моделі регулювання ринку електроенергії.

Цей Закон гарантує високий рівень «зеленого» тарифу (табл. 2), мінімізує валютні (курсові) ризики для інвесторів, не вимагає реалізації спеціальних заходів з резервування при впровадженні ВДВЕ, зобов’язує приєднувати такі джерела до мереж за рахунок компаній 
з транспортування та розподілу електроенергії, не накладає жодних обмежень на поставку електроенергії на ОРЕ (ОРЕ повинен закуповувати всю вироблену ВДВЕ електроенергію в період до 2030 року).

| Таблиця 2. Значення „зеленого” тарифу для різних енергетичних об‘єктів |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовий коефіцієнт | Об‘єкт, для якого він визначений | „Зелений” тариф для на електростанцій - $/кВт год., що побудовані або реконструйовані: |  |  |  |
|  |  | до 2014 | в 2015 – 2018 рр. | в 2019 – 2023 рр. | після 2023 р. |
| 1.2 | Для електроенергії, виробленої з енергії вітру об'єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких не перевищує 600 КВт | 90 | 81 | 72 | 63 |
| 1.4 | Для електроенергії, виробленої з енергії вітру об'єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких більша за 600 КВт, але не перевищує 2000 КВт | 105 | 94.5 | 84 | 73.5 |
| 2.1 | Для електроенергії, виробленої з енергії вітру об'єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких перевищує 2000 КВт | 157.5 | 141.75 | 126 | 110.25 |
| 2.3 | Для електроенергії, виробленої з біомаси | 172.5 | 155.25 | 138 | 120.75 |
| 4.8 | Для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання наземними об'єктами електроенергетики | 360 | 324 | 288 | 252 |
| 4.6 | Для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах будинків, будівель та споруд, величина встановленої потужності яких перевищує 100 КВт | 345 | 310.5 | 276 | 241.5 |
| 4.4. | Для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах будинків, будівель та споруд, величина встановленої потужності яких перевищує 100 КВт | 330 | 297 | 264 | 231 |
| 0.8 | Для електроенергії, виробленої малими гідроелектростанціями | 60 | 54 | 48 | 42 |

Враховуючи можливості використання гнучких механізмів 
(з метою підвищення бізнес-ефективності проектів впровадження ВДВЕ), що передбачаються Кіотським протоколом до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, рівень преференцій для інвесторів у такі джерела електроенергії в Україні, мабуть, не має прецедентів у всьому світі.

Це обумовлює появу значної зацікавленості інвесторів у реалізацію проектів впровадження ВДВЕ в Україні, і вже в короткостроковій перспективі їхня потужність може різко зрости, що у першу чергу стосується ВЕС та ТЕС на біомасі.

Але особливістю ВЕС є погана прогнозованість їхньої можливої потужності навіть у короткостроковій перспективі, що обумовлює необхідність або примусового обмеження їхньої потужності, якщо вона 
є надлишковою для енергосистеми з точки зору забезпечення надійності електропостачання, або компенсування таких коливань завантажень – розвантажень традиційних генеруючих потужностей. В якості таких потужностей реально можуть виступати лише ТЕС на традиційних видах органічного палива, а подібні режими їхньої роботи є специфічним видом резервування. Саме таке резервування, згідно норм Закону, необхідно забезпечити в Україні для компенсації коливань потужності ВЕС.

Поряд з цим, максимізація прибутковості обумовлює доцільність роботи ТЕС на біомасі у базовому режимі, що, власне і будуть робити 
на практиці їхні власники.

Все це різко підвищує вимоги до маневрових можливостей традиційної генерації і забезпечення паралельної роботи ВДВЕ з ОЕС України, не порушуючи норми Закону, є складною проблемою.

При масовому впровадженні ВДВЕ у структуру генеруючих потужностей, як показали виконані дослідження [2], стає недоцільним розвиток атомної енергетики через необхідність забезпечення резервування ВЕС та роботи ТЕС на біомасі у базових режимах.

Більше того, при швидких темпах нарощування потужності цих ВДВЕ стає недоцільним і подовження терміну роботи існуючих АЕС. Також різко знижується і ефективність впровадження споживачів-регуляторів на базі використання електроенергії в системах теплопостачання з акумулюванням теплоти.

Враховуючи, що сценарії розвитку генеруючих потужностей на базі прискореного розвитку ВДВЕ і пріоритетного розвитку атомної енергетики 
з впровадженням споживачів-регуляторів, передбачені Енергетичною стратегією України на період до 2030 року [3], є альтернативними, для них були розроблені прогнози розвитку електроенергетики.

Порівняння показників цих сценаріїв показує (рисунки 2 та 3), 
що середня вартість електроенергії на ринку для споживачів за сценарію прискореного розвитку ВДВЕ на рівні 2030 року буде в 1,5 – 2 рази більшою, ніж за сценарію розвитку атомної енергетики в країні.

При впровадженні нової моделі регулювання, враховуючи, що ВДВЕ самостійно не можуть працювати за довгостроковими двосторонніми договорами, по мірі зниження кількості споживачів та виробників з ОРЕ, вплив високих цін на електроенергію ВДВЕ на ціну ОРЕ буде зростати. 
При цьому різниця цін на ОРЕ і за двосторонніми договорами буде значно більшою, ніж різниця між сценаріями прискореного розвитку ВДВЕ 
та розвитку атомної енергетики.

Також виникає питання, куди будуть продавати електроенергію ВДВЕ при ліквідації ОРЕ у перспективі, що передбачається новою моделлю ринку електроенергії України. Звісно, є певні механізми вирішення проблеми роботи ВДВЕ за цієї моделі, але перехід до цих механізмів потребує вирішення цілої низки проблем.

Рисунок 2. Порівняння показників розвитку структури генеруючих потужностей та системи теплопостачання з прискореним розвитком відновлюваних джерел енергії по відношенню до сценарію з прискореним розвитком атомної енергетики для 2030 року, %

Рисунок 3. Порівняння показників розвитку структури генеруючих потужностей та системи теплопостачання з прискореним розвитком відновлюваних джерел енергії по відношенню до сценарію з прискореним розвитком атомної енергетики для 2040 року, %

Як видно з рисунків 2 та 3, екологічні показники за сценарію прискореного розвитку ВДВЕ є значно гіршими, ніж за сценарію розвитку атомної енергетики.

Наявність проблем резервування ВДВЕ, протиріччя Закону та нової моделі регулювання ринку електроенергії, суттєво гірші економічні 
та екологічні показники сценаріїв прискореного розвитку ВДВЕ 
по відношенню до атомних сценаріїв обумовлюють необхідність внесення певних коректив у механізми підтримки розвитку ВДВЕ в Україні.

Означене вище дозволяє зробити наступні висновки:

- Реформуванню ринку електроенергії мають передувати ґрунтовні наукові дослідження очікуваних переваг та недоліків функціонування різноманітних моделей регулювання, перспектив розвитку електроенергетики та наслідків для окремих груп споживачів, причому напрями та темпи реформування мають максимально забезпечувати консенсус з боку основних суб’єктів ринку електроенергії.

- Впровадження нової моделі ринку електроенергії в Україні скоріш за все не вирішить існуючих комплексних проблем функціонування електроенергетики, а створить лише додаткові проблеми. Це обумовлює необхідність в стислий час провести системні дослідження щодо обґрунтування та визначення доцільних напрямів розвитку та темпів реформування ОРЕ України, які у першу чергу повинні забезпечити надійне покриття потреб країни в електроенергії за цінами, прийнятними 
для споживачів та енергетичних компаній.

Посилання:

- Закон України від 1 квітня 2009 року №1220-VI «Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" щодо стимулювання використання альтернативних джерел енергії ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 32-33, ст.496 ).

- Звіт про НДР «Дослідження методів та засобів прогнозування перспективного розвитку енергетики за умов лібералізації енергетичних ринків», № держреєстрації 0107U000246. - Ін-т загальної енергетики НАН України. - Київ, 2009. - 250 с.

- Енергетична стратегія України на період до 2030 року. – Київ, 2006. – 129 с. (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. № 145-р.).