ПОГОДЖЕНО

постановою НКРЕКП

від 31.03.2016 №514

зі змінами постанови НКРЕКП

від 28.12.2018 №2117

ПОРЯДОК

РЕЄСТРАЦІЇ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ КОМЕРЦІЙНОГО ОБЛІКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА ОПТОВОМУ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ

###### ЗМІСТ

| 1. ВСТУП | 1 |
| --- | --- |
| 2. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ | 2 |
| 3. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ | 2 |
| 4. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ | 2 |
| 5. ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ | 3 |
| 6. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | 3 |
| 7. ЗМІСТ РЕЄСТРУ АСКОЕ | 6 |
| 8. РЕЄСТРАЦІЯ АСКОЕ | 7 |
| 9. СКАСУВАННЯ ТА ПРИЗУПИНЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ | 10 |
| 10. ВЕДЕННЯ РЕЄСТРУ АСКОЕ | 11 |
| 11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РЕЄСТРУ АСКОЕ | 12 |
| 12. ВИДАЧА СВІДОЦТВ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ | 12 |
| Додаток 1 | 13 |
| Додаток 2 | 14 |
| Додаток 3 | 15 |
| Додаток 4 | 17 |
| Додаток 5 | 18 |
| Додаток 6 | 19 |
| Додаток 7 | 22 |

# ВСТУП

Весь обсяг купівлі та продажу активної енергії суб’єктами Оптового ринку електроенергії (ОРЕ) України повинен визначатися з використанням автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії.

Для забезпечення автоматизації процесів отримання даних комерційного обліку у відповідності до вимог Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії та положень Програми послідовного впровадження АСКОЕ ОРЕ суб’єкти ОРЕ повинні запровадити та використовувати автоматизовані системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ).

Запровадження АСКОЕ надає змогу суб’єктам ОРЕ проводити автоматизований збір і обробку погодинних даних комерційного обліку та забезпечувати своєчасне формування цих даних для розрахунків платежів в ОРЕ.

Цей документ розроблено з метою визначення правил та процедур проведення реєстрації АСКОЕ у Головного оператора системи комерційного обліку оптового ринку електричної енергії (Головний оператор) України.

# СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей документ розроблений відповідно до вимог нормативних документів з питань забезпечення функціонування ринку електричної енергії України.

Вимоги цього документу поширюються на процедури реєстрації АСКОЕ у Головного оператора.

Дія цього Порядку поширюється на всі АСКОЕ, які формують дані комерційного обліку для здійснення розрахунків в ОРЕ України.

Цей документ визначає порядок організації та ведення Реєстру АСКОЕ ОРЕ і виконання процедур їх реєстрації.

# НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому документі є посилання на такі нормативно-правові акти:

- Договір між членами Оптового ринку електричної енергії;

- Інструкція про порядок здійснення розрахунків на Оптовому ринку електричної енергії України (Додаток 3 до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії), погоджена Постановою НКРЕ від 23.06.2004 №634;

- Інструкція про порядок комерційного обліку електроенергії (Додаток 10 до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії), погоджена Постановою НКРЕ від 30.05.2003 №480;

- Порядок перевірки даних, отриманих від АСКОЕ суб’єктів ОРЕ, затверджений постановою НКРЕ від 16.06.2011 №1042;

- Правила роздрібного ринку електричної енергії затверджені Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №312.

# ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Для цілей цього Порядку терміни та визначення вживаються у такому значенні:

Власник АСКОЕ

Юридична або фізична особа, якій належать на праві власності АСКОЕ.

Реєстр автоматизованих систем  комерційного обліку (Реєстр АСКОЕ) ринку електричної енергії

Сукупність матеріалів та даних, організованих у базу даних, що містить реєстраційну інформацію про АСКОЕ, що зареєстровані в ОРЕ України, їх власників та Операторів АСКОЕ.

Реєстраційна інформація

Інформація про АСКОЕ, власників та Операторів АСКОЕ у обсягах, що вимагаються цим документом  для реєстрації АСКОЕ, зафіксована на паперових носіях та в електронному вигляді.

Інші терміни та визначення вживаються в цьому Порядку у значенні, установленому Інструкцією про порядок комерційного обліку електроенергії та Договором між членами Оптового ринку електричної енергії.

# ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

АСКОЕ – автоматизована система комерційного обліку електричної енергії

ДЧОРЕ – Договір між Членами Оптового ринку електроенергії

ІКО – Інструкція про порядок комерційного обліку електроенергії

РСР – Розпорядник системи розрахунків

ВК – вимірювальний комплекс

ІПР - Інструкція про порядок здійснення розрахунків на Оптовому ринку електричної енергії України

ОСР – оператор системи розподілу

# ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

## Реєстрацію АСКОЕ на ОРЕ України, за умови обов’язкового їх приймання в промислову (постійну) експлуатацію, підтвердженого актом приймання АСКОЕ в промислову (постійну) експлуатацію, здійснює Головний оператор.

До складу робіт із реєстрації АСКОЕ входять:

- попередні випробування стосовно визначення готовності та придатності даних  АСКОЕ для використання в розрахунках;

- перевірка комплекту документів, що вимагається цим Порядком;

внесення відомостей про АСКОЕ до Реєстру та видача свідоцтва.

## Головний оператор має створити та вести Реєстр АСКОЕ.

6.3 Всі АСКОЕ, які використовуються для формування та надання Головному оператору даних комерційного обліку для подальшого використання в розрахунках платежів на ОРЕ України, повинні бути внесені  до Реєстру АСКОЕ Головного оператора відповідно до цього Порядку. Суб’єкти ОРЕ, які формують та надають дані комерційного обліку електроенергії від незареєстрованих у Головного оператора АСКОЕ, вважаються такими, у яких АСКОЕ відсутня.

## При реєстрації АСКОЕ мають бути вказані всі точки комерційного обліку між суміжними суб’єктами ОРЕ згідно до форми додатку 4 та інші точки комерційного обліку вказані у додатку 14 до ІКО, з яких ця АСКОЕ здійснює формування даних. АСКОЕ суб’єкта ОРЕ має здійснювати формування даних з точок комерційного обліку, за які відповідає власник АСКОЕ, передавати дані АСКОЕ суміжним суб’єктам ОРЕ, отримувати дані від суміжних суб’єктів ОРЕ, згідно з Порядком взаємодії суб’єкта ОРЕ з суміжними суб’єктами ОРЕ при зборі, формуванні та обміні погодинних даних обліку та передавати дані до Головного оператора відповідно до форми Реєстру даних. Реєстр даних 4 розробляється Головним оператором та направляється суб’єктам ОРЕ (Операторам та власникам АСКОЕ).

## Точки комерційного обліку мають бути ідентифіковані у встановленому порядку.

## До початку процедури реєстрації власник АСКОЕ визначає Оператора АСКОЕ (далі Оператор). Розпорядчим документом, який визначає повноваження Оператора, повинен бути наказ про призначення Оператора або заява власника АСКОЕ про те, що він є стороною, яка буде виконувати функції Оператора.

## Оператором може бути будь-який суб’єкт господарської діяльності, який відповідає вимогам, встановленими Типовим положенням про Оператора системи комерційного обліку електроенергії.

## Якщо Оператором призначається сторона, яка не є власником АСКОЕ, то власник АСКОЕ укладає з цією стороною договір про виконання функцій Оператора та надає йому доручення на взаємодію із Головним оператором та суміжними суб’єктами ринку електричної енергії (Операторами).

## При визначенні та призначенні Оператора власник АСКОЕ повинен керуватись вимогами до Оператора, встановленими Типовим положенням про Оператора системи комерційного обліку електроенергії.

## Для реєстрації АСКОЕ власник або Оператор мають звернутися до Головного оператора із заявою про реєстрацію АСКОЕ на ОРЕ України та надати повний комплект документів, що вимагається цим Порядком. Уразі ненадання документів оформлених відповідно до вимог цього порядку реєстрація АСКОЕ не здійснюється.

## Перед реєстрацією власники АСКОЕ або Оператори мають провести разом з Головним оператором попередні випробування стосовно визначення готовності та придатності даних  АСКОЕ для використання в розрахунках.

## Заявником мають бути надані повна інформація та об’єктивні свідоцтва того, що вимоги Головного оператора до функціонування АСКОЕ та використання даних комерційного обліку, отриманих з АСКОЕ, у системі розрахунків ОРЕ виконані, а саме:

### У повному обсязі виконані вимоги цього Порядку.

### Організована передача повних, актуальних та достовірних погодинних даних від АСКОЕ до Головного оператора по УППДВ. При цьому підставою для відмови в реєстрації АСКОЕ або призупинення реєстрації АСКОЕ є наступні обставини, кожна з яких зафіксована Головним оператором більше 5 разів на протязі одного календарного місяця:

- передача даних комерційного обліку, які не відповідають Узгодженому порядку, що визначає необхідні перевірки даних;

### не забезпечена передача даних комерційного обліку у повній відповідності до Реєстру даних;

### наявність повторної передачі однакових даних комерційного обліку з інтервалом менше ніж 5 хвилин;

### надання даних комерційного обліку, які містять більше 50% показників з кодом якості "Ручний ввод" (десяткові коди Додатку 6: 112, 113, 114, 115, 128, 129, 130, 131, 144, 145, 146, 147, 160, 161, 163) за одну розрахункову добу);

### надання даних комерційного обліку, які містять код якості який вказує, що інформація може бути не повна або не коректна (десяткові коди Додатку 6 - 0, 101, 109, 117, 125, 133, 141, 149, 157, 113, 115, 129, 131, 145, 147, 161, 162, 163, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 254, 255).

Крім того, підставами для відмови в реєстрації має бути невиконання вимог пунктів 6.12.3 – 6.12.7

### Забезпечено врахування втрат електричної енергії при встановленні обліку не на межах балансової належності, переведення обліку на обхідні вимикачі.

### Засоби комерційного обліку АСКОЕ відповідають вимогам ІКО та інших діючих нормативних документів.

### При порівнянні  даних, отриманих наростаючим підсумком за місяць, наданих від АСКОЕ та звітних даних за розрахунковий місяць відносне відхилення не може бути більше припустимої взаємопогодженої величини;

### Наявні розроблені та взаємопогоджені Порядки взаємодії суб’єкта ОРЕ з суміжними суб’єктами ОРЕ при зборі, формуванні та обміні погодинних даних обліку для розрахунків;

6.12.7  Успішно проведено попередні випробування готовності АСКОЕ до формування даних для розрахунків та надання їх до Головного оператора, підтверджене оформленим та погодженим Головним оператором актом перевірки готовності АСКОЕ до формування даних для розрахунків.

## Результатом успішного завершення розгляду наданих документів є видача Свідоцтва (Додаток 5) про внесення до Реєстру АСКОЕ.

## Власник або Оператор мають право оскарження в НКРЕ та в Раді ОРЕ  дій Головного оператора щодо реєстрації АСКОЕ.

## Для забезпечення виконання функцій, визначених цим документом, кожний Оператор повинен, на основі Типового положення про Оператора комерційного обліку, розробити та затвердити у Головного оператора Положення про Оператора комерційного обліку.

## Суб’єкт ОРЕ зобов’язаний в межах узгоджених технічних рішень (технічного завдання та проекту на АСКОЕ) протягом місяця погодити суміжному суб’єкту ОРЕ Порядок взаємодії суб’єкта ОРЕ з суміжними суб’єктами ОРЕ при зборі, формуванні та обміні погодинних даних обліку.

У Порядку взаємодії суб’єкта ОРЕ з суміжними суб’єктами ОРЕ при зборі, формуванні та обміні погодинних даних обліку має бути передбачений наступний порядок обміну інформацією з комерційного обліку та алгоритми визначення величини сальдо перетоків по кожному перетину між суміжними суб’єктами ОРЕ:

1. Кожний суб’єкт ОРЕ розраховує величину погодинних сальдо перетоків для перетину із суміжним суб’єктом ОРЕ на основі результатів вимірювань (даних “прийом” та “віддача”) з власних ВК комерційного обліку та передає розраховане значення сальдо перетоків (у т.ч. дані “прийом” та “віддача”) відповідному суміжному суб’єкту ОРЕ, та несе відповідальність за достовірність цих даних. Формування погодинних сальдо перетоків кожного суб’єкта здійснюється на межі балансової належності електричних мереж згідно з алгоритмом: “сальдо перетоків” суб’єкта = (“прийом”* суб’єкта з власних ВК + “віддача”* суміжного суб’єкта з ВК суміжного суб’єкта) – (“віддача” суб’єкта з власних ВК + “прийом” суміжного суб’єкта з ВК суміжного суб’єкта);

2. Кожний суб’єкт ОРЕ отримує дані щодо відповідної величини сальдо перетоків від суміжного суб’єкту ОРЕ по перетину, перевіряє їх та використовує разом з відповідними даними власного розрахунку сальдо перетоків, отриманого з власних ВК комерційного обліку для визначення повного сальдо перетоків по перетину з відповідним суміжним суб’єктом ОРЕ.

3. Кожний суб’єкт ОРЕ передає розраховану величину повного сальдо перетоків по перетину з суміжним суб’єктом ОРЕ, а також значення величин даних “прийом” та віддача” з власних ВК Головному оператору для використання цих даних в розрахунках на ОРЕ.

4. У випадку, якщо відповідні дані щодо величини повного сальдо перетоків по перетину, отримані Головним оператором від суміжних суб’єктів ОРЕ не співпадають, Головний оператор повідомляє про це суміжні суб’єкти та не використовує ці дані у розрахунках до отримання достовірних даних від суміжних суб’єктів. Якщо суміжні суб’єкти ОРЕ не узгодять величини повного сальдо перетоків по перетину, Головний оператор розраховує повне сальдо перетоків по перетину кожного суб’єкта згідно з алгоритмом: “сальдо перетоків” суб’єкта = (“прийом” суб’єкта з власних ВК + “віддача” суміжного суб’єкта ОРЕ з ВК суміжного суб’єкта ОРЕ) – (“віддача” суб’єкта з власних ВК + “прийом” суміжного суб’єкта ОРЕ з ВК суміжного суб’єкта ОРЕ) та використовує ці дані в розрахунках на ОРЕ.

Примітка: * - значення “прийом”- “віддача” завжди додатні.

## Реєстрацію АСКОЕ споживачів та електропостачальників здійснює Оператор системи розподілу або НЕК "Укренерго" відповідно до території ліцензованої діяльності шляхом підписання Положення про порядок взаємодій при зборі, формування та обміні погодинними даними обліку.

Інформація щодо зареєстрованих АСКОЕ споживачів та електропостачальників надається Операторами систем розподілу до НЕК «Укренерго».

Дані комерційного обліку зареєстрованих АСКОЕ споживачів та електропостачальників використовуються Оператором системи розподілу та НЕК "Укренерго" при формуванні та передачі даних комерційного обліку до Головного оператора.

6.18. У разі відокремлення відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» оператор системи розподілу є правонаступником постачальника за регульованим тарифом в частині прав та обов'язків пов’язаних із забезпечення функціонування системи АСКОЕ та стає Оператором відповідної автоматизованої системи комерційного обліку.

# ЗМІСТ РЕЄСТРУ АСКОЕ.

## Реєстр АСКОЕ повинен містити дані про АСКОЕ, власника та Оператора, достатні для:

### Забезпечення ідентифікації власника та Оператора;

### Підтвердження права власника та Оператора здійснювати реєстрацію АСКОЕ в ОРЕ України;

### Підтвердження правочинності реєстрації.

## Реєстр АСКОЕ ведеться по наступних розділах:

7.2.1 Розділ 1. Виробники (Генеруючі енергокомпанії);

7.2.2 Розділ 2. Виробники (ТЕЦ, ГЕС, ВАД);

7.2.3 Розділ 3. Оператори систем розподілу;

7.2.4 Розділ 4. Електропередавальні компанії;

7.2.5 Розділ 5. Постачальники та їх споживачі. Реєстрація АСКОЕ проводиться за окремою процедурою.

## До складу реєстраційної інформації входять наступні дані, визначені в документах, перелік яких наведено в Додатку 3.

## Реєстр АСКОЕ ведеться в електронному та паперовому вигляді.

## Перелік АСКОЕ, занесених до Реєстру АСКОЕ, має бути загальнодоступним в електронному вигляді.

# РЕЄСТРАЦІЯ АСКОЕ

## Реєстрація АСКОЕ.

### Для реєстрації АСКОЕ необхідно провести попередні випробування, які складаються з:

а) перевірки передачі даних з АСКОЕ суб’єкта ОРЕ до Головного оператора;

б) перевірки повноти, актуальності та достовірності формування власних даних та обробки даних на перетині з кожним суміжним суб’єктом ОРЕ, з яким здійснюється взаємопогоджений обмін даними.

8.1.2 Термін проведення попередніх випробувань АСКОЕ складає 1 місяць,  починаючи з 1 числа та закінчуючи останнім числом місяця. Підставою для продовження терміну проведення попередніх випробувань АСКОЕ може бути відсутність фізичного виробітку/споживання, передачі електричної енергії понад 10 робочих днів протягом розрахункового місяця, що підтверджується відповідними пояснювальними документами та даними приладів обліку електричної енергії.

8.1.3 В разі успішного проведення попередніх випробувань АСКОЕ Головний оператор  6-го числа місяця наступного за розрахунковим надає в електронному вигляді Оператору акт перевірки готовності АСКОЕ суб’єкта ОРЕ до формування даних для розрахунків. Якщо 6-е число припадає на вихідний або святковий день, зазначений акт направляється в перший робочий день, наступного після 6-го числа. Оператор зобов’язаний  протягом 3 робочих днів підписати та надати до Головного оператора два екземпляри акта готовності АСКОЕ до формування даних для розрахунків для подальшого його оформлення.

8.1.4 При отриманні незадовільних результатів випробувань на протязі погодженого терміну, Головний оператор та Оператор визначаються щодо додаткових заходів стосовно їх усунення, а у разі не дотримання вимог пп.6.12.2 цього Порядку стосовно передачі даних нового терміну продовження випробувань. Головний оператор приймає рішення щодо продовження попередніх випробувань на один календарний місяць з письмовим повідомленням про це суб’єкта ОРЕ.

8.1.5 Головний оператор має право відмовити суб’єкту ОРЕ  в реєстрації АСКОЕ при наданні ним  недостовірної інформації в документах згідно з додатком 3 та/або невідповідності фактичного стану організації комерційного обліку вимогам діючих нормативно-технічним документів ОРЕ.

### 8.1.6  Для розгляду Головним оператором пропозицій від заявника щодо внесення  до Реєстру АСКОЕ останнім подається  на адресу Головного оператора заява на реєстрацію встановленого зразка згідно з формою в Додатку 1 та документи згідно з Переліком (Додаток 3);

### 8.1.7 Після отримання заяви на реєстрацію та документів згідно з Додатком 3, Головний оператор на протязі 15 робочих днів з дня отримання документів проводить аналіз стосовно їх достатності та правильності підготовлення.

### 8.1.8 При виявленні зауважень, Головний оператор в письмовій формі надає їх перелік та вертає документи на доопрацювання.

### 8.1.9 Головний оператор має право подовжити терміни доопрацювання документів при письмовому зверненні заявника.

### 8.1.10 При відсутності зауважень до документів та успішних результатів попередніх випробувань, Головний оператор після отримання від Оператора підписаних з його боку двох екземплярів акта перевірки готовності АСКОЕ суб’єкта ОРЕ до формування даних для розрахунків, присвоює реєстраційний номер АСКОЕ, вносить її до Реєстру АСКОЕ, та видає Оператору Свідоцтво про внесення до Реєстру АСКОЕ з додатком про Перелік точок комерційного обліку які охоплює зареєстрована АСКОЕ.

## Заявник повинен:

### Забезпечити проведення випробувань щодо готовності АСКОЕ до формування даних комерційного обліку для розрахунків платежів в ОРЕ;

### Сформувати, надати та супроводжувати матеріали, необхідні для реєстрації АСКОЕ в Реєстрі АСКОЕ, в т.ч. своєчасно вносити  зміни та доповнення.

## Заявник повинен надавати Головному оператору інформацію щодо змін, які виникли в реєстраційній інформації не пізніше:

### Двох днів після часу, коли відбулися зміни – в електронному вигляді;

### Не пізніше десяти днів після часу, коли відбулися зміни – в письмовому вигляді, підписаному керівником відповідного суб’єкта ОРЕ.

## Головний оператор має право відмовити заявнику в задоволенні його заяви про внесення до Реєстру АСКОЕ, якщо заявником не надані будь-який із документів або наданий з помилками згідно з Додатком 3.

## Головний оператор має проводити планові (у тому числі перед реєстрацією) та позапланові перевірки достовірності наданих заявником документів та реєстраційної інформації.

8.6. У разі зміни Власника зареєстрованої АСКОЕ виконуються наступні дії:

8.6.1 Для забезпечення формування даних щодо купівлі-продажу електроенергії в ОРЕ, після отримання прав власності на АСКОЕ, новий Власник АСКОЕ повинен терміново укласти договір з діючим Оператором АСКОЕ про передачу даних на період перереєстрації АСКОЕ та призначення нового/діючого Оператора АСКОЕ і відшкодувати витрати діючого Оператора за період до призначення нового/діючого Оператора.

8.6.2 Не пізніше ніж протягом місяця після отримання прав власності на АСКОЕ новий Власник має призначити нового/діючого Оператора АСКОЕ та надати Головному Оператору:

- документи, які засвідчують право власності;

- документи для перереєстрації АСКОЕ відповідно до п.1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 додатка 3 цього Порядку.

8.6.3 У терміни, узгоджені з Головним Оператором, призначений новим Власником новий Оператор АСКОЕ має здійснити тестові випробування можливості збору та передачі даних комерційного обліку протягом не менше ніж 10 днів.

8.6.4 У випадку успішної роботи АСКОЕ та нового Оператора АСКОЕ протягом випробувального терміну  Головний Оператор має внести відповідну інформацію про нового Оператора АСКОЕ в реєстр АСКОЕ. В іншому випадку Головний оператор, в залежності від виявлених порушень, або інформує Власника АСКОЕ щодо необхідності призначення іншого Оператора для АСКОЕ,  або надає Власнику строк щодо їх усунення.

8.6.5	Після розгляду наданих документів та результатів роботи АСКОЕ у випробувальному режимі Головний оператор здійснює перереєстрацію АСКОЕ та видає новому Власнику АСКОЕ Свідоцтво про внесення до Реєстру АСКОЕ.

8.6.6	У випадку, якщо новий власник АСКОЕ призначає вже зареєстрованого (діючого) для цієї АСКОЕ Оператора  процедури згідно з пп. 8.6.3 - 8.6.4 не здійснюються.

8.7 У разі заміни Власником АСКОЕ Оператора АСКОЕ та призначення нового Оператора АСКОЕ, на другий день після призначення, Власник АСКОЕ повинен:

- надати Головному Оператору документи відповідно до п. 4, 9, 13 додатка 3 цього Порядку;

- разом з Головним оператором розпочати процедури згідно з пп. 8.6.3 - 8.6.4.

8.8 У разі зміни тільки назви Власника або назви діючого Оператора АСКОЕ на другий день після зазначених змін Власник АСКОЕ має надати Головному Оператору документальне підтвердження цих змін. Після розгляду наданих документів Головний Оператор вносить відповідні зміни до Реєстру АСКОЕ та видає нове Свідоцтво про внесення до Реєстру АСКОЕ. При цьому процедури згідно з пп. 8.6.3 - 8.6.4 не здійснюються.

8.9 При зміні Власника АСКОЕ або діючого Оператора АСКОЕ має бути забезпечена неперервність передачі даних від зареєстрованої АСКОЕ. Діючий Оператор АСКОЕ має забезпечувати передачу даних з АСКОЕ до завершення перереєстрації АСКОЕ та успішного завершення випробувального терміну для нового Оператора АСКОЕ. Оплату витрат діючого Оператора АСКОЕ на забезпечення передачі даних у період перереєстрації АСКОЕ повинен здійснювати власник АСКОЕ.

8.10 У разі зміни точок комерційного обліку суб’єкта ОРЕ, зміни в Реєстрі даних,  зміни встановленої потужності обладнання суб’єкта ОРЕ, що має зареєстровану у Головного оператора АСКОЕ, Оператор має скорегувати відповідні документи, передбачені Додатком 3 до цього Порядку, та здійснити тестові випробування можливості збору, обробки та передачі даних комерційного обліку протягом не менше ніж 10 днів з урахуванням вимог пунктів 6.12.2 – 6.12.6 цього Порядку. У разі успішних випробувань, Головний оператор вносить зміни до Переліку точок комерційного обліку які охоплює зареєстрована АСКОЕ, що є додатком до Свідоцтва про внесення до Реєстру АСКОЕ, з урахуванням вимог п.8.1.3 та 8.1.9 цього Порядку.

# СКАСУВАННЯ ТА ПРИЗУПИНЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ

9.1 Головний оператор має призупинити дію реєстрації АСКОЕ у випадках виявлення:

9.1.1 Невідповідності інформації  в документах згідно з п.п.1-9, 11-15 додатку 3 та/або невідповідності фактично стану  організації комерційного обліку вимогам діючих нормативно-технічним документів ОРЕ;

9.1.2 Закінченню терміну дії свідоцтва про державну метрологічну атестацію АСКОЕ;

9.1.3 Обставин, які згідно із вимогами пп.6.12.2 можуть бути підставою для призупинення реєстрації;

9.1.4 Невиконання Оператором своїх обов’язків, покладених на нього Положенням про Оператора системи комерційного обліку електричної енергії Оптового ринку електричної енергії України, вимог ДЧОРЕ та інших документів.

9.1.5 Незадовільних результатів тестових випробувань АСКОЕ, що проводились згідно вимог п.8.10 цього Порядку.

9.2 Головний оператор має право скасувати реєстрацію АСКОЕ у випадках:

9.2.1 Подання відповідної заяви власником АСКОЕ або Оператором (Додаток 2) у зв’язку із:

- ліквідацією юридичної особи (власника АСКОЕ);

- припиненням дії договірних відносин або ліцензійної діяльності на ОРЕ;

9.2.2 Не усунення (протягом встановленого Головним оператором терміну) причин, які призвели до призупинення реєстрації.

9.3 В разі виникнення обставин, які дають право на призупинення реєстрації АСКОЕ, Головний оператор повідомляє Оператора та власника АСКОЕ та визначає терміни усунення зауважень. Якщо у визначені терміни зауваження не було усунуто, Головний оператор має скасувати реєстрацію АСКОЕ.

9.4 В разі скасування реєстрації АСКОЕ, Головний оператор вилучає цю АСКОЕ із переліку зареєстрованих та анулює свідоцтво про реєстрацію.

9.5 Про скасування чи призупинення реєстрації робиться запис у Реєстрі АСКОЕ із зазначенням причин скасування чи призупинення.

# 9.6 При скасуванні чи призупиненні реєстрації Головний оператор має попередити власника АСКОЕ та Оператора за 10 робочих діб до терміну скасування чи призупинення реєстрації.

9.7 На час призупинення чи скасування реєстрації АСКОЕ, суб’єкти – власники таких АСКОЕ вважаються такими, у яких АСКОЕ відсутня.

9.8 В разі призупинення або скасуванні реєстрації АСКОЕ Головний оператор повинен повідомити про це  Раду ОРЕ та НКРЕ.

# ВЕДЕННЯ РЕЄСТРУ АСКОЕ

## Головний оператор повинен організувати та вести в паперовому та електронному вигляді Реєстр АСКОЕ.

## Реєстр АСКОЕ створюється на основі даних, наданих власниками  АСКОЕ або Операторами.

## По кожній АСКОЕ до Реєстру АСКОЕ повинні бути внесені всі точки комерційного обліку суб’єкта ОРЕ, з яких здійснюється збір, формування, оброблення даних комерційного обліку відповідною АСКОЕ з поділом на точки, що розташовані на власних електроустановках (у т.ч. не автоматизовані точки та точки споживачів на перетині з суміжними суб’єктами ОРЕ) та електроустановках суміжних суб’єктів ОРЕ при автоматизації збору даних з цих точок суб’єктом ОРЕ, що здійснює реєстрацію АСКОЕ, за умови відсутності АСКОЕ у суміжного суб’єкта ОРЕ (Додаток 4).

## Головний оператор зобов’язаний:

### Складати та вести Реєстр АСКОЕ;

### Проводити облік та аудит всіх змін стосовно даних реєстрації;

### Вести базу даних за даними реєстрації;

### Опрацьовувати технічні дані вимірювального обладнання в частині:

### а) отримання, перевірки та ведення записів щодо змін та доповнень з технічних даних, пов’язаних з кожною АСКОЕ для кожної точки обліку;

### б) проведення обліку будь-яких змін, що час від часу надаються Операторами.

## Головний оператор має право провести необхідні дії щодо перевірки підтвердження наданої власником АСКОЕ або Оператором інформації.

## Власник та Оператор несуть відповідальність за достовірність даних та інформації наданих до Реєстру АСКОЕ.

## У випадку відмови або неналежного виконання власником АСКОЕ або Оператором своїх зобов’язань щодо виконання цього Порядку, Головний оператор має право:

### Звернутись до НКРЕ з проханням щодо застосування регуляторного впливу до ліцензіата – власника АСКОЕ;

### Скасувати або призупинити реєстрацію АСКОЕ.

## Планові та позапланові перевірки реєстраційної інформації здійснюються Головним оператором за рахунок коштів, включених НКРЕ в кошторис витрат Головного оператора.

## При виявленні під час перевірок недоліків в функціонуванні АСКОЕ та недостовірних реєстраційних даних, Головний оператор повинен визначити терміни щодо їх усунення, а у випадку, якщо ці недоліки не були усунені, призупинити або  скасувати реєстрацію відповідної АСКОЕ.

# ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РЕЄСТРУ АСКОЕ

11.1 Зміни до Реєстру мають вноситися за письмовою заявою власника АСКОЕ або Оператора при будь-якій зміні даних, що надаються при реєстрації АСКОЕ  у Головного оператора в довільній формі з наданням в електронному вигляді (в EXCEL-форматі) інформації щодо змін.

12. ВИДАЧА СВІДОЦТВ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ АСКОЕ

12.1 Свідоцтво про реєстрацію видається  Власнику (Оператору) АСКОЕ після оформлення Головним оператором акту перевірки готовності АСКОЕ до формування даних для розрахунків та відсутності зауважень до документів, наданих оператором згідно з переліком в Додатку 3. Головний оператор надає повідомлення про це на своєму Веб-сайті.

12.2 У свідоцтві (форму наведено у додатку 5) надається інформація про:

- назву АСКОЕ;

- власника АСКОЕ (повна назва та ідентифікаційний код (номер));

- оператора;

- дату занесення до Реєстру АСКОЕ;

- реєстраційний номер АСКОЕ у Реєстрі АСКОЕ;

- термін дії свідоцтва.

12.3 Термін дії свідоцтва становить 3 роки.

12.4 Якщо при завершенні терміну дії свідоцтва АСКОЕ відповідає поточним вимогам Головного оператора (що підтверджується оперативними даними Головного оператора щодо роботи АСКОЕ), термін дії свідоцтва про її реєстрацію має бути автоматично подовженим на 3 роки.

12.5 Якщо реєстрацію АСКОЕ було скасовано, то Головний оператор анулює свідоцтво про її реєстрацію та повідомляє про це власника (Оператора) цієї АСКОЕ та всіх суміжних Операторів, а, також, надає повідомлення про це на своєму Веб-сайті.

12.6 Якщо реєстрацію АСКОЕ було призупинено, Головний оператор не анулює свідоцтво про її реєстрацію, але робить відповідний запис в Реєстрі та повідомляє про призупинення реєстрації власника (Оператора) цієї АСКОЕ та всіх суміжних Операторів і надає повідомлення про це на своєму Веб-сайті. Після усунення причин призупинення та поновлення реєстрації АСКОЕ, Головний оператор повідомляє про це всі зацікавлені сторони у порядку, визначеному вище.

# Додаток 1

Директору

ДП “Енергоринок”

____ П.І.Б. _________

Посада, П.І.Б.

Заява

про реєстрацію АСКОЕ на ОРЕ України.

Прошу Вас зареєструвати на ОРЕ України автоматизовану систему комерційного обліку ___________________________

(повна назва організації)

До заяви додаю (перелік додатків згідно з  Додатком 3).

Посада Підпис

Печатка

# Додаток 2

Директору

ДП “Енергоринок”

____ П.І.Б. _________

Посада, П.І.Б.

Заява

про скасування реєстрації АСКОЕ на ОРЕ України.

У зв’язку з __________________ прошу Вас скасувати реєстрацію на

(обставини)

ОРЕ України автоматизованої системи комерційного обліку _________________

(повна назва організації)

Посада Підпис

Печатка

# Додаток 3

Перелік документів, необхідних для реєстрації АСКОЕ на ОРЕ України

- Заява про реєстрацію АСКОЕ на ОРЕ України (додаток 1).

- Акт впровадження АСКОЕ в промислову (постійну) експлуатацію;

- Технічні характеристики вимірювальних комплексів електроенергії, встановлених в точках комерційного обліку в друкованому та електронному вигляді (додаток 4);

- Положення про Оператора АСКОЕ;

- Порядок взаємодії суб’єкта ОРЕ з суміжними суб’єктами при зборі, формуванні та обміні погодинних даних обліку

- Свідоцтво органів Держспоживстандарту про метрологічну повірку  (або сертифікат відповідності) АСКОЕ або вимірювальних комплексів у її складі;

- Паспорти-протоколи власних вимірювальних комплексів надаються в паперових носіях та рекомендовано завантажити через сайт 
ДП "Енергоринок";

- Наказ на впровадження АСКОЕ в промислову (постійну) експлуатацію;

- Документ про призначення Оператора АСКОЕ;

- Акт перевірки готовності АСКОЕ суб’єкта ОРЕ до формування даних для розрахунків (згідно з п.8.1)

- Перелік всіх точок комерційного обліку електроенергії (додаток 7)

- Інформація про власника АСКОЕ:

12.1 По організації:

### 12.1.1 повну назву організації згідно з установчими документами та скорочену назву;

### 12.1.2 повну юридичну та поштову адресу;

### 12.1.3 номери телефону, факсу та адреса електронної пошти.

12.2 По посадових особах:

### 12.2.1 перший керівник організації;

### 12.2.2 керівник відповідальний за АСКОЕ;

### 12.2.3 особа, уповноважена для проведення реєстрації АСКОЕ;

### 12.2.4 відповідальні за функціонування системи комерційного обліку з номерами телефонів, факсів та адрес електронної пошти.

- Інформація про Оператора АСКОЕ:

13.1 По організації:

### 13.1.1 повну назву організації згідно з установчими документами та скорочену назву;

### 13.1.2 повну юридичну та поштову адресу;

### 13.1.3 номери телефону, факсу та адреса електронної пошти.

13.2 По посадових особах:

### 13.2.1 перший керівник організації;

### 13.2.2 керівник відповідальний за виконання функцій Оператора АСКОЕ;

### 13.2.3 особа, уповноважена для проведення реєстрації АСКОЕ;

### 13.2.4 відповідальні за функціонування системи комерційного обліку з номерами телефонів, факсів та адрес електронної пошти.

14. Копія Свідоцтва, Ліцензії або іншого документу на право використання програмного засобу, яке підтверджує базову функціональність АСКОЕ та на базу даних АСКОЕ.

15. Наказ про призначення відповідальної особи, яка  забезпечує щодобову роботу АСКОЕ (в тому числі у вихідні і святкові дні).

Примітка. Дані згідно з п.3 та п.11 надаються по формі додатків 4, 7 в паперовому та електронному вигляді (в  EXCEL- форматі).

# Додаток 4

Технічні характеристики вимірювальних комплексів електроенергії, встановлених в точках комерційного обліку ________________________

(найменування суб'єкта ОРЕ)

| Тип групи *** ТКО* | Найменування суміжного суб'єкта ОРЕ | Найменування підстанції, станції, лінії | ТКО* |  |  |  | Лічильники |  |  |  |  |  | Трансформатори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Похибка ВК** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Найменування (згідно з договором купівлі-продажу) | Втрати |  | Рівень напруги, кВ |  |  |  |  |  |  | Трансформатори струму |  |  |  |  |  | Трансформатори напруги |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Тип | Клас точності | Прийом | Віддача | Коефіцієнт трансформації | Дата останньої повірки | Тип | Клас точності | Коефіцієнт трансформації | Наванта-ження, ВА/Ом |  | Дата останньої повірки | Тип | Клас точності | Коефіцієнт трансформації | Наванта-ження, ВА |  | Дата останньої повірки | Втрати напруги, % |  |  |
|  |  |  |  | В лінії | В трансформаторі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Припустиме | Фактичне |  |  |  |  | Припустиме | Фактичне |  | Припустимі | Фактичні |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 група |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 група |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 група |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примітки:

1) ТКО* - точка комерційного обліку, за даними ВК** якої здійснюються розрахунки на ОРЕ.

2) ВК** - вимірювальний комплекс електричної енергії.

3) Типи груп *** ТКО* :

1 група - перелік ТКО* власних ВК** (ВК** споживачів), по яких наявний автоматичний збір інформації з ВК** ТКО*.

2 група - перелік ТКО* власних ВК** (ВК** споживачів), по яких відсутній автоматичний збір інформації з ВК** ТКО*.

3 група - перелік ТКО* на ВК** суміжних суб"єктів ОРЕ (у яких відсутні АСКОЕ) з наявністю автоматичного збору інформації з ВК** ТКО* суміжних суб'єктів ОРЕ. У разі відсутності інформації колонки з 13 по 28 не заповнюються. У таблицю вноситься позначка "-".

Додаток 5

Форма Свідоцтва про реєстрацію

Кабінет Міністрів України

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «ЕНЕРГОРИНОК»

Головний оператор системи комерційного обліку Оптового ринку електричної енергії

01032,  м. Київ-32, вул. Симона Петлюри, 27, телефон: 249-16-00, факс: 287-71-88.

СВІДОЦТВО

про внесення до Реєстру автоматизованих систем комерційного

обліку ринку електричної енергії

АСКОЕ (назва АСКОЕ)

Видане

власнику         (назва власника)

АСКОЕ:          ________________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи)

Ідентифікаційний код юридичної особи

або ідентифікаційний номер фізичної

особи-платника податків та інших

обов’язкових платежів                                             (номер коду)

Оператор                  (назва оператора)

АСКОЕ:          ________________________________________________________________

## Дата занесення до Реєстру: (дд.мм.рррр)

## Реєстраційний номер: №

## Свідоцтво дійсне з (дд.мм.рррр) по (дд.мм.рррр)

___________________________________               _______________________________          ____________________________

(посада особи, яка підписала свідоцтво)                             (прізвище та ініціали)                                            (підпис)

М.П.

# Додаток 6

Таблиця кодів якості даних комерційного обліку

| Десятковий номер коду якості | Назва |
| --- | --- |
| 0 | Запит обробляється, результату ще немає. |
| 100 | Дані отримані шляхом автоматичного зчитування безпосередньо з приладу обліку з ознакою "Повні дані". |
| 101 | Дані отримані шляхом автоматичного зчитування безпосередньо з приладу обліку з ознакою "Неповні дані". |
| 108 | Дані отримані із бази даних, в яку вони потрапили шляхом автоматичного зчитування безпосередньо з приладу обліку з ознакою "Повні дані". |
| 109 | Дані отримані із бази даних, в яку вони потрапили шляхом автоматичного зчитування безпосередньо з приладу обліку з ознакою "Неповні дані". |
| 112 | Дані занесені шляхом ручного вводу і можуть бути замінені даними автоматичного введення. Дані мають ознаку "Повні дані". |
| 113 | Дані занесені шляхом ручного вводу і можуть бути замінені даними автоматичного введення. Дані мають ознаку "Неповні дані". |
| 114 | Дані отримані із бази даних, в яку вони потрапили шляхом ручного вводу і не можуть бути замінені даними автоматичного введення. Дані мають ознаку "Повні дані". |
| 115 | Дані отримані із бази даних, в яку вони потрапили шляхом ручного вводу і не можуть бути замінені даними автоматичного введення. Дані мають ознаку "Неповні дані". |
| 116 | Дані комерційного обліку є результатом обчислення на основі первинних даних, отриманих шляхом автоматичного зчитування безпосередньо з приладу обліку. Первинні дані мають ознаку "Повні дані". |
| 117 | Дані комерційного обліку є результатом обчислення на основі первинних даних, отриманих шляхом автоматичного зчитування безпосередньо з приладу обліку. Первинні дані мають ознаку "Неповні дані". |
| 124 | Дані комерційного обліку є результатом обчислення на основі первинних даних, отриманих шляхом автоматичного зчитування безпосередньо з приладу обліку. В розрахунку присутні дані із бази даних або сам результат розрахунку, взятий із бази даних. Первинні дані мають ознаку "Повні дані". |
| 125 | Дані комерційного обліку є результатом обчислення на основі первинних даних, отриманих шляхом автоматичного зчитування безпосередньо з приладу обліку. В розрахунку присутні дані із бази даних або сам результат розрахунку взятий із бази даних. Первинні дані мають ознаку "Неповні дані". |
| 128 | Дані комерційного обліку є результатом обчислення на основі первинних даних, отриманих шляхом ручного вводу. У наступному первинні дані можуть замінені даними автоматичного введення. Усі первинні дані мають ознаку "Повні дані". |
| 129 | Дані комерційного обліку є результатом обчислення на основі первинних даних, отриманих шляхом ручного вводу. У наступному первинні дані можуть замінені даними автоматичного введення. Первинні дані мають ознаку "Неповні дані". |
| 130 | Дані комерційного обліку є результатом обчислення на основі первинних даних, отриманих шляхом ручного вводу і не можуть бути замінені даними автоматичного введення. Усі первинні дані мають ознаку "Повні дані". |
| 131 | Дані комерційного обліку є результатом обчислення на основі первинних даних, отриманих шляхом ручного вводу і не можуть бути замінені даними автоматичного введення. Первинні дані мають ознаку "Неповні дані". |
| 132 | Дані по групі обліку є результатом автоматичного обчислення на основі первинних даних, отриманих безпосередньо з приладу обліку. Усі дані, що беруть участь в обчисленні, мають ознаку "Повні дані". |
| 133 | Дані по групі обліку є результатом автоматичного обчислення на основі первинних даних, отриманих безпосередньо з приладу обліку. Деякі первинні дані мають ознаку "Неповні дані". |
| 140 | Дані по групі обліку є результатом автоматичного обчислення на основі первинних даних, отриманих безпосередньо з приладу обліку. В обчисленні групи присутні дані із бази даних або сам результат обчислення групи взятий із бази даних. Усі дані, що беруть участь в обчисленні, мають ознаку "Повні дані". |
| 141 | Дані по групі обліку є результатом автоматичного обчислення на основі первинних даних, отриманих безпосередньо з приладу обліку. В обчисленні групи присутні дані із бази даних або сам результат обчислення групи взятий із бази даних. Деякі первинні дані мають ознаку "Неповні дані". |
| 144 | Дані по групі обліку є результатом автоматичного обчислення на основі первинних даних, отриманих шляхом ручного вводу. У наступному первинні дані можуть замінені даними автоматичного введення. Усі дані, що беруть участь в обчисленні, мають ознаку "Інформація повна". |
| 145 | Дані по групі обліку є результатом автоматичного обчислення на основі первинних даних, отриманих шляхом ручного вводу. У наступному первинні дані можуть замінені даними автоматичного введення. Деякі первинні дані мають ознаку "Інформація неповна". |
| 146 | Дані по групі обліку є результатом автоматичного обчислення на основі первинних даних, отриманих шляхом ручного вводу і не можуть бути замінені даними автоматичного введення. Усі дані, що беруть участь в обчисленні, мають ознаку "Повні дані". |
| 147 | Дані по групі обліку є результатом автоматичного обчислення на основі первинних даних, отриманих шляхом ручного вводу і не можуть бути замінені даними автоматичного введення. Деякі первинні дані мають ознаку "Неповні дані". |
| 148 | Дані по групі обліку є результатом автоматичного обчислення на основі первинних даних, отриманих безпосередньо з приладу обліку. Вихідні дані по одній або декількох точках обліку, які входять в дану групу обліку, були обчислені на основі первинних даних або інших вихідних даних. Усі дані, що беруть участь в обчисленні, мають ознаку "Повні дані". |
| 149 | Дані по групі обліку є результатом автоматичного обчислення на основі первинних даних, отриманих безпосередньо з приладу обліку. Вихідні дані по одній або декількох точках обліку, які входять в дану групу обліку, були обчислені на основі первинних даних або інших вихідних даних. Деякі вихідні дані мають ознаку "Неповні дані". |
| 156 | Дані по групі обліку є результатом автоматичного обчислення на основі первинних даних, отриманих безпосередньо з приладу обліку. В обчисленні групи присутні дані із бази даних або сам результат обчислення групи взятий із бази даних. Вихідні дані по одній або декількох точках обліку, які входять в дану групу обліку, були обчислені на основі первинних даних або інших вихідних даних. Усі дані, що беруть участь в обчисленні, мають ознаку "Повні дані". |
| 157 | Дані по групі обліку є результатом автоматичного обчислення на основі первинних даних, отриманих безпосередньо з приладу обліку. В обчисленні групи присутні дані із бази даних або сам результат обчислення групи взятий із бази даних. Вихідні дані по одній або декільком точкам обліку, які входять в дану групу обліку, були обчислені на основі первинних даних або інших вихідних даних. Деякі первинні дані мають ознаку "Неповні дані". |
| 160 | Дані по групі обліку є результатом автоматичного обчислення на основі первинних даних, отриманих шляхом ручного вводу. Вихідні дані по одній або декількох точках обліку, яку входять в дану групу обліку, були обчислені на основі первинних даних або інших вихідних даних. У наступному первинні дані можуть замінені даними автоматичного введення. Усі дані, що беруть участь в обчисленні, мають ознаку "Інформація повна". |
| 161 | Дані по групі обліку є результатом автоматичного обчислення на основі первинних даних, отриманих шляхом ручного вводу. Вихідні дані по одній або декількох точках обліку, яку входять в дану групу обліку, були обчислені на основі первинних даних або інших вихідних даних. У наступному первинні дані можуть замінені даними автоматичного введення. Деякі первинні дані мають ознаку "Інформація неповна". |
| 162 | Дані по групі обліку є результатом автоматичного обчислення на основі первинних даних, отриманих шляхом ручного вводу і не можуть бути замінені даними автоматичного введення. Вихідні дані по одній або декількох точках обліку, які входять в дану групу обліку, були обчислені на основі первинних даних або інших вихідних даних. Усі дані, що беруть участь в обчисленні, мають ознаку "Повні дані". |
| 163 | Дані по групі обліку є результатом автоматичного обчислення на основі первинних даних, отриманих шляхом ручного вводу і не можуть бути замінені даними автоматичного введення. Вихідні дані по одній або декількох точках обліку, які входять в дану групу обліку, були обчислені на основі первинних даних або інших вихідних даних. Деякі первинні дані мають ознаку "Неповні дані". |
| 201 | У приладі обліку цієї інформації немає: минув час збереження або дані ще не сформовані. |
| 202 | Заборона доступу користувача до запитуваної інформації. |
| 203 | Неправильний користувач або пароль. |
| 204 | Запитано неіснуючий об'єкт або канал обліку. |
| 205 | Помилка протоколу доступу до пристрою. |
| 206 | Помилка задання параметрів запиту або даний параметр не підтримується приладом обліку або АСКОЕ. |
| 207 | Спроба записати значення для параметра READ-ONLY. |
| 208 | Помилка задання параметрів запиту. |
| 209 | В приладі обліку не встановлені додаткові дані при конфігурації. |
| 210 | Дата запиту менше підтримуваної. |
| 211 | Дата запиту більше підтримуваної. |
| 212 | Помилка контрольної суми. |
| 213 | Виконання запиту було перервано користувачем. |
| 214 | Помилка TCP з'єднання. |
| 254 | Внутрішня помилка сервера або помилка, причину якої не вдалося встановити. |
| 255 | Загальний таймаут запиту або обривши зв'язку з приладом обліку або АСКОЕ. |

# Додаток 7

Перелік всіх точок комерційного обліку електроенергії_____________________на перетині з _____________________

(назва суб'єкта ОРЕ)                                        (назва суміжного суб'єкта ОРЕ)

| Найменування підстанції, станції, лінії, де розташована ТКО* | Найменування суб'єкта ОРЕ, якому належить підстанція, станція, лінія, де розташована ТКО* | Назва ТКО* (згідно з договором купівлі-продажу) | Найменування суб'єкта ОРЕ, якому належать складові ВК** |  |  | Наявність автоматичного збору інформації з ТКО*, +/- | Спосіб передачі (отримання) даних з ВК** ТКО* від/до суміжного суб'єкта*** | Найменування суб’єкта ОРЕ, який несе відповідальність за достовірність, актуальність, повноту, збір та надання інформації з ВК** ТКО* до Головного оператора (Назва 9 колонки Додатку 7 із змінами, внесеними згідно з постановою НКРЕ від 29.11.2012 р. №1531) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лічильник | ТС | ТН |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Примітки:

1) ТКО* - точка комерційного обліку, за даними якої здійснюються розрахунки на ОРЕ.

2) ВК** - вимірювальний комплекс електричної енергії.

3) Спосіб передачі***: ел. пошта, макет, протокол, інше.

Погоджено:

Суб'єкт ОРЕ                                                                                                                                                  Суміжний суб’єкт ОРЕ

_______________    ПІП                                                                                                                             ________________________   ПІП

МП                                                                                                                                                                МП

"____" __________   ______р.                                                                                                                    "_____"  ___________  _____р.