## Slide 1: Поточний стан комерційного обліку на ринку електроенергії України та подальші перспективи його розвитку
М. Гаркавенко
Перший заступник директора ДП «Енергоринок»

## Slide 2: Першочергові завдання стосовно впровадження автоматизованих системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) учасників ринку (суб’єктів ОРЕ) та Головного оператора на ОРЕ
вдосконалення нормативно-правовового забезпечення стосовно побудови АСКОЕ;
забезпечення встановлення та функціонування засобів комерційного обліку електроенергії у відповідності з вимогами ОРЕ на межі балансової належності електричних мереж;
впровадження АСКОЕ суб'єктів ОРЕ у дослідну та промислову експлуатацію та організація обміну даними з комерційного обліку, створення прикладного програмного забезпечення Головного оператора

## Slide 3: Побудова АСКОЕ ОРЕ

## Slide 4: АСКОЕ Головного оператора
· розроблено та впроваджено програмне забезпечення підсистеми збору, збереження і первинної обробки даних комерційного обліку ОРЕ та створений уніфікований протокол передачі даних вимірювань;
· придбано та встановлено необхідне технічне обладнання для прийому та зберігання даних комерційного обліку суб’єктів ОРЕ;
· у тестовому режимі проводиться випробовування підсистеми збору інформації з використанням облікових даних суб’єктів ОРЕ;
· розроблені технічні вимоги до прикладного програмного забезпечення;
· створюється електронна база параметрів вимірювальних комплексів

## Slide 5: АСКОЕ суб’єктів ОРЕ
 Постачальники за регульованим тарифом (ПРТ)(36 шт.):
- впроваджено в промислову експлуатацію: 7
- впроваджено в дослідну експлуатацію: 7
- задекларовано впровадження АСКОЕ в промислову експлуатацію в 2009 році- 22, 2010 – 4, 2011- 1, 2012 – 1, 2013 –1
- відсоток впроваджених АСКОЕ від загальної кількості складає - 39%.
· Виробники (40 шт):
- впроваджено в промислову експлуатацію: 18
- впроваджено в дослідну експлуатацію: 9
- задекларовано впровадження АСКОЕ в промислову експлуатацію в 2009 році- 20, 2010 – 2, не визначено –1.
- відсоток впроваджених АСКОЕ від загальної кількості складає - 68%.
· ДП “НЕК” Укренерго (АСОЕ) (132 п/ст):
- відсоток впроваджених АСОЕ від загальної кількості - 100%.

## Slide 6: Використання погодинних даних АСКОЕ суб’єктів ОРЕ
Учасники ОРЕ не в повному обсязі використовують дані АСКОЕ при формуванні макетів 30817 для подальших комерційних розрахунків через:
- наявність недоліків в програмному забезпеченні АСКОЕ суб’єктів ОРЕ;
- недостатність проведених заходів щодо взаємодій між суміжними суб’єктами ОРЕ, оператором комерційного обліку електроенергії в ОРЕ (ДП “НЕК “Укренерго”) та ДП “Енергоринок” в частині формування макетів 30817.
Проведені додаткові заходи дозволили окремим суб’єктам ОРЕ розпочати використання погодинних даних АСКОЕ при формуванні розрахункового макету 30817

## Slide 7
З 01.08.08 розпочато використання даних АСКОЕ ВАТ “ЕК “Житомиробленерго” в макеті 30817 для подальших комерційних розрахунків в ОРЕ, що наблизило погодинні оперативні розрахунки обсягів купованої ВАТ “ЕК “Житомиробленерго” електроенергії з ОРЕ до фактичних обсягів.
Після виконання значного обсягу підготовчих робіт щодо формування макетів 30817 за даними від АСКОЕ ВАТ “Кіровоградобленерго” та АК “Харківобленерго”, з лютого 2009 року розпочато процедуру використання погодинних даних АСКОЕ цих енергокомпаній для розрахунків.
Досвід супроводу пілотного проекту доводить, що використання даних АСКОЕ зазначених енергокомпаній в макеті 30817 є важливою передумовою щодо поліпшення даних, що надають енергосистеми в макетах 30817 до ДП "Е стосовно обсягів погодинної купівлі-продажу електричної енергії в ОРЕ.

## Slide 8: Нормативне забезпечення
ДП “Енергоринок” здійснено низку заходів щодо вдосконалення нормативної бази АСКОЕ. Підготовлено перелік документів, в яких необхідно внормувати прикладні питання функціонування та взаємодії АСКОЕ суб’єктів ОРЕ. Першочергово заплановано та погоджено з НКРЕ України розроблення наступних документів по АСКОЕ суб’єктів ОРЕ – додатків до ДЧОРЕ:
1. Методика приведення обсягів перетікань електроенергії в точках обліку до меж балансової належності.
2. Кодифікатори. Класифікатори.
3. Метрологічне забезпечення.
Разом з тим, слід відмітити, що наявні в ОРЕ нормативні документи (у т.ч. міжнародні стандарти, копії яких закуплені ДПЕ) дозволяють суб’єктам ОРЕ здійснити побудову та впровадження в експлуатацію АСКОЕ на власних об’єктах.

## Slide 9
З метою відпрацювання єдиного підходу по застосуванню даних АСКОЕ в розрахункових макетах та вирішення зазначених вище питань, ДПЕ за участю членів Робочої групи Ради ОРЕ створено :
- Тимчасове типове положення про Порядок взаємодії між Операторами систем комерційного обліку суб’єктів ОРЕ, енергосистемами ДП “НЕК “Укренерго” та ДПЕ при зборі, обробці, формуванні та обміні погодинними даними комерційного обліку електроенергії, отриманими від засобів комерційного обліку, для формування макетів 30817
- Порядок розрахунків обсягів перетікання електроенергії між суміжними суб’єктами ОРЕ, пов’язаних з порушенням роботи вимірювальних комплексів комерційного обліку

## Slide 10: Розроблення прикладного програмного забезпечення
Розроблене в ДП «Енергоринок» програмне забезпечення (підсистема збору даних) АСКОЕ Головного оператора використовується для відпрацювання технології отримання даних від суб’єктів ОРЕ в тестовому режимі (від впроваджених АСКОЕ або з використанням програмного забезпечення Модулів ручного вводу даних). Крім того, за допомогою цієї отримуються контрольні дані для оцінки облікових даних, які надаються від АСКОЕ ВАТ ЕК “Житомиробленерго”, ВАТ “Кіровоградобленерго” та АК “Харківобленерго” для макету 30817 в рамках запровадження пілотного проекту використання даних АСКОЕ при розрахунках обсягів купівлі – продажу електроенергії в ОРЕ.

## Slide 11
Зважаючи, що для розрахунків в ОРЕ дані безпосередньо отримані від АСКОЕ суб’єктів ОРЕ можуть бути використані тільки після їх перевірки, планується розробити та впровадити прикладне програмне забезпечення (ППЗ) для перевірки достовірності отриманих від АСКОЕ суб’єктів ОРЕ даних обліку електроенергії. ППЗ стане основним інструментом перевірки та забезпечення готовності облікових даних для їх використання для розрахунків. Також, його можна буде використовувати в майбутній моделі ринку електроенергії України.
Розроблення прикладного програмного забезпечення

## Slide 12: Побудова мережі передачі даних
Важливим аспектом розвитку комерційного обліку в енергоринку є побудова мережі передачі даних Головного оператора (МПД), яка необхідна для об’єднання АСКОЕ суб’єктів ОРЕ та АСКОЕ Головного оператора в єдину інформаційно-обчислювальну систему та забезпечити належний рівень надійності, оперативності та безпеки передачі даних комерційного обліку від АСКОЕ суб’єктів ОРЕ до АСКОЕ Головного оператора.
ДП “Енергоринок” спільно з Українським науково-дослідним інститутом зв’язку (профільним закладом Міністерства транспорту та зв’язку України) розроблено Концепцію побудови мережі передачі даних Головного оператора комерційного обліку електричної енергії Оптового ринку електроенергії України (Концепція).

## Slide 13
Концепція затверджена Радою ОРЕ (протокол № 22 від 24.01.07р.), схвалена Консультантами Світового банку (КЕМА (Голландія)) та Міжвідомчою комісією з координації роботи, пов’язаної з реалізацією положень Концепції функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії України. (протоколи №34 від 11.09.07р. та №36 від 27.11.07р.).
В Концепції розглянуті можливі варіанти побудови МПД, серед яких визначено найбільш ефективний та економічний. Обрані рішення щодо побудови МПД забезпечують достатню гнучкість, оперативне підключення нових абонентів та широкі можливості для її подальшого розвитку. Це дозволить використовувати побудовану МПД без суттєвих доопрацювань і після переходу на нову модель ринку двосторонніх договорів та балансуючого ринку.
Наступним етапом побудови МПД є розробка (згідно ГОСТ 34.602-89) технічного завдання.
Побудова мережі передачі даних

## Slide 14: Перехід до нової моделі ринку електроенергії
На забезпечення виконання заходів щодо переходу до нової моделі ринку двосторонніх договорів та балансуючого ринку в частині організації комерційного обліку електроенергії проводяться наступні роботи:
Спільно з консультантами консорціуму КЕМА ведеться розроблення нового нормативного документу – Кодексу комерційного обліку, як основного в частині вимог до засобів обліку в майбутньому ринку електроенергії;
2. Для забезпечення можливості початку функціонування паралельно з ОРЕ ринку двосторонніх договорів проводиться внесення змін до Інструкції про порядок комерційного обліку електроенергії (ІКО) та до ДЧОРЕ в частині вимог до організації комерційного обліку;

## Slide 15
3. Ведеться розроблення проекту закону України «Про засади функціонування ринку електричної енергії України», в якому буде відображено роль і місце комерційного обліку в новій моделі ринку електроенергії;
4. Йде розроблення Правил ринку двосторонніх договорів та балансування, які включає вимоги до комерційного обліку електроенергії.
5. В розвиток Кодексу комерційного обліку ведеться напрацювання допоміжних нормативних документів, зокрема положень про порядок реєстрації точок комерційного обліку, акредитації операторів засобів та операторів даних комерційного обліку.
Перехід до нової моделі ринку електроенергії

## Slide 16
На першому етапі переходу до нової моделі ринку, де передбачається безпосередній продаж електроенергії за двосторонніми договорами між виробниками електроенергії та кваліфікованими споживачами, забезпечуються мінімальні вимоги щодо наявності у сторін цих договорів засобів погодинного комерційного обліку. На даний час, вимоги внесено до ІКО і основним критерієм щодо кваліфікації споживачів буде забезпечення надання погодинних облікових даних.
На перехідному етапі необхідно буде поступово здійснюватися приведення засобів комерційного обліку електроенергії до вимог Кодексу комерційного обліку та інших нормативних документів .
Впровадження АСКОЕ Головного оператора та суб'єктів ОРЕ є головним завданням переходу до більш лібералізованої моделі ринку: ринку двосторонніх договорів та балансуючого ринку.
Перехід до нової моделі ринку електроенергії