п.8.2. Протоколу засідання Ради ОРЕ  від 23.11.11. №17

погоджено постановою НКРЕ від 12.01.2012 №10

зі змінами постанови НКРЕКП

від 28.12.2018 №2117

Тимчасовий порядок підготовки та передачі даних АСКОЕ суб’єктами ОРЕ

для використання в розрахунках обсягів купівлі-продажу електричної енергії

Зміст

###### Вступ...................................................................................................................................1

1. Сфера застосування.......................................................................................................1

2. Нормативні посилання..................................................................................................2

3. Терміни та визначення..................................................................................................2

4. Познаки та скорочення..................................................................................................2

5. Загальні положення.......................................................................................................3

6. Порядок дій Оператора АСКОЕ суб’єкта ОРЕ при зборі, первинній обробці, формуванні та наданні даних комерційного обліку електричної енергії суміжним Операторам та Головному оператору системи комерційного обліку ОРЕ…………. 5

7. Взаємодія Головного оператора системи комерційного обліку з Операторами АСКОЕ суб’єктів ОРЕ в частині підготовки даних для розрахунків......…………………………………………………………….......................9

8. Віртуальні точки комерційного обліку електроенергії………................................10

#### Вступ

Для успішного формування Головним оператором системи комерційного обліку  ОРЕ (Головний оператор) даних для використання в розрахунках обсягів купівлі-продажу електричної енергії в ринку електричної енергії на основі даних, отриманих від автоматизованих систем комерційного обліку (далі АСКОЕ), необхідно забезпечити ефективну взаємодію сторін, які приймають участь у забезпеченні комерційного обліку.

Метою створення Тимчасового порядку підготовки та передачі даних АСКОЕ суб’єктами ОРЕ для використання в розрахунках обсягів купівлі-продажу електричної енергії є визначення вимог щодо процедур підготовки та передачі даних Операторами АСКОЕ суб’єктів ОРЕ (Оператори) до АСКОЕ Головного оператора в процесі формування даних комерційного обліку для розрахунків платежів.

- Сфера застосування

Цей документ розроблений відповідно до вимог нормативних документів (визначених у розділі 2) з питань забезпечення функціонування ОРЕ.

Вимоги цього документу поширюються на Операторів та Головного оператора, задіяних в процесах формування даних комерційного обліку для розрахунків платежів.

Цей документ визначає порядок підготовки та передачі даних Операторами до АСКОЕ суміжних суб’єктів ОРЕ (Операторів) та Головного оператора в процесі формування даних комерційного обліку для розрахунків платежів.

- Нормативні посилання

У цьому документі є посилання на такі документи ОРЕ:

- Договір між членами Оптового ринку електричної енергії України (ДЧОРЕ), прийнятий на Загальних зборах членів Оптового ринку електричної енергії України 15 листопада 1996 року;

- Інструкція про порядок комерційного обліку електричної енергії (Додаток 10 до ДЧОРЕ, затверджений постановою НКРЕ від 30.05.2003 №480);

- Правила Оптового ринку електричної енергії України  (Додаток 2 до ДЧОРЕ, затверджений постановою НКРЕ від 12.09.2003 №921);

- Інструкція про порядок здійснення розрахунків на Оптовому ринку електричної енергії України (Додаток 3 до ДЧОРЕ, погоджений постановою НКРЕ від 23.06.2004 №634);

- Положення про Головного оператора Системи комерційного обліку електричної енергії Оптового ринку електричної енергії України (затверджено Радою ОРЕ України, протокол №7 від 27.06.2001);

- Типове Положення про Оператора Системи комерційного обліку електричної енергії Оптового ринку електричної енергії України (затверджено Радою ОРЕ України, протокол №2 від 27.03.2003);

- Порядок перевірки даних, отриманих від автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії суб’єктів ОРЕ (затверджений постановою НКРЕ від 16.06.2011 №1042);

- Порядок взаємодії суб’єкта ОРЕ з суміжними суб’єктами при зборі, формуванні та обміні погодинних даних обліку;

- Загальні технічні вимоги до автоматизованої системи комерційного обліку Оптового ринку електричної енергії України. I. Система збору, обробки та обміну даними комерційного обліку електричної енергії в Оптовому ринку (Додаток 7(4).I. до ДЧОРЕ, погоджений НКРЕ від 27.07.2004 №03-39-18/3477);

- Загальні технічні вимоги до автоматизованої системи комерційного обліку Оптового ринку електричної енергії України. II. Система точного часу та підсистема забезпечення синхронності вимірів автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії Оптового ринку електричної енергії України (Додаток 7(4).II. до ДЧОРЕ, погоджений НКРЕ від 27.07.2004 №03-39-18/3477).

- Терміни та визначення

Терміни, вжиті в Порядку, та визначення позначених ними понять, установлені ДЧОРЕ, ІПР, ІКО, Положенням про Головного оператора Системи комерційного обліку електричної енергії Оптового ринку електричної енергії України, Типовим Положенням про Оператора Системи комерційного обліку електричної енергії ОРЕ, Порядком перевірки даних, отриманих від автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії суб’єктів ОРЕ.

Нижче подано терміни, додатково використані у Порядку, та визначення позначених ними понять.

Реєстр даних суб’єкта ОРЕ (Реєстр даних)

Погоджений з Головним оператором окремий для кожного суб’єкта ОРЕ перелік параметрів, згідно з яким зазначений суб’єкт ОРЕ (Оператор) має надавати Головному оператору дані комерційного обліку.

- Познаки та скорочення

АСКОЕ 			–										Автоматизована система комерційного обліку електроенергії

БД - 	База даних

ВК -	 Вимірювальний комплекс

ДЧОРЕ - 	Договір між членами Оптового ринку електричної енергії України

ІКО- Інструкція про порядок комерційного обліку електричної енергії (Додаток 10 до ДЧОРЕ)

ІПР - Інструкція про порядок здійснення розрахунків на Оптовому ринку електричної енергії України (Додаток 3 до ДЧОРЕ)

МБН - Межа балансової належності

НКРЕ -	 Національна комісія регулювання електроенергетики України

ОРЕ - Оптовий ринок електричної енергії України

РСР - Розпорядник системи розрахунків

ТВ - Телеметричні вимірювання

УППД - Уніфікований протокол передачі даних вимірювань

- Загальні положення

  - Кожен Оператор повинен забезпечити періодичні (з інтервалом та термінами, визначеними ІКО, ІПР, Правилами ОРЕ та цим Порядком) збір, перевірку  і надання, забезпечених позначками часу та кодами якості, даних комерційного обліку електричної енергії з використанням УППД до АСКОЕ Головного оператора.

  - При параметризації електронних багатофункціональних засобів обліку для здійснення комерційного обліку електричної енергії мають бути встановлені період інтеграції (період  автозчитування) – не більше 30 хвилин.

  - Регламент і обсяг передачі встановлює Головний оператор за погодженням РСР на підставі вимог, визначених Кодексом комерційного обліку електричної енергії, Правилами роздрібного ринку, відповідними договорами та іншими нормативно-правовими актами.

  - Дані  до Головного оператора  необхідно надавати у складі та обсязі, що визначені відповідно до погодженого між Головним оператором та суб’єктом ОРЕ Реєстру даних в кВт*годинах в цілих числах.

  - Кожен Оператор  повинен формувати та передавати суміжним Операторам  (в межах спільних точок поставки електричної енергії) інформацію щодо комерційного обліку електричної енергії відповідно до діючих нормативних документів, у тому числі цього Порядку, Загальних технічних вимог до автоматизованої системи комерційного обліку Оптового ринку електричної енергії України (Додаток 7(4)) ( I. Система збору, обробки та обміну даними комерційного обліку електричної енергії в Оптовому ринку, II. Система точного часу та підсистема забезпечення синхронності вимірів автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії Оптового ринку електричної енергії України) та Порядку взаємодії суб’єкта ОРЕ з суміжними суб’єктами при зборі, формуванні та обміні погодинних даних обліку:

    - повні первинні дані з лічильників комерційного обліку з врахуванням переходу контрольованих приєднань на обхідні вимикачі (ОВ) або шинороз'єднувальні вимикачі (ШРВ);

    - повні  оброблені дані (приведені до МБН) по точках комерційного обліку;

    - величини сальдо перетоків електричної енергії між суб'єктами ОРЕ.

  - При передачі інформації комерційного обліку значення обсягів прийнятої суб’єктом ОРЕ ("прийом") та відпущеної ("віддача") електричної енергії передаються завжди із знаком "плюс".

  - У випадку встановлення розрахункових лічильників не на МБН, обсяги передачі електроенергії в точці обліку необхідно приводити до МБН шляхом відповідного коригування за погодженими з суміжними сторонами Методиками розрахунку та розподілу втрат електроенергії.

  - Оператори  формують та погоджують з суміжними Операторами обсяги прийому-передачі електричної енергії, що розраховані на основі показів приладів обліку в точках обліку за попередню добу відповідно до Порядку взаємодії суб’єкта ОРЕ з суміжними суб’єктами при зборі, формуванні та обміні погодинних даних обліку.

  - У випадку виявлення Головним оператором розбіжностей в даних комерційного обліку, які надані йому Операторами, останні зобов'язані усунути виявлені недоліки та надати, узгоджені з суміжними Операторами, скориговані дані Головному оператору.

  - Оператор повинен вживати заходи щодо забезпечення синхронності вимірювань  і працездатності програмно – технічних засобів у складі своєї АСКОЕ та оперативного усунення недоліків у їх роботі.

  - Передача даних комерційного обліку до АСКОЕ Головного оператора має здійснюватися в безпосередньо з АСКОЕ з використанням розробленого, за наданою Головним оператором специфікацією, протоколу УППД.

  - . Забороняється використання в передачі даних для розрахунків в ОРЕ програмного забезпечення "Модуль ручного вводу", призначеного виключно для тестової передачі даних при відпрацюванні технології взаємодії АСКОЕ Головного оператора та Операторів в частині узгодженого між Головним оператором та Оператором Реєстру даних.

  - . У своїй діяльності щодо забезпечення виконання зобов’язань, визначених цим документом та відповідальність за їх невиконання, Головний оператор та Оператори керуються вимогами Положення про Головного оператора системи комерційного обліку Оптового ринку електричної енергії України та положень про Операторів, розроблених на основі Типового положення про Оператора системи комерційного обліку Оптового ринку електричної енергії України.

5.14. При обробленні даних комерційного обліку, алгоритм їх округлення застосовується для кожної часової серії даних (масив даних фіксованої часової довжини (доба, декада, місяць тощо) з рівномірним часовим інтервалом (30 хвилин, 60 хвилин тощо) в межах серії) та має забезпечувати отримання цілих значень даних при виконанні таких умов:

- для кожного інтервалу часової серії значень активної електричної енергії величина різниці між округленим та не округленим значенням не повинна бути більше ніж ± 1 кВт. год;

- у межах кожної часової серії значень активної електричної енергії величина різниці між сумою інтервальних округлених значень та сумою інтервальних неокруглених значень не повинна бути більше ніж ± 1 кВт. год;

- у межах кожної часової серії не повинні з’являтися від’ємні інтервальні значення.

5.15. В термін до 01.07.2012 року при обробленні даних комерційного обліку дозволяється використовувати існуючі алгоритми округлення, а з 01.07.2012 року мають застосовуватись алгоритми округлення, які задовольняють критеріям, що визначені в п.5.14.

- Порядок дій Оператора АСКОЕ суб’єкта ОРЕ при зборі, первинній обробці, формуванні та наданні даних комерційного обліку електричної енергії суміжним Операторам та Головному оператору системи комерційного обліку ОРЕ

  - Визначення обсягів перетоків електричної енергії на ОРЕ за кожну півгодини.

    - Для визначення півгодинних значень величин перетоків електричної енергії покази  лічильників  по кожній точці комерційного обліку (окремо: "прийом", "віддача") за період інтеграції знімати з точністю до усіх знаків після коми, які реєструє лічильник.

    - Якщо лічильник вимірює та фіксує покази на момент початку та кінця періоду інтеграції, то півгодинні значення величин перетоків електричної енергії мають обчислюватися як різниця цих показів.

    - Півгодинні обсяги перетоків в точках комерційного обліку (окремо: "прийом", "віддача") визначати шляхом перемноження виміряних півгодинних значень величин перетоків електроенергії, визначених за показами лічильників на розрахункові коефіцієнти ВК  (у разі встановлення лічильників не на МБН електричних мереж, з додаванням або відніманням розрахованих півгодинних величин втрат електричної енергії по кожній точці комерційного обліку з точністю до усіх знаків після коми).

  - Визначення обсягів перетоків електричної енергії на ОРЕ за кожну годину.

    - Погодинні обсяги перетоків по кожній точці комерційного обліку (окремо: "прийом", "віддача") визначати, як суму півгодинних значень величин обсягів перетоків по кожній точці комерційного обліку (окремо: "прийом", "віддача") з точністю до усіх знаків після коми. Складаються два півгодинних  значення і отримується величина перетоку електроенергії за і - годину. Операції підсумовування повторюються для кожної години від початку до закінчення розрахункової доби (і=1...24).

6.2.2. Округлення погодинних значень рекомендується здійснювати  наступним чином:

- отримане значення і – години округлюється за правилами банківського округлення (всі числа округлюються до цілого числа за правилами математики, але у випадках, коли дрібна частина числа дорівнює 0,5, округлення здійснюється до найближчого парного цілого числа);

- обчислюється залишок у вигляді різниці між неокругленим значенням і округленим;

- отриманий залишок додається зі своїм знаком до значення перетоку електроенергії за наступну годину;

- залишок отриманий у кінці доби відкидається.

6.2.3. Погодинні обсяги перетоків електроенергії по групі точок комерційного обліку між суміжними суб’єктами ОРЕ України (окремо: "прийом", "віддача") визначати, як суму погодинних значень величин обсягів перетоків електроенергії по групі точок комерційного обліку (окремо: "прийом", "віддача"), що взяті з точністю до усіх знаків після коми, округлену до цілих чисел (кВт*год.) згідно з п. 6.2.2.

6.2.4. Погодинні обсяги "сальдо" перетоків електроенергії по групі точок комерційного обліку між суміжними суб’єктами ОРЕ України визначати, як різницю між округленим погодинним обсягом перетоків електроенергії по групі точок  комерційного обліку ("прийом") та округленим погодинним обсягом перетоків електроенергії по групі точок  комерційного обліку ("віддача").

6.2.5. Якщо на межі між суміжними суб’єктами існує тільки одна точка комерційного обліку, то погодинні обсяги перетоків електроенергії між цими суб’єктами ОРЕ України (окремо: "прийом", "віддача", "сальдо") повинні розраховуватися за алгоритмом, визначеним у пунктах 6.2.1 – 6.2.2, як для однієї точки .

  - Визначення обсягів перетоків електричної енергії на ОРЕ за кожну добу.

6.3.1. Добові значення обсягів перетікання по групі точок  комерційного обліку (окремо: «прийом», «віддача») та обсягів «сальдо» перетікання по групі точок  комерційного обліку визначати, як  суму округлених погодинних значень величин обсягів перетікання по групі точок  комерційного обліку (окремо: «прийом», «віддача») та обсягів «сальдо»- перетікання по групі точок  комерційного обліку.

6.3.2. Якщо на межі між суміжними суб’єктами існує тільки одна точка комерційного обліку, то добові обсяги перетоків електроенергії між цими суб’єктами ОРЕ України (окремо: "прийом", "віддача", "сальдо") повинні розраховуватися за алгоритмом, визначеним у пункті 6.3.1., як для однієї точки.

  - Визначення обсягів перетоків електричної енергії на ОРЕ за кожний розрахунковий місяць.

    - Покази  лічильників (зафіксовані на 00.00 годин першої доби розрахункового місяця та на 00.00 годин першої доби наступного розрахункового місяця) по кожній точці комерційного обліку (окремо: "прийом", "віддача") знімати з точністю до усіх знаків після коми, які реєструє лічильник;

    - Обсяги перетоків по кожній точці комерційного обліку (окремо: "прийом", "віддача") визначати шляхом перемноження  виміряних значень величин перетікань електроенергії за місяць за показами лічильників (зафіксованих на 00.00 годин першої доби розрахункового місяця та на 00.00 годин першої доби наступного розрахункового місяця) з точністю до усіх знаків після коми на розрахункові коефіцієнти вимірювальних комплексів та, у разі встановлення лічильників не на МБН електричних мереж, з додаванням або відніманням величини втрат електричної енергії за місяць (розрахованих на основі півгодинних значень) по кожній точці комерційного обліку з точністю до усіх знаків після коми та округлення за рекомендованими правилами банківського округлення;

    - Обсяги перетоків електричної енергії по групі точок  комерційного обліку між суміжними суб’єктами ОРЕ України за розрахунковий місяць (окремо: "прийом", "віддача") визначати як суму величин обсягів перетоків по групі точок комерційного обліку (окремо: "прийом", "віддача"), що взяті з точністю до усіх знаків після коми, округлену до цілих чисел (кВт*год.) за рекомендованими правилами банківського округлення. Різниця між округленими та не округленими даними має бути відкинута та не включається до розрахунку.

    - Обсяги "сальдо" перетоків по групі точок  комерційного обліку визначати, як різницю між округленим місячним обсягом перетоків електроенергії по групі точок  комерційного обліку ("прийом") та округленим місячним обсягом перетоків електроенергії по групі точок  комерційного обліку ("віддача").

    - Якщо між суміжними суб’єктами існує тільки одна точка комерційного обліку, то обсяги перетоків електроенергії між цими суб’єктами ОРЕ України за місяць (окремо: "прийом", "віддача", "сальдо") повинні розраховуватися за алгоритмом, визначеним у пунктах 6.4.1 - 6.4.4, як для однієї точки.

  - Здійснення заходів щодо перевірки повноти та достовірності даних, отриманих від власних ВК, встановлених в електроустановках суб’єкта ОРЕ.

    - Для визначення наявності даних обліку у повному обсязі Оператор повинен проводити  аналіз їх повноти (наявності даних від усіх ВК):

а) з врахуванням переходу контрольованих приєднань на ОВ(ШРВ);

б) при виведенні приєднань в резерв,  поверненні в роботу та їх відключень на певний час;

в) при виконанні робіт з перевірки чи заміни засобів обліку.

    - Для забезпечення достовірних даних Оператор повинен проводити їх перевірку на відповідність фізичним та технологічним граничним значенням, врахування режимних обмежень, порівняння даних з іншими видами інформації (ТВ), статистичними даними минулих періодів, на відповідність суми погодинних даних величині добових даних тощо.

    - При відсутності даних від ВК обліку в повному обсязі (відмова чи збій засобів збору чи каналів зв’язку (основних і резервних)) виконати зчитування показів приладів обліку безпосередньо на об’єкті (при наявності можливості), у тому числі дублюючих приладів обліку, за допомогою локальної АСКОЕ, терміналу для зчитування приладів обліку або зняти покази візуально. При неможливості отримання даних від ВК за письмовою згодою суміжних суб’єктів ОРЕ - сформувати погодинні дані на основі статистичних даних попередніх періодів (попередньої доби, відповідної доби минулого тижня), затвердженого графіка середнього режимного дня або даних засобів ТВ.

  - Формування даних та їх передача до суміжних Операторів.

    - Оператор повинен проводити формування даних у межах спільних точок поставки та передавати ці дані суміжним Операторам. Дані мають завжди бути сформовані у повному обсязі згідно з п.5.5, незалежно від способу отримання даних.

    - Оператор повинен передавати суміжним Операторам півгодинні значення величин обсягів перетоків  електричної енергії (отримані  відповідно до п.6.1) з власних вимірювальних комплексів по кожній точці комерційного обліку на перетині з кожним суміжним суб’єктом ОРЕ та первинні півгодинні значення показів лічильників.

  - Отримання, аналіз та погодження погодинних даних.

    - Після отримання даних від суміжних операторів, сформованих ними дані згідно з п.6.6, Оператор повинен здійснювати аналіз цих даних на їх повноту та достовірність.

    - Оператор повинен забезпечити погодження даних по спільних розрахункових точках з кожним суміжним Оператором у терміни та спосіб, визначені Порядком взаємодії суб’єкта ОРЕ з суміжними суб’єктами при зборі, формуванні та обміні погодинних даних обліку.

Підготовка та надання даних комерційного обліку електричної енергії Головному оператору.

    - Оператор повинен здійснювати формування даних для Головного оператора з  використанням даних від власних ВК по кожній точці та даних, отриманих від суміжних суб’єктів ОРЕ.

    - Підготовку даних проводити у форматі згідно з Реєстром даних (використовуючи як дані з ВК власних об’єктів, так і суміжних суб’єктів) та в термін, визначений ІПР, надавати ці дані до Головного оператора з використанням протоколу УППД.

    - В разі неможливості виконання передачі даних до Головного оператора (непрацездатність АСКОЕ, відсутність каналу зв’язку тощо) Оператор повинен повідомити та письмово підтвердити про це Головного оператора.

  - Порядок заміни даних в БД фактичними даними.

    - У разі використання для формування Реєстру даних, отриманих відповідно до вимог пункту 6.5.3, необхідно:

а) в найкоротший термін отримати дані з розрахункових приладів обліку. При цьому, Оператор  має прийняти всі можливі заходи для отримання даних протягом доби, наступної за розрахунковою;

б) повторно надати до Головного оператора дані з використанням УППД згідно з Реєстром даних з письмовим супроводжувальним документом, який обґрунтовує необхідність заміни даних та свідчить про їх узгодження суміжними Операторами.

    - Коригування даних обліку та надання їх до Головного оператора необхідно виконати в найкоротший можливий термін після отримання інформації від розрахункових приладів обліку за відповідну добу.

    - Головний оператор приймає від Оператора скориговані дані комерційного обліку   для здійснення перерахунків згідно з вимогами, визначеними в ІПР.

- Взаємодія Головного оператора системи комерційного обліку з Операторами АСКОЕ суб’єктів ОРЕ в частині підготовки даних для розрахунків

  - Головний оператор, при взаємодії з Операторами в частині підготовки даних для розрахунків в ОРЕ,   повинен забезпечувати:

а) прийом та підтвердження отримання  даних комерційного обліку від АСКОЕ кожного суб’єкта ОРЕ, наданих згідно з протоколом УППД у обсязі, визначеному Реєстром даних   та її занесення в базу даних комерційного обліку;

б) безперебійне функціонування програмно – технічних засобів у складі АСКОЕ Головного оператора;

в) надійне зберігання даних для проведення аудиту.

- 7.2. В разі неотримання даних комерційного обліку від АСКОЕ суб’єкта ОРЕ, Головний оператор повинен виконувати дії, визначені вимогами діючих документів ОРЕ.

8. Віртуальні точки комерційного обліку електроенергії

8.1. Віртуальні точки комерційного обліку організовуються для забезпечення розрахунків на ОРЕ, забезпечення роботи постачальників, визначення ТВЕ в електричних мережах ОСР, НЕК «Укренерго», виробниках а також для визначення та прогнозування всіх складових фізичного балансу електроенергії.

8.2. Віртуальні точки комерційного обліку використовуються для забезпечення фінансових розрахунків на ОРЕ.

8.3. Віртуальні точки комерційного обліку в обов’язковому порядку створюються у наступних випадках:

для визначення по кожному постачальнику обсягів постачання електроенергії споживачам на території ліцензійної діяльності відповідного ОСР та/або НЕК «Укренерго»;

для визначення обсягів ТВЕ в електричних мережах ОСР.

8.4. Кожен ОСР та НЕК «Укренерго» має визначити перелік віртуальних точок та співвіднести точки обліку, у яких здійснюється постачання електроенергії, із віртуальними точками з урахуванням наступного:

для кожного постачальника, що уклав договір на передачу з НЕК «Укренерго» та здійснює постачання електроенергії споживачам, приєднаним до мереж  НЕК «Укренерго», НЕК «Укренерго» призначає одну віртуальну точку;

для кожного постачальника, що уклав договір на розподіл із ОСР, відповідний ОСР призначає одну віртуальну точку;

для кожного ОСР визначається одна віртуальна точка для визначення обсягів ТВЕ.

8.5. Обсяг постачання електроенергії постачальником на території ліцензійної діяльності відповідного ОСР відносяться до відповідної віртуальної точки постачальника.

Обсяг постачання електроенергії постачальником, що уклав договір на передачу з НЕК «Укренерго» та здійснює постачання електроенергії споживачам, приєднаним до мереж  НЕК «Укренерго», відносяться до відповідної віртуальної точки постачальника.

Обсяги постачання електроенергії визначаються з урахуванням вимог  Тимчасового порядку визначення обсягів купівлі електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії постачальниками та операторами систем розподілу на перехідний період до дати початку дії нового ринку електричної енергії.

8.6. Обсяги ТВЕ в електричних мережах ОСР відносяться до відповідної віртуальної точки ОСР.

Обсяги ТВЕ визначаються з урахуванням вимог Тимчасового порядку визначення обсягів купівлі електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії постачальниками та операторами систем розподілу на перехідний період до дати початку дії нового ринку електричної енергії.