## Slide 1
Балансуючий ринок, системні послуги та платежі за небаланс
В. о. директора НЕК «Укренерго»
К.В.Ущаповський
Київ, 2008

## Slide 2: Що не влаштовує зараз
Відсутність повноцінного балансуючого механізму
Вірогідність випадків, коли не вигідно виконувати команди СО
Відсутність адекватної системи надання та оплати СП
Недосконале прогнозування та оптимізація графіку споживання
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 3: Послідовність роботи БР
День постачання
D+1 до тижня + 1
Тиждень - 1
Попередня доба
Фінансові розрахунки
Визначення використаних обсягів
Реєстрація учасників БР
Подання технічних даних
Впорядкування, відбір та використання пропозицій
Пропозиції потужності
Фізичні заявки
Складання графіку
Подання цінових заявок/пропозицій на БР
Повідомлення про прийняття заявок та пропозицій
15-00
17-00
18-00
24-00

## Slide 4: Фізичні заявки учасників БР
Фізичні заявки СВБ
Сукупне планове вироблення всіх генеруючих блоківСВБ
Планове вироблення кожного диспетчеризованого енергоблоку
Зведений прогноз споживання для всіх споживачів електроенергії СВБ
Споживання, заплановане для кожного диспетчеризованого навантаження споживача
Обміни з іншими СВБ у Національній торговельній зоні, окремо для кожної СВБ, з якою були встановлені блокові обміни;
Експорт і імпорт окремо для кожної прикордонної торговельної зони.
Фізичні заявки оператора БЕ
Повне сукупне вироблення кожного учасника ринку на день уперед, що відповідає трансакціям продажу, законтрактованим учасником ринку на день уперед;
Повне сукупне споживання кожного учасника ринку на день уперед, що відповідає трансакціям купівлі, законтрактованим учасником ринку на день уперед;
Обмін електроенергією між Національною торговельною зоною й кожною прикордонною торговельною зоною;

## Slide 5: Актуалізація диспетчерського графіку
1
8
16
20
24
Торговий графік
ДГ-1
ДГ-8
ДГ-16
ДГ-20
ДГ-1
ДГ-8
ДГ-16
ДГ-20
ДГ-1
ДГ-20
ДГ-8
Акцептування заявок
4 рази на добу
Акцептування заявок
3 рази надобу

## Slide 6: Співставлення цінових заявок з заявками потужності та фізичними заявками
Ціна заявки
Quantity (MW)
0
Pвст
Pmin
Pmax
Pphyis
Встановлена потужність
Заявка потужності
Технічний мінімум
Фізична заявка

## Slide 7: Принцип мінімізації вартості електроенергії за допомогою БР
Ціна
План на добу вперед
– точка відліку небалансів
Якщо
Фактичне
споживання
росте
Яущо
фактичне
споживання
падає
ТО
Ціна на БР
відносно
РДВ росте,
загружається
сама дешева
станція
із не уклавших
контракт на РДВ
ТО
Ціна на БР
відносно
РДВ знижується,
розвантажується
сама дорога
станція
з уклавших
контракт
на РДВ
Об’єм
Заявки генераторів пройшли на РДВ
Заявки генераторов НЕ пройшли на РДВ

## Slide 8: Дефіцитний небаланс системи
Виробник
Постачальник
Самостійно
За командою
Відхилення вверх
Продає е.е
отримує
максимальну ціну
Відхилення вверх
Продає е.е
отримує
мінімальну ціну
Відхилення вниз
Купує е.е
платить
максимальну ціну
За командою
Самостійно
Відхилення вниз
Продає е.е
отримує
максимальну ціну
Відхилення вверх
Купує е.е
платить
максимальну ціну
Відхилення вниз
Продає е.е
отримує
мінімальну ціну

## Slide 9: Надлишковий небаланс системи
Виробник
Постачальник
Самостійно
За командою
Відхилення вниз
Купує е.е
платить
мінімальну ціну
Відхилення вверх
Продає е.е
отримує
мінімальну ціну
Відхилення вниз
Купує е.е
платить
максимальну ціну
За командою
Самостійно
Відхилення вверх
Купує е.е
платить
мінімальну ціну
Відхилення вверх
Купує е.е
платить
максимальну ціну
Відхилення вниз
Продає е.е
отримує
мінімальну ціну